
佛 山 电 建 集 团 公 司

Foshan Power Construction Group Corporation

安全生产月报

2014年第11期（总第106期）

      佛山电建集团公司安全生产委员会

安全生产指标完成情况
十一月份安全情况

十一月份主要工作
安全生产隐患排查治理情况
信息传递

十二月份主要工作计划

一、安全生产指标完成情况

事故报表

	      单位
事故类别
	恒益电厂
	福能电厂
	恒益环保建材厂
	电力燃料公司

	人身伤亡事故本月（年）次数
	0
	0
	0
	0

	火灾事故本月（年）次数
	0
	0
	0
	0

	重大操作事故本月（年）次数
	0
	0
	0
	0

	重大设备事故本月（年）次数
	0
	0
	0
	0

	重大质量事故本月（年）次数
	0
	0
	0
	0

	合计
	0
	0
	0
	0


管理报表

	
	考核指标及管理指标情况

	项目
	当月值其中
	

	
	恒益
电厂
	福能
电厂
	环保
建材

厂
	合计
	计划
值
	上年
同期

值
	同比
值
	当年
1-11月值
	上年
1-11月值

	“五个为零”情况
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	A类一般设备事故
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	B类一般设备事故
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


	设备一类障碍
	0
	0
	0
	0
	0
	1起
	减少1起
	2起
	3起

	设备二类障碍
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	持平
	5起
	6起

	安全检查次数
	5次
	4次
	1次
	10次
	95次
	8次
	增加2次
	112次
	102次

	召开安全会议次数
	4次
	4次
	1次
	9次
	95次
	9次
	持平
	106次
	106次

	安全教育期数
	1期
	4期
	2
	7期
	30期
	4期
	增加3期
	60期
	37期

	职工安全教育人次
	1139人次
	356人次
	0
	1495人次
	5000人次
	1229人次
	增加266人次
	15979人次
	17027人次

	上岗培训教育人次
	2人次
	0
	0
	2人次
	
	1人次
	增加1人
	26人次
	72人次

	下达整改项数
	5项
	0
	16项
	21项
	
	19项
	增加2项
	230项
	229项

	未完成整改项数
	0
	6项
	0
	6项
	
	0
	增加6项
	6项
	0

	下达处罚通知单
	2单
	0
	0
	2单
	
	3单
	减少1单
	71单
	28单

	未按规定办理三票人次
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	纠正违章人次
	6人次
	0
	2人次
	8人次
	0
	14人次
	减少6人次
	126人次
	115人次

	开展专项工作项数
	4项
	1项
	1项
	6项
	7项
	9项
	减少3项
	87项
	84项

	项目
	特种设备及作业管理情况

	重型设备进场审核项数
	0
	0
	0
	0
	
	0
	持平
	1项
	24项

	特种设备资料审核项数
	0
	0
	0
	0
	
	3项
	减少3项
	250项
	99项

	特种作业人员培训人次
	76人次
	0
	0
	76人次
	
	20人次
	增加56人次
	163人次
	124人次

	脚手架施工管理
	9项
	0
	正常
	9项
	
	5项
	增加4个
	150个
	131项

	建筑机械施工管理
	正常
	正常
	正常
	正常
	
	正常
	持平
	正常
	7项

	施工车辆管理
	正常
	正常
	正常
	正常
	
	6项
	持平
	正常
	12项

	安全工器具管理
	3项
	正常
	正常
	正常
	
	正常
	持平
	正常
	正常

	项目
	消防安全和危险化学品及应急管理

	危险品的管理与使用
	正常
	正常
	正常
	正常
	
	正常
	持平
	正常
	正常

	消防器材配备
	0
	正常
	正常
	0
	
	正常
	持平
	151瓶
	101瓶

	消防设备设施维护使用
	正常
	正常
	正常
	正常
	
	正常
	持平
	正常
	139瓶

	贮油设施
	正常
	正常
	正常
	正常
	
	正常
	持平
	正常
	正常

	电焊、氧气、乙炔存放与使用
	正常
	正常
	正常
	正常
	
	正常
	持平
	正常
	正常

	应急物资配备与管理
	正常
	正常
	正常
	正常
	
	正常
	持平
	正常
	2项

	应急培训及演练人次
	11人次
	0
	0
	11人次
	
	10人次
	增加人次
	320人次
	397人次

	消防训练人次
	127人次
	59人次
	18人次
	204人次
	
	134人次
	增加70人次
	1690人次
	1395人次


二、十一月份安全情况

十一月份，佛山电建集团公司安全生产形势稳定，无发生火灾事故、误操作事故、重大及以上设备事故；无发生重大质量事故、环境污染事故及交通事故。
三、安全生产主要工作

1.新《安全生产法》已于第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议通过，并将于今年12月1日起施行。《安全生产法》“安全生产管理模式要由‘事故驱动型’变为目标拉动型”，以人为本，强化法治基础，推进安全生产管理工作。进一步强化了企业安全生产主体责任，明确了政府监督管理责任，从业人员的安全生产权利和义务也更为明晰，同时严肃法纪，强化了责任追究，加大了处罚力度。为进一步做好宣贯工作，集团公司安委会于11月3日，发放《中华人民共和国安全生产法》（最新修正本）共350本到下属各企业，要求广大员工提高认识，认真进行学习。

2.11月3日，集团公司安委会对福能电厂10月份的安全生产指标完成情况进行了考核。
3.11月16日，集团公司安委会有关人员现场检查福能电厂消防技能比赛赛前消防器材准备完成情况及比赛场地设施完备情况，并要求福能电厂相关工作人员认真做好赛前准备工作。

4.继续做好电力安全生产隐患排查治理信息统计和报送工作，已在11月28日将电力安全生产隐患排查信息统计资料报送公控公司资产管理部。
创建平安企业情况：
11月份，集团公司安委会根据公控公司《佛山市公控公司关于转发佛山市2014年安全生产宣传教育工作方案的通知》（佛公控[2014]43号）的通知精神要求，认真学习贯彻文件的精神，并按照上级有关部门的统一部署，结合本集团实际情况，紧紧围绕今年“平安企业创建”各项措施落实的目标，认真组织开展“安全生产宣传教育”活动，并及时将总结汇报材料报公控公司资产管理部。
四、安全生产隐患排查治理情况

集团公司及各企业认真开展安全生产隐患排查，组织整改和报送工作信息，隐患排查治理常态化工作机制进一步健全，并将日常检查和专项检查相结合，对已排查安全隐患明确措施，限期整改，落实监管措施，据11月份统计，集团公司及各企业检查共查出一般安全隐患21项，已整改21项，有效地防止了安全事故，保证了良好的安全文明施工和安全生产环境，确保了设备良好的健康水平。

五、信息传递

1.文件通知转发

（1）佛山市公用事业控股有限公司关于转发定期报告应对埃博拉出血热疫情工作情况的最新通知（佛公控资[2014]153号）
（2）电建集团公司关于做好2014年工作总结及2015年工作计划的通知（佛山电建集团公司）
2.工作简讯
(1)  电建集团举行消防竞赛护航年终冲刺
11月19日，电建集团公司组织下属企业在福能电厂举行一场消防技能竞赛，进行消防练兵，为年终冲刺工作夯实安全基础。

参赛队由恒益电厂、福能电厂、恒益环保建材厂及双联物业公司组成，比赛设置为三人持水带150米接力跑、ABC干粉灭火器灭火、三人两盘水带连接灭火等3个项目。
下午3时比赛正式开始，各参赛队队员按照消防器械使用的操作要领，从三人持水带接力跑中的奋力接替，到灭火项目提灭火器、冲刺、拔销、灭火等动作的娴熟、规范，及三人两盘水带连接出水射靶。参赛队员密切配合、快速准确完成了一系列的比赛项目，经过一小时激列的角逐，恒益环保建材厂获第一名、福能电厂、恒益电厂、双联物业公司分获二、三、四名。

此次消防技能竞赛的举行，对全员提高安全意识，掌握消防器材正确使用方法等基本技能有着重要意义，将为企业冲刺年度目标提供必要的安全保障。
（2）在根据中调计划安排在11月17日到12月31日2#单元机组6#燃机进行低氮燃烧DLN设备改造和大修及发电机抽转子检查等A级检修项目。本次项目包括采用干式低氮燃烧技术GE DLN1.0替代原扩散性燃烧技术和控制系统升级为全新的MARK VIe 控制系统两部分，改造后的燃气轮机的氮氧化物排放浓度能完全满足国家环保部发布的《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223—2011）的规定和佛山市电力行业“超洁净排放”工程要求。
（3）恒益环保建材厂11月份，组织开展消防逃生演练；继续完善职评所需的职业卫生档案；继续加强对加气块车间生产现场的检查，共发出5项现场整改通知单；做好各项管理制度及应急预案建立、修订、完善归档；继续跟进标准化二级创建评审后的14项整改事项；继续完善职评验收的制度修订、现场整改工作，为本月专家评审作准备；对铝粉膏仓进行了消防专项治理、对磨机房进行了噪音及防护围栏的专项排查治；坚持每日到加气块车间现场及车间分部进行安全监管和隐患排查,并完成巡查记录、整改登记。

3.监管动态

11月份安全检查恒益电厂查出下列问题：

（1）老厂区域输煤栈桥附近、与外界交界地方及老厂其它区域、施工变压器（新厂路边）周围杂草需清理，以免因气候干燥产生火灾而影响设备、人员安全。

（2）#1电除尘南侧电缆桥架未按《发电厂与变电所消防设计手册》要求进行防火封堵。

（3）#2炉0米靠西侧处，空气预热器冲洗水压力变送器处附近，格栅板掉落，需铺好。

（4）汽机房13.7米层西南角上汽机房顶的楼梯煤粉积聚、墙上留有脚印、窗台脏、楼道有杂物。
（6）#2炉减温水平台有多个钢管头突出，易绊脚，无警示措施。

11月份安全检查福能电厂查出下列问题：

（1）集体宿舍旁车库后面的停车棚顶防雨星板已损坏存在安全隐患需及时维修更换。
（2）维修车间后面的洗衣房棚顶的防雨星板已破损存在安全隐患需及时维修更换。

（3）千吨和三百吨油罐区树叶积累很厚，可能阻塞下水道，并形成消防隐患，需尽快组织清理。

（4）5#机蓄电池室地面卫生差，220KV升压站GIS室及保护室地面卫生差。

11月份安全检查恒益环保建材厂查出下列问题：

（1）加气块车间412翻转台液压机构机面杂物未清理；涂油进口处杂物（管件）未清理；涂油模箱回程摩擦轮、通风排风机电机积油。

（2）配料楼三楼天台木板、木方等杂物未清理。三楼铝粉膏仓库门前灭火砂箱

太小，无法满足灭火需要；加快室内通风改造。

（3）加气块#2粉煤灰库206干粉煤灰制浆机搅拌电机无防护罩；226地坑冒泡，

无人处理卫生。

（4）浇注口一带废浆较多，未有及时清理。

（5）配料楼8.磨机房西侧草地有着火痕迹；磨机转动轴、搅拌地坑未设防护栏，

容易造成人身伤害，应挂设临时色带及警示牌。

（6）电柜门有漏电感觉，地线连接不紧，应重新检查、紧固。

（7）分选现场在进行不同的工作时，电气、机械维修人员未分别填写工作票（两

票合一），违反工作票制度。

六、2014年12月份主要工作计划
（1）按集团公司安全管理人员考核奖励方案，做好集团公司及下属各单位安全
管理人员年终考评工作。

（2）各下属企业做好安全生产先进班组、先进个人的评比推荐工作。
（3）按安全简报通讯员奖励方案，对通讯员进行评比。
（4）将有关安委会安全生产档案资料交档案室。
（5）收集各企业安全专责和员工对安全生产工作的合理化建议。
（6）修订安全生产目标管理责任书，并与各企业进行签订。
（7）督促各企业做好2015年应急演练计划。
（8）组织各下属单位开展元旦前安全生产大检查。
（9）制作2014年工作总结PPT材料。
PAGE  
1

