
佛 山 电 建 集 团 公 司

Foshan Power Construction Group Corporation

安全生产月报

2015年第1期（总第108期）

      佛山电建集团公司安全生产委员会

安全生产指标完成情况
一月份安全情况

一月份主要工作
安全生产隐患排查治理情况
信息传递

二月份主要工作计划

一、安全生产指标完成情况

事故报表（1月份）
	      单位
事故类别
	恒益电厂
	福能电厂
	恒益环保建材厂
	电力燃料公司

	人身伤亡事故本月（年）次数
	0
	0
	0
	0

	火灾事故本月（年）次数
	0
	0
	0
	0

	重大操作事故本月（年）次数
	0
	0
	0
	0

	重大设备事故本月（年）次数
	0
	0
	0
	0

	重大质量事故本月（年）次数
	0
	0
	0
	0

	合计
	0
	0
	0
	0


管理报表（1月份）
	
	考核指标及管理指标情况

	项目
	当月值其中
	

	
	恒益
电厂
	福能
电厂
	环保
建材

厂
	合计
	计划
值
	上年
同期

值
	同比
值
	当年
1月值
	上年
1月值

	“五个为零”情况
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	A类一般设备事故
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	B类一般设备事故
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


	设备一类障碍
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	设备二类障碍
	0
	0
	0
	0
	0
	1起
	减少1
	0
	1起

	安全检查次数
	5次
	4次
	2次
	11次
	95次
	12次
	减少1次
	11次
	12次

	召开安全会议次数
	4次
	6次
	1次
	11次
	95次
	11次
	持平
	11次
	11次

	安全教育期数
	1期
	2期
	0
	3期
	30期
	4期
	减少1期
	3期
	4期

	职工安全教育人次
	1140人/4次
	54人/6次
	0
	1194人/10次
	5000人次
	1184人次
	增加10人/10次
	1194人/10次
	1184人次


	上岗培训教育人次
	4人/1次
	0
	10人/3次
	14人/4次
	
	1人次
	增加13人/4次
	14人/4次
	1人次

	下达整改项数
	6项
	5项
	11项
	22项
	
	17项
	增加5项
	22项
	17项

	未完成整改项数
	0
	0
	1项
	1项
	
	4项
	减少3项
	1项
	4项

	下达处罚通知单
	1单
	0
	0
	1单
	
	7单
	持平
	1单
	7单

	未按规定办理三票人次
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	纠正违章人次
	5人/1次
	0
	0
	5人/1次
	0
	16人次
	减少11人/1次
	5人/1次
	16人次

	开展专项工作项数
	4项
	2项
	2项
	8项
	7项
	8项
	持平
	8项
	8项

	项目
	特种设备及作业管理情况

	重型设备进场审核项数
	0
	0
	0
	0
	
	0
	持平
	0
	0

	特种设备资料审核项数
	2项
	0
	0
	2项
	
	10项
	减少8项
	2项
	10项

	特种作业人员培训人次
	0
	0
	0
	0
	
	0
	持平
	0
	3人次

	脚手架施工管理
	4项
	0
	正常
	4项
	
	50
	减少46
	4项
	50个

	建筑机械施工管理
	正常
	正常
	正常
	正常
	
	正常
	持平
	正常
	正常

	施工车辆管理
	正常
	正常
	正常
	正常
	
	4项
	减少4项
	正常
	4项

	安全工器具管理
	正常
	正常
	正常
	正常
	
	6项
	减少6项
	正常
	正常

	项目
	消防安全和危险化学品及应急管理

	危险品的管理与使用
	正常
	正常
	正常
	正常
	
	正常
	持平
	正常
	正常

	消防器材配备
	0
	正常
	正常
	0
	
	正常
	持平
	正常
	4瓶

	消防设备设施维护使用
	正常
	正常
	正常
	正常
	
	正常
	持平
	正常
	正常

	贮油设施
	正常
	正常
	正常
	正常
	
	正常
	持平
	正常
	正常

	电焊、氧气、乙炔存放与使用
	正常
	正常
	正常
	正常
	
	正常
	持平
	正常
	正常

	应急物资配备与管理
	正常
	正常
	正常
	正常
	
	正常
	持平
	正常
	2项

	应急培训及演练人次
	11人/1次
	0
	0
	11人/1次
	
	0
	增加11人/1次
	11人/1次
	31人次

	消防训练人次
	93人/4次
	5人/5次
	0
	98人/9次
	
	108人次
	减少10人/9次
	98人/9次
	116人次


二、一月份安全情况

一月份，佛山电建集团公司安全生产形势稳定，无发生人身轻伤以上人身事故、无发生火灾事故、误操作事故、重大及以上设备事故；无发生重大质量事故、环境污染事故及交通事故。

三、安全生产主要工作

1.为贯彻落实市国资委、公控公司领导关于“12.31”顺德区重大爆燃事故的系列批示精神，根据《市国资委关于岁末年初安全生产大检查的通知》、《佛山市公用事业控股有限公司关于开展岁末年初安全生产大检查的紧急通知》（佛公控资[2015]2号）文件要求，集团公司领导高度重视，成立由公司主要领导牵头的安全生产检查组，结合实际制定《佛山电建集团公司关于岁末年初安全生产大检查工作方案》、《安全生产检查工作计表》，在全司范围内迅速开展安全生产大检查，排查各类安全隐患，明确重点排查危险源、风险点，并登记造册，明确专门负责人、做到有效防范和遏制各类事故发生，确保工作生产安全。
2.1月4日，集团公司安委会对福能电厂12月份、4季度、2014年度的安全生产指标完成情况进行了考核。

3.1月9日，集团公司安全委会、行政办、恒益电厂安健环部有关人员，开展安全生产检查，现场重点检查油罐区、氨站、氢站、旧恒益电厂拆机现场等区域的消防设备设施，安全运行管理情况，定期巡视及检测、检验、维护保养情况。针对检查发现问题，责令恒益电厂迅速进行整改，落实整改防范措施，并于1月16日前，将整改完成情况和反馈意见报集团公司安全生产委员会。

4.根据《关于近期燃煤发电厂液氨区安全专项督查情况的通报》（南方监能安全〔2014〕246号）文件，要求恒益电厂，结合近期安全生产工作安排，对照督查发现问题，举一反三，全面、深入、彻底开展对照检查整改，并将检查整改落实情况于2015年1月25日前，报集团公司安全生产委员会。
5.做好对下属企业2014年度在安全生产工作先进班组、先进个人的推荐工作评比工作。
6.1月12日，集团公司安委会、行政办、恒益电厂、双联物业公司有关人员联合对季华大厦及建展大厦消防自动系统、消防灭火设备设施、电梯维护保养、消防泵房、11KV高压房、400V低压电房、废弃物存放点等区域，进行现场安全检查，排查安全隐患。

针对检查中发现存在问题如：季华大厦5楼、6楼佛山燃气集团公司各办公室内的电源拖板、电源线、网络线、电话线等安装凌乱，安装不符合安全用电规范；配电房内开关编号、用途标示不清晰，存在安全用电隐患；中心配电房、地下停电场、建展大厦400V低压配电房、11KV高压配电房等消防灭火器材，没有建立巡检记录表；大堂一楼、二楼和饭堂楼梯的消防栓箱拉手已损坏，没有及时进行检修维护；11KV高压配电房安全工器具箱，没有配置绝缘手套和绝缘鞋；电工房内工具、检修材料、灯具、物料、备件等，材料放置没有分类存放及整理干净，环境卫生差；22楼电梯配电房电柜后盖全部打开运行，没有按原来设计要求进行封闭；空调已损坏没有及时进行维修更换，不符合安全运行规定等。督促行政办及相关单位迅速完成整改，落实安全防范措施。

8.按集团公司安全生产检查工作计划，1月13日，集团公司安委会、行政办、双联物业公司有关人员联合对公司权属出租物业伊丽莎白美容学校、一生缘网吧等区域，进行一次消防安全检查，排查消防安全隐患。

针对检查中发现存问题如：伊丽莎白美容学校二楼网络终端机网络线、电源线凌乱，没有安装在线槽内存在安全用电隐患；二楼其中一办公室堆放物料，电脑备件、作仓库用途、二楼教室2、教室3内放置纸箱、杂物及床铺6张，存在“三合一”消防安全隐患；三楼楼道放置的油漆桶没有及时进行清理，妨碍安全出口通道；3楼燃气管道其中已拆除热水器的燃气阀门后面管线没有进行密封处理，防止燃气阀门被误打开而造成燃气泄漏；“一生缘网吧”网络计算机房堆放杂物和电脑废旧材料等，没有及时进行清理；400V低压配电房放置饮料、杂物，妨碍配电房的正常运行巡检及故障检修，且配电房内没有安装事故应急照明灯，配电房门口没有设置安全警示标志及提示等，存在安全用电隐患，督促行政办及相关单位立即进行整改落实，防范各类安全事故发生。
9.继续做好电力安全生产隐患排查治理信息统计和报送工作，已在1月26日将电力安全生产隐患排查信息统计资料报送公控公司资产管理部。
10.根据国家能源局南方监管局《关于全国电力安全生产电视电话会议广东分会场有关事项的通知》文件要求，1月29日，集团公司派出有关人员参加了会议。
四、安全生产隐患排查治理情况

集团公司及各企业认真开展安全生产隐患排查，组织整改和报送工作信息，隐患排查治理常态化工作机制进一步健全，并将日常检查和专项检查相结合，对已排查安全隐患明确措施，限期整改，落实监管措施，据1月份统计，集团公司及各企业检查共查出一般安全隐患22项，已整改22项，有效地防止了安全事故，保证了良好的安全文明施工和安全生产环境，确保了设备良好的健康水平。

五、信息传递

1.文件通知转发

（1）佛山市人民政府办公室关于开展劳动密集型企业消防安全专项治理的通知（佛府办民[2014]171号）
（2）关于做好2015年元旦春节期间电力安全生产工作的通知（国家能源局南方监管局）
（3）市国资委关于岁末年初安全生产大检查的通知
（4）佛山市公用事业控股有限公司关于开展岁末年初安全生产大检查的紧急通知（佛公控资[2015]2号）

（5）转发国家能源局《电力企业应急预案管理办法》及《电力企业应急预案评审和备案细则》（南方监能安全[2015]3号）
（6）佛山市公用事业控股有限公司关于报送2014年安全生产目标管理完成情况及签订2015年安全生产责任书的通知（佛公控资[2015]1号）
（7）佛山市公用事业控股有限公司关于规范各级单位安全生产主管领导和安全生产负责人持证上岗的通知（佛公控资[2015]4号）

（8）佛山市人民政府办公室关于印发佛山市灭火救援应急响应预案的通知（佛府办函[2015]12号）

（9）市国资委转发关于贯彻落实中办国办通知精神做好2015元旦春节期间安全生产工作的通知（佛山市人民政府国有资产监督管理委员会）

（10）佛山市公用事业控股有限公司关于深化当前安全生产大检查工作的紧急通知（佛公控资[2015]3号）

（11）佛山市公用事业控股有限公司关于转发落实企业安全生产风险公告六条规定的通知（佛公控资[2015]5号）

（12）关于全国电力安全生产电视电话会议广东分会场有关事项的通知（国家能源局南方监管局）
2.工作简讯

（1）福能电厂6#燃机在1月8日正式投入连续盘车，结束了一个多月的“DLN改造和发电机大修”工作，1月10日13:00时，6#燃机发出启动令，标志着6#燃机经过DLN设备改造后的正式点火调试开始，到18:00时机组解列，6#机组调试顺利结束，各项参数达到了预期的目的。

本次项目包括采用干式低氮燃烧技术GE DLN1.0替代原扩散性燃烧技术和控制系统升级为全新的MARK VIe 控制系统两部分。改造后的燃气轮机的氮氧化物排放浓度能完全满足国家环保部发布的《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223—2011）的规定和佛山市电力行业“超洁净排放”工程要求。
（2）福能电厂按照上级部门岁末年初安全生产大检查的要求，制定专项方案：从1月份开始，各部门在每月5日前，将前一个月的隐患排查治理情况书面报送安健环部；安健环部在每月15日，组织本部门人员进行全厂范围安全检查；厂部组织每月25日安全大检查与召开隐患治理分析会。大检查结束后，各部门认真总结安全生产大检查开展情况，形成专项报告，作为持续改进的依据。 

（3）福能电厂针对前期燃机改造拆除下来不再使用的旧件，从1月22日开始，安健环、设备管理和资产管理部门联合行动，按照分类处置、安全存放、规范管理的要求，有效利用空置厂房，对旧件和废料进行评估处理，划定专门区域，形成一套安全规范的管理流程。
（4）恒益环保建材厂针对近期国内生产事故多发，电建集团公司安委会有计划地分批分组，对集团本部和下属单位进行交叉专项安全检查，2015年1月9日上午，集团安委会和福能电厂组成的检查分组到我司进行现场检查，在检查中对我司的砂仓皮带机、废机油库、铝粉膏库的防护配置、电气线路走向、消防器材布局提出了整改的意见。通过交叉安全检查，用不同的行业角度分析我们平时忽略的隐患细节，既帮助我司安健环人员的及时堵漏，又加深兄弟单位之间的安全经验交流。

（5）环保建材公司于2014年12月19日（周五）在加气块生产场所进行了本年度消防应急演练。演练在公司领导的大力支持下、各演练小组的密切配合下，各演练人员的同心协力下，顺利完成本次应急演练工作。本次演练采用新的“四化模式，即演练预案细致化、演练准备前置化、演练记录标准化、演练过程专业化，务求接近真实效果。通过演练，培训参加人员的本能反应，清晰各自的责任，包括参加人员在遇到火灾后如何到指定地点集合、如何疏散、如何抢救、如何调用物资，使各个功能小组、各人能够临危不乱、相互配合。
3.监管动态

1月份安全检查恒益电厂查出下列问题：

（1）氨站、油罐区、氢站等区域内，部分消防灭火器箱锈蚀严重、开关阀门生锈、橡胶管有裂纹老化；部分安全标识的指示牌颜色脱落，模糊不清晰不醒目；“燃油泵房”安全出口指示牌损坏等，没有及时进行检修更换等现象。

（2）氨站配电间低压配电箱盖损坏；个别防爆照明灯损坏拆除后未及时检修更换；部分电缆线槽盖松脱没有紧固；静电接地电缆箱门锁不能闭锁，接地引线破损、凌乱未进行检修维护；油罐区“防火重点部位”的警示牌，其中责任人员已调离原来工作岗位，现在还没有及时更新明确责任人员名字。

（3）氨站、油罐区、氢站及旧恒益电厂拆机现场所有区域内的杂草、树枝及干叶等，没有进行清除干净。

（4）旧恒益电厂拆机施工现场，使用的氧气瓶、煤气瓶，空瓶、实瓶混放，没有进行分类、分开数量在专门指定的危险品仓库地点内存放，没有采用防倾倒措施，现场消防灭火器材配置未完善。

（5）旧恒益拆机施工现场各区域，没有设置安全警示标识提示、安全围栏、安全隔离措施、作业人员没有戴安全帽，安全组织措施、安全技术措施未完善，现场监管措施要到位做实。
1月份安全检查福能电厂隐患排查治理情况：
（1）维修车间后面洗衣房棚顶的照明线路布置不符合电气安全规范。

（2）职工宿舍属于设备管理部使用的604房物品、电线杂乱，无人时电脑仍处于使用状态，有较大消防隐患。

（3）因大修使用过的消防器材应及时检查补充完好，并恢复定置管理。

（4）厂区内的移动式消防器材部分支架已锈蚀，应作防腐修复。

（5）饭堂内使用的煤气塑料管有老化迹象，应建立定期检查更换记录。
1月份安全检查恒益环保建材厂查出下列问题：

（1）车间门口叉车行驶处行驶路线标志线经久磨损落，难以辩识，存在安全隐患，应重新涂划。

（2）车间四周消防通道有堆放成品、杂物等现象，有碍消防和车辆的行驶。

（3）厂区靠电厂方向处要设置单车停放标志，且单车要放置有序。

（4）车间四周的卫生（死水、废物、烂泥）要进行清理，厂区、车间内的警示标志、宣传画整理、清洗。

（5）厂内废油库（室）空气不对流导致气温高而发生气体爆炸的安全隐患，且室内的消防器材箱、电箱需外移，对此，需尽快进行整改，以防事故的发生。
六、2015年2月份主要工作计划
（1）对集团公司（三标一体化文件标准）安全生产规章制度、应急预案进行检查梳理，补充修订和完善。

（2）学习国家、上级有关部门新颁布出台的法律、法规、规章制度、标准及规范。

（3）检查签订安全生产目标管理责任书情况，并移交档案室。

（4）督促发电企业做好安全状态调查表填报工作，并按要求报南方电监局。

（5）及时报送年度工作计划到公控公司资产管理部。

（6）组织属下各企业开展春节前安全生产大检查。
PAGE  
1

