
佛 山 电 建 集 团 公 司

Foshan Power Construction Group Corporation

安全生产月报

2015年第3期（总第110期）

      佛山电建集团公司安全生产委员会

安全生产指标完成情况
三月份安全情况

三月份主要工作
安全生产隐患排查治理情况
信息传递

四月份主要工作计划

事故通报

一、安全生产指标完成情况

事故报表（3月份）

	      单位
事故类别
	恒益电厂
	福能电厂
	恒益环保建材厂
	电力燃料公司

	人身伤亡事故本月（年）次数
	0
	0
	0
	0

	火灾事故本月（年）次数
	0
	0
	0
	0

	重大操作事故本月（年）次数
	0
	0
	0
	0

	重大设备事故本月（年）次数
	0
	0
	0
	0

	重大质量事故本月（年）次数
	0
	0
	0
	0

	合计
	0
	0
	0
	0


管理报表（3月份）

	
	考核指标及管理指标情况

	项目
	当月值其中
	

	
	恒益
电厂
	福能
电厂
	环保
建材

厂
	合计
	计划
值
	上年
同期

值
	同比
值
	当年
1-3月值
	上年
1-3月值

	“五个为零”情况
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	A类一般设备事故
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	B类一般设备事故
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	设备一类障碍
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	设备二类障碍
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2起
	1起

	安全检查次数
	4次
	4次
	1次
	9次
	95次
	12次
	减少3次
	30次
	25次

	召开安全会议次数
	4次
	4次
	1次
	9次
	95次
	10次
	减少1次
	29次
	30次

	安全教育期数
	1期
	2期
	0
	3期
	30期
	6期
	减少3期
	9期
	14期

	职工安全教育人次
	980人/4次
	54人/6次
	0
	1034人/10次
	5000人次
	1369人次
	减少335人/10次
	3418人/30次
	3893人次

	上岗培训教育人次
	1人次
	0
	0
	1人次
	
	5人次
	减少4人次
	15人/5次
	11人次

	下达整改项数
	5项
	3项
	9项
	17项
	
	16项
	增加1项
	17项
	56项

	未完成整改项数
	0
	0
	0
	0
	
	3项
	减少3项
	0
	3项

	下达处罚通知单
	5单
	0
	0
	5单
	
	11单
	减少6单
	6单
	24单

	未按规定办理三票人次
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	纠正违章人次
	8人/1次
	0
	0
	8人/1次
	0
	15人次
	减少7人/1次
	19人/3次
	40人次

	开展专项工作项数
	4项
	2项
	0
	6项
	7项
	9项
	减少3项
	20项
	25项

	项目
	特种设备及作业管理情况

	重型设备进场审核项数
	0
	0
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0

	特种设备资料审核项数
	14
	1
	0
	15
	
	65项
	减少50项
	27
	161

	特种作业人员培训人次
	0
	0
	0
	0
	
	0
	0
	0
	3人次

	脚手架施工管理
	11
	0
	正常
	11
	
	29
	减少18
	27项
	90个

	建筑机械施工管理
	正常
	正常
	正常
	正常
	
	正常
	持平
	正常
	正常

	施工车辆管理
	6
	正常
	正常
	6
	
	6
	持平
	8
	正常

	安全工器具管理
	正常
	正常
	正常
	正常
	
	正常
	持平
	7
	正常

	项目
	消防安全和危险化学品及应急管理

	危险品的管理与使用
	正常
	正常
	正常
	正常
	
	正常
	持平
	正常
	正常

	消防器材配备
	80
	正常
	正常
	80
	
	81瓶
	持平
	正常
	85瓶

	消防设备设施维护使用
	正常
	正常
	正常
	正常
	
	正常
	持平
	正常
	正常

	贮油设施
	正常
	正常
	正常
	正常
	
	正常
	持平
	正常
	正常

	电焊、氧气、乙炔存放与使用
	正常
	正常
	正常
	正常
	
	正常
	持平
	正常
	正常

	应急物资配备与管理
	正常
	正常
	正常
	正常
	
	正常
	持平
	正常
	正常

	应急培训及演练人次
	10人/1次
	0
	0
	10人/1次
	
	12人次
	减少2人/1次
	33人/3次
	43人次

	消防训练人次
	72人/4次
	20人/4次
	0
	92人/8次
	
	115人次
	减少23人/1次
	297人/25次
	342人次


二、三月份安全情况

三月份，佛山电建集团公司安全生产形势稳定，无发生人身轻伤以上人身事故、无发生火灾事故、误操作事故、重大及以上设备事故；无发生重大质量事故、环境污染事故及交通事故。

三、安全生产主要工作

1.3月2日，集团公司安委会对福能电厂2月份的安全生产指标完成情况进行了考核。

2.3月2日，集团公司安委办、福能电厂安健环部有关人员，跟踪检查了油码头防护堤加固施工现场的工作完成情况，目前，油码头防护堤加固施工作业已全部完成。
3.根据公控公司通知要求，3月11日，集团公司分管领导，安全生产部门负责人，参加在国资委21楼举行的安全生产工作会议。

4.3月9日，集团公司安委办有关人员，跟踪检查恒益环保建材厂安全生产标准化二级企业的创建工作完成情况，目前，恒益环保建材厂安全生产标准化二级企业创建工作圆满完成，国家安全生产监督管理总局已颁发了编号为：粤AQBQT11201405089牌匾和证书等。
5.3月12日，公控公司在八楼会议中心举办佛山公用事业控股有限公司——新《安全生产法》解读与宣贯培训讲座，集团公司及下属各企业主要领导、安全生产分管领导、安全生产部门负责人、有关管理人员参加了培训。

6.根据公控公司的要求，集团公司安委办及下属各企业，认真做好2015年第1季度安全生产总结工作。

7.3月17日，集团公司安委会、恒益电厂安健环部有关人员，在恒益电厂开展防潮、防汛及应急物资专项检查，排查安全隐患，并督促相关部门加强防汛物资的储备，落实防汛物资入库验收、建账、领用、借用程序，完善物资储备管理制度。
8.3月24日，集团公司安委会、环保建材厂安健环部有关人员，在环保建材厂开展电气设备防雷、防闪、防潮专项检查，检查高、低压配电房，电气设备定期巡视和维护保养情况、安全文明生产管理情况。检查发现安全工器具如：绝缘手套、绝缘靴等已超过定期检验、检测期限，不符合电气设备安全运行管理规定等问题，责令恒益环保建材厂于2015年4月15日前完成整改。
9.根据公控公司要求，在集团公司全司范围内开展2015年主要负责人安全生产管理人员持证上岗情况检查，并将检查情况于3月27日前报公控公司资产管理部。
10.继续做好电力安全生产隐患排查治理信息统计和报送工作，已在3月26日将电力安全生产隐患排查信息统计资料报送公控公司资产管理部。

四、安全生产隐患排查治理情况

集团公司及各企业认真开展安全生产隐患排查，组织整改和报送工作信息，隐患排查治理常态化工作机制进一步健全，并将日常检查和专项检查相结合，对已排查安全隐患明确措施，限期整改，落实监管措施，据3月份统计，集团公司及各企业检查共查出一般安全隐患17项，已整改17项，有效地防止了安全事故，保证了良好的安全文明施工和安全生产环境，确保了设备良好的健康水平。

五、信息传递

1.文件通知转发

（1）佛山市公用事业控股有限公司关于转发切实做好当前石油天然气管道安全管理工作的通知（佛公控资[2015]14号）
（2）市国资委转发关于进一步加强当前安全生产工作的紧急通知（佛山市人民政府国有资产监督管理委员会）

（3）关于举办《新安全生产法解读与宣贯》培训的通知，（佛山市公用事业控股有限公司）

（4）佛山市环境保护委员会办公室关于报送佛山市建设宜居城市环境行动计划2015年项目相关情况的通知（佛环委办函[2015]24号）
（5）公控公司关于转发佛山市安全生产委员会办公室关于加强生产安全事故应急演练全覆盖的通知
（6）佛山市公用事业控股有限公司关于填报安全隐患自查未排除月报表的通知（佛公控资[2015]23号）

（7）关于召开2015年南方区域电力安全生产委员会工作会议的通知（国家能源局南方监管局）

（8）公控公司转发市国资委关于印发佛山市国资系统2015年安全生产宣传教育工作方案的通知

（9）佛山市公用事业控股有限公司关于转发顺德区“3.11”和三水区“3.15”气体中毒事故情况通报的通知（佛公控资[2015]28号）

（10）市国资委转发关于印发佛山市大面积停电应急指南的通知（佛山市人民政府国有资产监督管理委员会）
2.工作简讯

1．根据集团公司关于“做好当前石油天然气管道安全管理工作的通知”，福能发电厂积极开展天然气管道安全的专项检查工作，分别对厂区内的天然气进口模块（天然气粗滤及加热模块）、输送管道、燃机精滤模块、燃机天然气切换站等主要部件进行了安全隐患的排查，确定各模块运行正常。根据天然气设备的运行状况对运行部的巡检表格、天然气泄漏检测仪器、燃机的泄漏监测等进行了全面的检查，确保运行巡检、监测等手段完善，保证设备管理到位，有效地促进福能电厂安全生产形势的稳定。

2.福能电厂根据目前机组停运的状况，积极同中调沟通，利用停机的契机开展220KV福紫甲线和福紫乙线开关的特维工作，既完成了广东电网对我厂协网设备管理的规范要求，又通过特维工作保证了协网设备的安全性。

3.按照安全学习制度，福能电厂于3月10日在综合楼四楼培训室举行了全厂班组安全员月度例行学习培训。培训内容围绕锅炉承压设备运行维护中的安全技术及突发情况下的应急处置方案进行。各有关部门调整好上班和休假时间，通知有关人员按时参加，通过PPT讲课和交流互动，进一步提高了人员的安全防范意识和应急处置能力。
4.3月15日凌晨3点23分，三水区白坭镇广汇化工厂发生煤气中毒事件，造成3死5伤的重大安全生产事故，其原因是无证上岗、防护设施不足、缺乏上岗培训、安全意识薄弱等导致。事故发生后当天，环保健材厂代表参加了现场事故分析会。
根据会议传达精神，安健环部针对特种设备（特别是蒸压釜）的运行和维护现状进行梳理，提出6条涵盖运行、维修、定检、培训、资料归档的改善建议，希望在3月底初见效果。随后在公司每周例会中，公司领导再次强调安全生产的重点性，提醒中层干部牢记“一岗双责”的职责，时刻关注业务范围内的安全工作。董事长特别提出，公司每月应组织2次中层安全学习会议，不断强化思想意识，要有完善的学习、培训、归档的全套管理。
3.监管动态

3月份安全检查恒益电厂查出下列问题：

（1）#1炉磨煤机区域施工用部分氧气瓶减压阀上的压力表检验合格证过期，同时有个别压力表坏。

（2）#1A送风机检修现场脏乱、#1B送风机电机旁有照明灯亮着直接放在电缆上面，易烤坏电缆、发生事故。

（3）#1冷却塔旁缓冲池工程施工单位在施工时将池内黄泥水排至#1冷却塔内，存在黄泥水外排的风险。

（4）#1机防潮防湿加热配电箱周围环境比较潮湿。

（5）化环控制楼5楼电除尘电子间没有温度湿度计；#1、2化水处理配电室相对湿度达到81%，太大。

3月份安全检查福能电厂查出下列问题：

（1）维修车间西边围墙内行政部更换雨棚后废弃的铁皮应清走。

（2）维修车间外面靠西边围墙内的木箱应清理，维修车间外面堆放的工具和金属边角废料应分类清理。
3月份安全检查恒益环保建材厂查出下列问题：

（1）加气块车间东面大门油桶及备件阻塞消防栓；配料楼三楼铝膏库风机外需加防雨罩，风机未接线。尽快安装防雨罩和接风机线。

（2）加气块乙炔瓶压力表损坏；车间涂油间的电箱、电缆桥架油污多；铝粉膏库房货物堆放较乱。
（3）分选控制室动力柜内未安装防鼠封板；脱硫分部三楼消防器材未及时检查登记。
六、2015年4月份主要工作计划
（1）检查特种作业人员的持证上岗情况。

（2）组织各企业开展起重、压力容器设备专项和危化品、易燃、易爆品的专项检查。

（3）组织各企业开展“五一”节前安全生产大检查。

（4）做好成立防汛抢险队并将人员名单报禅城区北江大提前线抗洪指挥所。

组织各企业安管人员外出安全培训学习。
七、事故通报
全市2015年1-2月份生产安全事故情况的通报
今年1-2月份，全市共发生各类事故671起，死亡79人，受伤423人，直接经济损失1929.12万元，事故起数、死亡人数、受伤人数和直接经济损失与去年同期相比分别下降4.82%、下降3.66%、下降16.73%和上升1.97%。

其中，各类生产经营性事故152起，死亡15人，受伤46人，直接经济损失1829.36万元，同期相比分别上升4.11%、下降11.76%、上升12.2%和上升2.38%。

一、工业商贸：全市工业商贸企业发生职工伤亡事故2起、死亡2人、直接经济损失130万元，与去年同期相比分别为持平、下降33.33%和上升8.33%。

二、道路交通：全市发生道路交通事故437起、死亡72人、受伤421人、直接经济损失78.03万元，与去年同期相比分别下降7.42％、下降4％、下降16.8%和下降9.09%。

其中，生产经营性道路交通事故49起、死亡12人、受伤46人、直接经济损失9.72万元，与去年同期相比分别上升11.36%、下降14.29%、上升12.2%和下降20.46%。

三、火灾：全市发生火灾事故231起、死亡4人、受伤2人、直接经济损失1686.09万元。其中生产经营性火灾事故100起无人员伤亡，直接经济损失1654.64万元。

四、水上交通：全市共发生水上交通事故1起、死亡1人、直接经济损失35万元，与去年同期相比分别上升1起，上升1人、增加损失35万元。

没有发生水上交通事故，去年同期没有发生水上交通事故。

五、渔业船舶：全市没有发生渔业船舶事故，去年同期没有发生渔业船舶事故。

六、其他行业或领域：教育、水利、公用事业、民爆、建筑施工等行业或领域没有发生重伤以上生产安全事故。

[来源佛山市安全生产监督管理局网]
