
佛 山 电 建 集 团 公 司

Foshan Power Construction Group Corporation

安全生产月报

2015年第10期（总第117期）

      佛山电建集团公司安全生产委员会

安全生产指标完成情况
十月份安全情况

十月份主要工作
安全生产隐患排查治理情况
信息传递

十一月份主要工作计划

一、安全生产指标完成情况

事故报表（10月份）

	      单位
事故类别
	恒益电厂
	福能电厂
	恒益环保建材厂
	电力燃料公司

	人身伤亡事故本月（年）次数
	0
	0
	0
	0

	火灾事故本月（年）次数
	0
	0
	0
	0

	重大操作事故本月（年）次数
	0
	0
	0
	0

	重大设备事故本月（年）次数
	0
	0
	0
	0

	重大质量事故本月（年）次数
	0
	0
	0
	0

	合计
	0
	0
	0
	0


管理报表（10月份）

	
	考核指标及管理指标情况

	项目
	当月值其中
	

	
	恒益
电厂
	福能
电厂
	环保
建材

厂
	合计
	计划
值
	上年
同期

值
	同比
值
	当年
1-10月值
	上年
1-10月值

	“五个为零”情况
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	A类一般设备事故
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	B类一般设备事故
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	设备一类障碍
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2起

	设备二类障碍
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3起
	5起

	安全检查次数
	6次
	4次
	1次
	11次
	95次
	11次
	持平
	98次
	102次

	召开安全会议次数
	4次
	4次
	2次
	10次
	95次
	9次
	增加1次
	100次
	97次

	安全教育期数
	1期
	4期
	0
	5期
	30期
	7期
	减少2期
	35期
	53期

	职工安全教育人次
	1138人/4次
	54人/6次
	30人/2次
	1222人/12次
	5000人次
	1591人次
	减少369人/1次
	12480人/114次
	14750人次

	上岗培训教育人次
	4人/2次
	12人/1次
	0
	16人/3次
	
	3人次
	增加13人/3次
	81人/23次
	24人次

	下达整改项数
	6项
	1项
	7项
	14项
	
	13项
	增加1项
	130项
	209项

	未完成整改项数
	0
	0
	0
	0
	
	1项
	0
	0
	1项

	下达处罚通知单
	6单
	0
	1
	7单
	
	1单
	增加6单
	28单
	69单

	未按规定办理三票人次
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	纠正违章人次
	8人/1次
	0
	0
	8人/1次
	0
	10人次
	减少2人/1次
	61人/11次
	118人次

	开展专项工作项数
	4项
	0
	0
	4项
	7项
	6项
	减少2项
	49项
	81项

	项目
	特种设备及作业管理情况

	重型设备进场审核项数
	0
	0
	0
	0
	
	0
	0
	0
	1项

	特种设备资料审核项数
	2项
	0
	0
	2项
	
	2项
	持平
	105
	250项

	特种作业人员培训人次
	0
	0
	0
	0
	
	6人次
	减少6人/1次
	36人/4次
	87人次

	脚手架施工管理
	6
	0
	正常
	6
	
	11项
	减少5项
	48项
	141个

	建筑机械施工管理
	正常
	正常
	正常
	正常
	
	正常
	持平
	正常
	正常

	施工车辆管理
	0
	正常
	正常
	正常
	
	正常
	持平
	8
	正常

	安全工器具管理
	正常
	正常
	正常
	正常
	
	正常
	持平
	7
	正常

	项目
	消防安全和危险化学品及应急管理

	危险品的管理与使用
	正常
	正常
	正常
	正常
	
	正常
	持平
	正常
	正常

	消防器材配备
	正常
	正常
	正常
	正常
	
	正常
	持平
	489
	151瓶

	消防设备设施维护使用
	正常
	正常
	正常
	正常
	
	正常
	持平
	正常
	正常

	贮油设施
	正常
	正常
	正常
	正常
	
	正常
	持平
	正常
	正常

	电焊、氧气、乙炔存放与使用
	正常
	正常
	正常
	正常
	
	正常
	持平
	正常
	正常

	应急物资配备与管理
	正常
	正常
	正常
	正常
	
	正常
	持平
	正常
	正常

	应急培训及演练人次
	11人/1次
	150人/1次
	0
	161人/2次
	
	11人/1次
	增加150人/1次
	378人/15次
	309人次

	消防训练人次
	98人/4次
	20人/4次
	0
	118人/8次
	
	251人次
	减少133人/1次
	1035人/82次
	1486人次


二、十月份安全情况

十月份，佛山电建集团公司安全生产形势稳定，无发生人身轻伤以上人身事故、无发生火灾事故、误操作事故、重大及以上设备事故；无发生重大质量事故、环境污染事故及交通事故。

三、安全生产主要工作

1.10月份集团公司安委会、恒益电厂安健环部有关人员，跟踪检查恒益旧电厂汽机车间主厂房、升压站、锅炉系统等区域现场安全管理情况，针对拆卸工程已进入尾声阶段，要求加强现场安全监督检查和现场监护工作；加强施工安全措施落实，加强危险点分析和预控全面落实各级责任；严格执行施工现场相关技术规范标准，强化特种设备和施工机械安全管理，规范现场人员作业行为，确保拆卸施工安全顺利。
2.10月8日，集团公司安委会对福能电厂9月份及第3季度的安全生产指标完成情况进行了考核。

3.10月9日，集团公司安委会、福能电厂安健环部有关人员，检查福能电厂油罐区、厂区主干道、原油处理车间等区域的消防设备设施，定期维护保养情况和安全文明生产管理情况。并要求相关部门落实消防安全责任制，明确各级消防安全职责，加强对消防设备设施、器材的巡查力度，对重要环节的消防安全管理进行检查，确保设备设施安全可靠运行。

4.做好消防比赛前准备工作，认真制定比赛方案，及时下发《佛山电建集团公司安委会关于举办消防技能比赛的通知》，要求下属各企业认真做好员工的消防安全训练和赛前准备。
5.继续做好电力安全生产隐患排查治理信息统计和报送工作，已在10月28日将电力安全生产隐患排查信息统计资料报送公控公司资产管理部。

四、安全生产隐患排查治理情况

集团公司及各企业认真开展安全生产隐患排查，组织整改和报送工作信息，隐患排查治理常态化工作机制进一步健全，并将日常检查和专项检查相结合，对已排查安全隐患明确措施，限期整改，落实监管措施。据10月份统计，集团公司及各企业检查共查出一般安全隐患14项，已整改14项，有效地防止了安全事故，保证了良好的安全文明施工和安全生产环境，确保了设备良好的健康水平。

五、信息传递

1.文件通知转发

（1）佛山市公用事业控股有限公司关于调整总部职能部门设置的通知（佛公控人[2015]13号）
（2）佛山电建集团公司安委会关于举办消防技能比赛的通知
2.工作简讯

（1）10月份福能电厂抓住中调安排停机检修的机会。进行一系列的设备隐患消缺和主变的检修，既完成了中调对发变组保护装置的整改任务，也保证福能电厂设备使用完好率。

在9月29日至10月10日对4#发电机G60保护装置进行了升级改造，使升级后的保护装置逻辑更加完善，满足中调对发电机保护的要求。6#发电机G60保护装置也会在下一个停电周期进行相应升级改造。在此期间安排了对31#高厂变MR的大修检查和5#主变本体漏油的消缺，解决了5#主变本体长期漏油的安全隐患。

（2）10月19日开始对福能电厂冷却塔水池进行清理补漏，有效地解决了冷却水渗漏造成大量浪费的问题，也提高了冷却水的水质，保证了设备的安全运行。

（3）福能电厂在10月21日开始分三批（共计 150人）进行了全厂性的消防培训。通过这次训练增强了全厂员工消防安全意识和提高了火灾自救技能。

（4）恒益环保建材厂安健环部对铝粉膏仓加强了细化管理，内容涉及该仓的存放规则、防潮防静电处理、监测计量、安全标识、材料特性、领用、巡检内容、防火宣传、应急处理等方面，通过一系列改善措施使铝粉膏管理更加具体细化。

（5）近期白坭镇工矿企业高空作业事故较为突出，镇安监局加强了对下管企业的检查。10月21日，镇安监局及专家对恒益环保建材厂进行了高空作业和有限空间作业的专项突击检查，检查内容涉及现场两种作业的安全措施执行情况、档案管理、制度及预案、特种持证、危险源信息等方面，检查人员及专家对我厂在两项作业的管理较为满意，未有发现管理漏洞及重大隐患。
安全生产“三大行动计划”工作情况：
针对秋季天气特点，突出防火防爆工作，加大对重点防火区域的工作力度，对下属企业危险源安全管理，危险化学品安全管理情况，全面检查油气等易燃易爆区域的消防设施和消防器材，重点对危险区域安全管理制度、操作规程的执行程情况、安全防护用品的配置、定期检查及维护情况、安全设施、消防器材的配置及防火防爆情况、安全警示的设置、应急处置方面进行检查，对查出的隐患和薄弱环节，闭环整改落实，确保设备设施安全可靠运行。
3.监管动态

10月份安全检查恒益电厂查出下列问题：

（1）超洁净改造外委单位人员在厂内道路上进行的起吊工作中，未在起吊区域道路前后设置警示牌以防止车辆行人进入。

（2）超洁净改造施工区域内，物件摆放凌乱，未进行封闭施工。

（3）#1浆液循环泵房门外被挖开的沟道处盖板有一部分悬空，行人走过容易跌落需处理。

（4）#1引风机旁，超洁净改造现场吊装有两人指挥，起重指挥不规范，指挥人员应戴有“起重指挥”标志袖标，以明确职责。

（5）消防控制中心显示感温光纤存在断纤现象，需整改。

（6）老厂拆迁单位饭堂、办公室等有些地方灭火器配备不足，需检查、配齐。

10月份安全检查福能电厂查出下列问题：

（1）化验室外楼梯间墙上蜘蛛网较多，没有及时进行清扫。
10月份安全检查恒益环保建材厂查出下列问题：

（1）分选风化机室1、3、4#风机基础沉降，需加强沉降监测。

（2）加气块浇注搅拌岗位巡检薄无巡检人员记录及签名；中控室、高压室等空调滤网严重堵塞；中控室、高压室、电房地面的卫生未清扫。

（3）加气块三楼铝粉膏库在上月检查中发现的问题未有整改迹象，包括：库门通风门洞未施工；室内未安装温度、湿度计；巡检报表未设置巡检项目（参数）及存放量登记数据；铝粉膏未按基数（10包/堆）进行分堆存放。

（4）加气块车间个别班组学习记录不规范，未标注学习时间、地点及主持人员；加气块车间西南角石膏库门前混放次砖、废砖、木托板，阻碍通道。

六、2015年十一月份主要工作计划
（1）组织下属各企业对应急预案进行学习和演练。

（2）组织下属各企业举行消防技能比赛。

（3）做好2016年度集团公司安委会部门预算。

（4）做好2015年安全生产宣传教育培训工作总结并报公控公司资产管理部。

（5）做好年终安全工作总结并制订2016年工作计划。

（6）做好本部门及员工2015年上半年重点工作完成情况总结并报集团公司人力资源部。
PAGE  
1

