
佛 山 电 建 集 团 公 司

Foshan Power Construction Group Corporation

安全生产月报

2015年第11期（总第118期）

      佛山电建集团公司安全生产委员会

安全生产指标完成情况
十一月份安全情况

十一月份主要工作
安全生产隐患排查治理情况
信息传递

十二月份主要工作计划

一、安全生产指标完成情况

事故报表（11月份）

	      单位
事故类别
	恒益电厂
	福能电厂
	恒益环保建材厂
	电力燃料公司

	人身伤亡事故本月（年）次数
	0
	0
	0
	0

	火灾事故本月（年）次数
	0
	0
	0
	0

	重大操作事故本月（年）次数
	0
	0
	0
	0

	重大设备事故本月（年）次数
	0
	0
	0
	0

	重大质量事故本月（年）次数
	0
	0
	0
	0

	合计
	0
	0
	0
	0


管理报表（11月份）

	
	考核指标及管理指标情况

	项目
	当月值其中
	

	
	恒益
电厂
	福能
电厂
	环保
建材

厂
	合计
	计划
值
	上年
同期

值
	同比
值
	当年
1-11月值
	上年
1-11月值

	“五个为零”情况
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	A类一般设备事故
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	B类一般设备事故
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	设备一类障碍
	1起
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1起
	2起

	设备二类障碍
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3起
	5起

	安全检查次数
	6次
	4次
	1次
	11次
	95次
	10次
	增加1次
	109次
	112次

	召开安全会议次数
	5次
	4次
	2次
	11次
	95次
	9次
	增加2次
	111次
	106次

	安全教育期数
	1期
	4期
	0
	5期
	30期
	7期
	减少2期
	40期
	60期

	职工安全教育人次
	1123人/4次
	54人/6次
	54人/4次
	1231人/14次
	5000人次
	1495人次
	减少264人/1次
	13711人/128次
	15979人次

	上岗培训教育人次
	2人/1次
	0
	0
	2人/1次
	
	2人次
	持平
	83人/24次
	26人次

	下达整改项数
	6项
	0
	8项
	14项
	
	21项
	减少7项
	144项
	230项

	未完成整改项数
	0
	0
	0
	0
	
	6项
	0
	0
	6项

	下达处罚通知单
	6单
	0
	1
	7单
	
	2单
	增加5单
	35单
	71单

	未按规定办理三票人次
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	纠正违章人次
	15人/1次
	0
	0
	15人/1次
	0
	8人次
	增加7人/1次
	76人/12次
	126人次

	开展专项工作项数
	4项
	0
	0
	4项
	7项
	6项
	减少2项
	53项
	87项

	项目
	特种设备及作业管理情况

	重型设备进场审核项数
	4
	0
	0
	4
	
	0
	增加4项
	0
	1项

	特种设备资料审核项数
	6
	2
	0
	8项
	
	0
	增加8项
	113
	250项

	特种作业人员培训人次
	0
	0
	0
	0
	
	76人次
	减少76人/1次
	36人/4次
	163人次

	脚手架施工管理
	21
	0
	正常
	21
	
	9项
	增加12项
	69项
	150个

	建筑机械施工管理
	4
	正常
	正常
	4
	
	正常
	增加4项
	4
	正常

	施工车辆管理
	4
	正常
	正常
	4
	
	正常
	增加4项
	12
	正常

	安全工器具管理
	10
	正常
	正常
	10
	
	正常
	增加10项
	17
	正常

	项目
	消防安全和危险化学品及应急管理

	危险品的管理与使用
	正常
	正常
	正常
	正常
	
	正常
	持平
	正常
	正常

	消防器材配备
	19
	正常
	正常
	19
	
	正常
	持平
	508
	151瓶

	消防设备设施维护使用
	正常
	正常
	正常
	正常
	
	正常
	持平
	正常
	正常

	贮油设施
	正常
	正常
	正常
	正常
	
	正常
	持平
	正常
	正常

	电焊、氧气、乙炔存放与使用
	正常
	正常
	正常
	正常
	
	正常
	持平
	正常
	正常

	应急物资配备与管理
	正常
	正常
	正常
	正常
	
	正常
	持平
	正常
	正常

	应急培训及演练人次
	11人/1次
	0
	0
	11人/1次
	
	11人/1次
	持平
	389人/16次
	320人次

	消防训练人次
	121人/6次
	20人/4次
	60人/3次
	201人/13次
	
	204人次
	减少3人/1次
	1236人/95次
	1690人次


二、十一月份安全情况

十一月份，佛山电建集团公司安全生产形势稳定，无发生火灾事故、误操作事故、重大及以上设备事故；无发生重大质量事故、环境污染事故及交通事故。
11月2日，恒益电厂#2机B修现场发生了一起安全生产事件，根据恒益电厂《事故障碍异常分级标准》5.2.1款规定，本次事件定为A类障碍。

三、安全生产主要工作

1.根据佛山市公用事业控股有限公司关于转发佛山市属国资系统今冬明春火灾防控工作方案的通知（佛公控资[2015]138号）文件要求，结合实际制定集团公司今冬天明火灾防控工作方案，及时报送公控公司安委办。

2.11月份集团公司安委会、恒益电厂安健环部有关人员，跟踪检查恒益旧电厂汽机车间主厂房、升压站、锅炉系统等区域现场安全管理情况，针对拆卸工程已进入尾声阶段，要求加强现场安全监督检查和现场监护工作；加强施工安全措施落实，加强危险点分析和预控全面落实各级责任；严格执行施工现场相关技术规范标准，强化特种设备和施工机械安全管理，规范现场人员作业行为，确保拆卸施工安全顺利。
3.11月2日，集团公司安委会对福能电厂10月份的安全生产指标完成情况进行了考核。

4.11月2日，集团公司安委会、福能电厂安健环部有关人员，检查福能电厂油罐区、厂区主干道、原油处理车间等区域的消防设备设施，定期维护保养情况和安全文明生产管理情况。并要求相关部门落实消防安全责任制，明确各级消防安全职责，加强对消防设备设施、器材的巡查力度，对重要环节的消防安全管理进行检查，确保设备设施安全可靠运行。
5.11月16日，集团公司安委会有关人员，在恒益环保建材厂现场检查消防技能比赛的赛前准备情备情况，如水带、干粉灭火器、油桶及比赛场的划线区域等，要求恒益环保建材厂相关部门，认真协调，充分做好比赛前一齐准备工作。
6.集团公司及下属各企业认真做好2015年度安全工作总结及2016年度工作计划。
7.继续做好电力安全生产隐患排查治理信息统计和报送工作，已在11月30日将电力安全生产隐患排查信息统计资料报送公控公司资产管理部。

四、安全生产隐患排查治理情况

集团公司及各企业认真开展安全生产隐患排查，组织整改和报送工作信息，隐患排查治理常态化工作机制进一步健全，并将日常检查和专项检查相结合，对已排查安全隐患明确措施，限期整改，落实监管措施。据11月份统计，集团公司及各企业检查共查出一般安全隐患14项，已整改14项，有效地防止了安全事故，保证了良好的安全文明施工和安全生产环境，确保了设备良好的健康水平。

五、信息传递

1.文件通知转发

（1）佛山市公用事业控股有限公司关于调整总部职能部门设置的通知（佛公控人[2015]13号）
（2）佛山市公用事业控股有限公司关于转发佛山市属国资系统今冬明春火灾防控工作方案的通知（佛公控资[2015]138号）
（3）市国资委转发关于加强大型群众性活动安全管理工作的通知（佛山市人民政府国有资产管理委员会）
2.工作简讯

（1）以此为戒吸取教训，进一步加强安全生产管理工作
电建集团召开安全生产工作会议

11月2日，恒益电厂#2机B修现场发生了一起安全生产事件，暴露出部分人员安全意识淡薄，安全制度执行不严，安全措施落实不到位，风险管控监护不到位等问题。为吸取教训，依据事故处理“四不放过”原则，举一反三，切实落实安全生产措施，防止类似事故再次发生，11月6日上午，电建集团在恒益电厂办公楼3楼多功能会议室召开了专门会议，电建集团领导班子成员、安委会全体人员及行政办公室负责人和兼职安全员、下属企业领导班子成员及安健环部全体人员、恒益电厂中层副职以上人员共60多人参加了会议。会议由电建集团常务副总经理吴学庆主持。

会上，恒益电厂安全总监邓志涛首先通报了安全生产事件的调查情况，接着各企业的主要领导结合本企业的安全生产实际，依照“四不放过”的原则作了简要汇报。

最后电建集团总经理阮晖就安全生产工作作重要指示并强调六点要求：一要认清形势，增强责任感，切实履行企业安全生产主体责任。各领导班子和全体员工要充分认识抓好安全生产工作的重要性，牢固树立“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，进一步增强责任感和使命感，牢牢绷紧安全生产这根弦，切实把安全生产各项工作落到实处。二要吸取教训，以此为戒，加大隐患排查整改力度。各企业要严格按照事故处理“四不放过”原则，加强事故分析，深刻吸取事故教训，认真落实整改防范措施，切实增强反事故能力。三要加强现场安全监督管理，杜绝违章行为。各企业要高度重视现场的安全管理，严格现场安全监督检查，加强对生产从业人员的职业安全培训，加强对外来人员和临时用工的监督管理，进一步提高从业人员的遵章守法意识，严格执行现场规程、规定，有效防止人身伤亡事故的发生。四要加强对发包工程的管理，严禁“以包代管”。各企业要高度重视发包工程的管理，严格执行国家、行业关于承包工程管理有关规定，严格施工企业资质审核和实际施工能力的核查，杜绝“以包代管”，加强现场监督检查，重点对超越许可范围施工、无证上岗以及现场安全措施不到位等情况进行检查，发现问题及时整改。五要树立法律意识。各企业发包或出租生产经营项目、场所、设备应与这些单位签订专门的安全生产管理协议或在承包合同明确各自的安全生产管理职责，对这些单位的安全生产要统一协调、管理，要认真履行施工方案审批程序，加强施工现场勘查，加强危险点分析，强化施工前安全技术交底，落实危险点分析和安全预控措施，落实各项反事故技术措施，防止人为责任事故发生。六要认真做好该安全生产事件的善后和处理工作。

（2）      开展秋冬消防技能竞赛夯实安全基础

电建集团举行消防技能竞赛
11月19日，电建集团组织下属企业在恒益环保建材厂举行了一场消防技能竞赛，进行消防练兵，夯实消防安全基础。

参赛队由恒益电厂、福能电厂、恒益环保建材厂及双联物业公司组成，比赛设置为三人持水带3*50米返回接力跑和ABC干粉灭火器灭火两个项目。

下午3时比赛正式开始，各参赛队队员按照消防器械使用的操作要领，从三人持水带接力跑中的奋力接替，到灭火项目提灭火器、冲刺、拔销、灭火等动作的娴熟、规范。参赛队员密切配合、快速准确完成了一系列的比赛项目，经过30分钟激列的角逐，恒益电厂获得第一名、双联物业公司、福能电厂、恒益环保建材厂分获二、三、四名。

此次消防技能竞赛的举行，增强了全员安全意识和熟悉掌握消防器材正确使用方法，切实强化了企业消防安全管理，提高了员工消防安全技能和扑救初期火灾自救能力，为构建平安企业安全环境起到积极的作用。
（3）福能电厂组织全厂班组安全员进行安全事故案例学习，通过事故案例的学习，使全体安全管理人员充分认识安全生产工作的重要性、严峻性，要求在思想上、行动上要统一起来，进一步增强责任感和使命感，始终牢牢绷紧安全生产这根弦，切实把安全生产各项工作落到实处，严格执行相关操作规程、规定，加强设备巡检,加强危险点分析，落实危险点分析和安全预控措施，落实各项反事故技术措施，防止人为责任事故发生。

（4）10月底三水区安监局对恒益环保建材厂进行了“高空作业和有限空间作业”两个专项检查，未发现重大隐患问题，为了对恒益环保建材厂有更高的要求，提出几点改进意见，恒益环保建材厂迅速响应，分别举办了两个作业的专题培训，制定了两个作业的应急预案，生产现场增置了作业告知牌，顺利通过复查和整改验收。

（5）11月19日，由电建安委会主办的消防比赛在恒益环保建材厂举行，恒益环保建材厂作为主场组织者，积极做好本次消防比赛的各项准备工作，包括器材采购、现场布置、后勤服务等。

安全生产“三大行动计划”工作情况：
根据佛山市公用事业控股有限公司关于转发佛山市属国资系统今冬明春火灾防控工作方案的通知（佛公控资[2015]138号）文件要求，结合实际制定集团公司今冬天明火灾防控工作方案，及时报送公控公司安委办。同时，督促要求下属企业对安全消防设备设施、重点危险源区域、危险化学品重点区域、危险化学品存放、接卸相关设备设施、进行详细全面的检查，重点对危险区域安全管理制度、操作规程的执行程情况、安全防护用品的配置、定期检查及维护情况、安全设施、消防器材的配置及防火防爆情况、安全警示的设置、应急处置方面逐项排查，对查出的隐患和薄弱环节，闭环整改落实，确保设备设施安全可靠运行。
3.监管动态

11月份安全检查恒益电厂查出下列问题：

（1）#1浆液循环泵房外箱式变处，有从箱式变引出电缆多处破损。

（2）#1浆液循环泵房门外被挖开的沟道处盖板有一部分悬空，行人走过容易跌落。
（3）超洁净改造项目动火工作现场未配置灭火器。
（4）氨站现场全部压力表没有标出正常工作压力范围值的红线。
（5）#2炉超洁净现场不应使用电动葫芦作为长期固定支吊架。
（6）低温省煤器施工现场乙炔瓶与氧气瓶使用距离达不到安全距离，同时没有固定好。
11月份安全检查恒益环保建材厂查出下列问题：

（1）加气块石膏库南侧窗口成为临时出入口，需出具解决进出的改造方案，在不影响综合验收的前提下加建长期梯道。
（2）加气块维修原材料堆场为临时堆放性质，堆放点影响后期地磅使用；加气块部分功能分区标识线显示模糊；加气块省六建建筑材料需通知清除；加气块蒸养室内墙悬挂的温度计安装简陋不规范。
（3）分选电房空调滤网堵塞，未定期清洗。

分选#2灰库下料口堵塞未处理。

（4）脱硫石膏堆高至下料口约1米，存量较大，超出挡土墙高度。

六、2015年十二月份主要工作计划
（1）组织各下属单位开展元旦前安全生产大检查。

（2）将有关安委会安全生产档案资料交档案室。

（3）督促各企业做好2016年应急演练计划。

（4）修订安全生产目标管理责任书，并与各企业进行签订。

（5）制作2015年工作总结PPT材料。
PAGE  
1

