
佛 山 电 建 集 团 公 司

Foshan Power Construction Group Corporation

安全生产月报

2015年第12期（总第119期）

      佛山电建集团公司安全生产委员会

安全生产指标完成情况
十二月份安全情况

十二月份主要工作
安全生产隐患排查治理情况
信息传递

一月份主要工作计划

事故通报
一、安全生产指标完成情况

事故报表（12月份）

	      单位
事故类别
	恒益电厂
	福能电厂
	恒益环保建材厂
	电力燃料公司

	人身伤亡事故本月（年）次数
	0
	0
	0
	0

	火灾事故本月（年）次数
	0
	0
	0
	0

	重大操作事故本月（年）次数
	0
	0
	0
	0

	重大设备事故本月（年）次数
	0
	0
	0
	0

	重大质量事故本月（年）次数
	0
	0
	0
	0

	合计
	0
	0
	0
	0


管理报表（12月份）

	
	考核指标及管理指标情况

	项目
	当月值其中
	

	
	恒益
电厂
	福能
电厂
	环保
建材

厂
	合计
	计划
值
	上年
同期

值
	同比
值
	当年
1-12月值
	上年
1-12月值

	“五个为零”情况
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	A类一般设备事故
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	B类一般设备事故
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	设备一类障碍
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2起
	2起

	设备二类障碍
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3起
	5起

	安全检查次数
	6次
	4次
	1次
	11次
	95次
	10次
	增加1次
	120次
	122次

	召开安全会议次数
	5次
	4次
	2次
	11次
	95次
	10次
	增加1次
	122次
	116次

	安全教育期数
	1期
	4期
	0
	5期
	30期
	5期
	持平
	45期
	65期

	职工安全教育人次
	1151人/4次
	54人/6次
	84人/3次
	1289人/13次
	5000人次
	1490人次
	减少201人/1次
	15000人/141次
	17469人次

	上岗培训教育人次
	0
	0
	14人/1次
	14人/1次
	
	54人次
	减少40人/1次
	97人/25次
	80人次

	下达整改项数
	6项
	0
	6项
	12项
	
	13项
	减少1项
	156项
	243项

	未完成整改项数
	0
	0
	0
	0
	
	1项
	0
	0
	1项

	下达处罚通知单
	24单
	0
	0
	24单
	
	1单
	增加23单
	59单
	72单

	未按规定办理三票人次
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	纠正违章人次
	19人/1次
	0
	0
	19人/1次
	0
	10人次
	增加9人/1次
	95人/13次
	136人次

	开展专项工作项数
	4项
	1
	0
	4项
	7项
	7项
	减少3项
	57项
	94项

	项目
	特种设备及作业管理情况

	重型设备进场审核项数
	4
	0
	0
	4
	
	0
	增加4项
	4
	1项

	特种设备资料审核项数
	10
	1
	1
	12项
	
	7项
	增加5项
	125
	259项

	特种作业人员培训人次
	4人/1次
	0
	0
	4人/1次
	
	76人次
	减少72人/1次
	40人/5次
	163人次

	脚手架施工管理
	29
	0
	正常
	29
	
	9项
	增加20项
	98项
	150个

	建筑机械施工管理
	6
	正常
	正常
	6
	
	正常
	增加6项
	10
	正常

	施工车辆管理
	6
	正常
	正常
	6
	
	正常
	增加6项
	18
	正常

	安全工器具管理
	8
	正常
	正常
	8
	
	正常
	增加8项
	25
	正常

	项目
	消防安全和危险化学品及应急管理

	危险品的管理与使用
	正常
	正常
	正常
	正常
	
	正常
	持平
	正常
	正常

	消防器材配备
	83
	正常
	正常
	83
	
	正常
	增加83
	591
	239

	消防设备设施维护使用
	正常
	正常
	正常
	正常
	
	正常
	持平
	正常
	正常

	贮油设施
	正常
	正常
	正常
	正常
	
	正常
	持平
	正常
	正常

	电焊、氧气、乙炔存放与使用
	正常
	正常
	正常
	正常
	
	正常
	持平
	正常
	正常

	应急物资配备与管理
	正常
	正常
	正常
	正常
	
	正常
	持平
	正常
	正常

	应急培训及演练人次
	9人/1次
	0
	0
	9人/1次
	
	11人/1次
	减少2人/1次
	398人/17次
	331人次

	消防训练人次
	78人/4次
	20人/4次
	0
	98人/8次
	
	154人次
	减少56人/1次
	1334人/103次
	1844人次


二、十二月份安全情况

十二月份，佛山电建集团公司安全生产形势稳定，无发生火灾事故、误操作事故、重大及以上设备事故；无发生重大质量事故、环境污染事故及交通事故。
三、安全生产主要工作

1.根据佛山市公用事业控股有限公司关于转发佛山市属国资系统今冬明春火灾防控工作方案的通知（佛公控资[2015]138号）文件要求，结合实际制定集团公司今冬天明火灾防控工作方案，及时报送公控公司安委办。
2.根据《佛山市公用事业控股有限公司关于转发进一步做好对老旧房屋安全隐患开展排查整改工作的通知》（佛公控安[2015]2号）文件要求，开展对老旧房屋安全隐患进行排查，并将检查情况及报公控公司安委办。

3.12月2日，集团公司安委会对福能电厂11月份的安全生产指标完成情况进行了考核；安委办、行政办有关人员对双联物业3季度物业安全管理情况进行考核。

4.12月4日，集团公司安委会、恒益电厂安健环部有关人员，跟踪检查恒益旧电厂各区域设备拆卸施工现场管理情况，旧设备、物料等现场清理情况，据现场查看，所有拆卸设备、物料已全部清理运走，拆卸施工工程全部顺利完成。

5.12月2-4日，集团公司安委会有关人员，检查福能电厂、恒益电厂《安全管理标准》、《安健环奖惩管理标准》、《外包工程的安全管理》等有关安全考核方面内容，并就如何进一步做好外包工程管理工作与恒益电厂、福能电厂各级安管人员进行沟通和讨论研究，要求各级安管人员，落实工作责任，全力做好各项安全管理工作，确保全年安全目标任务顺利完成。
6.集团公司及下属各企业认真做好2015年度安全工作总结及2016年度工作计划。

7.落实安全生产责任制，做好集团公司、下属各企业安全生产目标管理责任书修订工作。并完成与下属各企业签订安全生产目标管理责任书工作。

8.做好2016年电建集团公司安委会工作计划。

9.做好报送西南水都集中供热项目工作计划工作。
10.按集团公司工作计划安排，督促下属电力企业于1月5日前报送上年度电力安全生产情况分析总结及隐患排查治理工作总结到集团公司安委会。

11.认真做好安全生产“三大行动计划”、安全生产大检查、安全生产宣传教育培训、安全生产应急演练工作总结，并及时上报公控公司安委办。

12.继续做好电力安全生产隐患排查治理信息统计和报送工作，已在12月30日将电力安全生产隐患排查信息统计资料报送公控公司资产管理部。

四、安全生产隐患排查治理情况

集团公司及各企业认真开展安全生产隐患排查，组织整改和报送工作信息，隐患排查治理常态化工作机制进一步健全，并将日常检查和专项检查相结合，对已排查安全隐患明确措施，限期整改，落实监管措施。据12月份统计，集团公司及各企业检查共查出一般安全隐患12项，已整改12项，有效地防止了安全事故，保证了良好的安全文明施工和安全生产环境，确保了设备良好的健康水平。

五、信息传递

1.文件通知转发

（1）市国资委转发关于印发佛山市安全生产委员会安全生产专家组管理办法的通知（佛山市人民政府国有资产监督管理委员会）
（2）市国资委转发关印发2015年佛山市环境保护大检查实施方案的通知

（3）佛山市公用事业控股有限公司关于转发进一步做好对老旧房屋安全隐患开展排查整改工作的通知（佛公控安[2015]2号）

（4）市国资系统安委会关于开展岁未年初安全生产检查的通知（佛国资法[2015]61号）
2.工作简讯

（1）  市国资委莅临福能电厂开展岁末年初安全大检查
12月31日上午，岁末迎新之际，福能电厂迎来了由国资委产权科余金社科长带队的安全检查组，进行岁末年初安全大检查工作。电建集团阮晖总经理带领电建集团公司安委会办公室成员前来参加，福能电厂班子成员及安健环负责人、主管均参加了此次检查工作。

福能电厂萧兴健厂长首先就电厂2015年的安全生产管理工作进行了汇报：福能电厂作为电压高、压力高、温度高等存在多项危险源的企业，专门设置了安健环部负责落实各项安全生产管理工作。2015年,福能电厂虽然没有生产任务，但一直处于冷备用状态，升压站处于运行状态，因此各项日常安全生产管理工作并没有因为机组停运而松懈，仍然按照行业标准严格执行“两票三制”、开展日常和各专项安全隐患排查、督促安全整改措施落实，持续完善安全管理标准和各项反措预案，加强外委工程的安全监督工作，定期组织安全讲座和培训提高全员安全生产管理水平。萧兴健厂长特别强调了在安全生产工作方面所做得努力：一是在经营困难的时候，福能电厂坚持不削减对安全生产管理人力和物力的投入，保证企业安全生产处于良好状态；二是10月份对部分管道设备仍存有残油的隐患再次组织整改，彻底完成福能电厂和油罐区管道残油的清理工作，根本上消除了环境及消防火灾隐患。萧兴健厂长还表示，2016年，福能电厂在强化安全生产管理基础性工作上，进一步按照标准要求完善安全生产管理台帐，以创新形式强化学习培训，全面提升安全管理工作的层次。

集团公司阮晖总经理也对电建集团2015年的安全生产管理工作作了简要的总结：2015年电建集团安全生产管理的相关制度健全，人员配置到位，“三标一体化”管理体系顺利通过外审，总体安全生产管理形势良好。并对2016年的安全管理作安排：一是以创新的技术和形式加强安全生产管理；二是加大投入对生产工艺进行升级；三是针对外委工作这一薄弱环节加强监管力度；四是针对以往电建集团公司物业、土地出租方面安全管理深度不足的情况，要加强沟通，建立完善的档案；五是整个安全队伍进一步加强责任心、加强学习、提高水平；六是妥善处理福能电厂厂区内油库区21个油罐的拆除工作，在各个环节上做好安全监督。

随后，安全检查队组一行到福能电厂生产区域进行实地安全生产管理工作检查，重点视察了天然气站、油库区、油码头、升压站等重点安全管理区域，并现场检查了福能电厂的安全管理制度和安全管理台账情况。

现场检查结束后，余金社科长就此次检查作总结：一方面，对电建集团公司及下属企业在安全生产工作的重视、相关制度的建立和完善、安全培训工作、宣传到位情况和2015年的安全生产管理工作成绩给予了很好的评价。另一方面提出，安全生产排查工作需要持续进行，不断整改，以保证企业能更好地经营生产，为社会服务；对于外委工程、出租物业，建议纳入企业的安全管理体系，保证企业不发生安全事故；持续加强必要的安全培训和安全投入，提高全体员工的安全意识和安全技能。最后，余科长希望电建集团公司及下属企业在2016年的安全生产工作方面继续创新、努力，使安全管理跃上一个新的台阶。
（2）福能电厂充分利用机组停机备用时间，积极组织各类专业知识的技术培训，课程内容涵盖燃机、汽机、锅炉、电气与控制等主要专业，通过培训使运行人员对设备改造后的联合循环系统有了更全面、更深入的了解，进一步加强运行人员的理论及操作综合能力。组织开展冬季防火防爆、防静电、防小动物进入等专项检查，落实相关问题的整改措施。
（3）12月8日，恒益环保建材厂在月度安全生产分析会中组织公司中层以上干部及工程部主管以上人员，就电厂“112”事件进行分析讨论，以此举一反三，结合环保建厂生产中出现的类似安全管理问题，提出具体的安全管理改进措施，力保安全生产2015年全年顺利完成。会议上，安健环部提出年底安全重点应着重抓好设备检修安全措施的审核和执行、对外委单位抓好人员培训和监督建立安全管理体系两个大方向，同时重点关注特种设备（蒸压釜）/危险源（铝粉膏库）、电厂关联设备（灰库）这两套重要设备的维护保养，完善巡检、定检、维保、档案等管理痕迹，贯彻公司领导在会议中“安全工作永远在路上”的指导思想。

（4）恒益环保建材厂加气块辅助业务的新进外委单位于本月正式进场，为此安健环部专门为外委人员举办了一期岗前安全培训，通过培训向有关人员介绍公司安全架构、安全管理制度和特种作业的专业知识，使务工人员对本厂的安全状况有初步的认识。

安全生产“三大行动计划”工作情况：
根据佛山市公用事业控股有限公司关于转发佛山市属国资系统今冬明春火灾防控工作方案的通知（佛公控资[2015]138号）文件要求，督促要求下属企业对安全消防设备设施、重点危险源区域、危险化学品重点区域、危险化学品存放、接卸相关设备设施、进行详细全面的检查，重点对危险区域安全管理制度、操作规程的执行程情况、安全防护用品的配置、定期检查及维护情况、安全设施、消防器材的配置及防火防爆情况、安全警示的设置、应急处置方面逐项排查，对查出的隐患和薄弱环节，闭环整改落实，确保设备设施安全可靠运行。
3.监管动态

12月份安全检查恒益电厂查出下列问题：

（1）12月4日#2锅炉第三层13.7米平台存放工业氧气瓶未固定，需整改。

（2）12月6日菲达工作人员没做安全防护，安装脚手架情况下，站在汽机房#2机6.8米平台凝结水管道上烧焊。

（3）12月9日#2机浆液循环泵房南门,堆放大量施工材料及垃圾。

（4）电除尘配电室0米外靠#2机组电缆沟正在敷设的电缆没有摆放在电缆架上，到#2吸收塔附近及引风机旁配电室的电缆沟处电缆也没有摆放在电缆支架上。

（5）#2炉5-6楼处有电缆盖板上有大量焊渣等杂物。

（6）进#1机引风机附近道路进口处应作处理，以免车辆进出污染路面及下雨时污水排进沟里。

12月份安全检查恒益环保建材厂查出下列问题：

（1）加气块部分叉车轮胎磨损严重，在外包业务单位交接前需更换；废油库风机排气扇未开启。为防止库内油气积聚，要求加气块分部投入风机运行；铝粉膏仓库需增加货期标识，以便分清进货批次，保证铝粉膏的活性；加气块石膏库搅拌池落料口防护不足，需增加护栏。
（2）电厂渣仓支架锈蚀严重，部分波纹板将要剥落，存在高空坠物的危险，要求工程部利用机组大修的时间推进改造进度。

六、2016年一月份主要工作计划
（1）做好2015年度安全总结。

（2）制订集团公司及各企业应急演练计划。

（3）做好本部门及员工2015年下半年重点工作完成情况总结并报集团公司人力资源部。

（4）集团公司安委会对季华大厦进行一次消防安全大检查。

（5）各企业制定2016年度隐患排查、治理工作计划。

（6）督促下属电力企业于1月5日前报送上年度电力安全生产情况分析总结到集团公司安委会办公室，并及时上报南方电监局安全处。

（7）督促下属电力企业于1月5前报送上一年隐患排查治理年度工作总结报告到集团公司安委会办公室，并及时上报南方电监局安全处。
七、事故通报
全市2015年1-9月份生产安全事故情况的通报
今年1-9月份，全市共发生各类事故2627起，死亡388人，受伤1650人，直接经济损失4962.61万元，事故起数、死亡人数、受伤人数和直接经济损失与去年同期相比分别下降25.26%、下降13.39%、下降42.11%和上升14.19%。

其中，各类生产经营性事故666起，死亡111人，受伤198人，直接经济损失4711.87万元，同期相比分别下降16.54%、下降13.28%、下降28.26%和上升13.74%。

一、工业商贸：全市工业商贸企业发生职工伤亡事故13起、死亡17人、受伤3人、直接经济损失1350万元，与去年同期相比分别为下降4起、上升2人、下降3人和增加损失410万元。

二、道路交通：全市发生道路交通事故1543起、死亡360人、受伤1634人、直接经济损失446.98万元，去年同期相比分别下降37.88％、下降15.09%、下降42.36%和下降8.25%。

其中，生产经营性道路交通事故212起、死亡89人、受伤187人、直接经济损失147.74万元，与去年同期相比分别下降27.4%、下降20.54%、下降29.96%和上升26.84%。

三、火灾：全市发生火灾事故1070起、死亡10人、受伤13人、直接经济损失3130.06万元。其中生产经营性火灾事故440起、死亡4人、受伤8人，直接经济损失2954.94万元。

四、水上交通：全市共发生水上交通事故1起、死亡1人、直接经济损失35万元，与去年同期相比分别上升1起、上升1人、增加损失35万元。

五、渔业船舶：全市没有发生渔业船舶事故，去年同期没有发生渔业船舶事故。

六、其他行业或领域：教育、水利、公用事业、民爆等行业或领域没有发生重伤以上生产安全事故。

七、较大事故情况：全市共发生6起较大事故，分别为南海区“2.10”较大火灾事故、三水区“3.15”较大中毒事故、广昆高速“4.9”较大道路交通事故、顺德区“8.3”较大坍塌事故、南海区“8.12”较大道路交通事故、广珠西线高速“8.21”较大道路交通事故
[来源佛山市安全生产监督管理局网]
PAGE  
1

