电建集团安全生产
简  报

第48期                 2010年1月10日

主办单位：佛山电建集团公司安全生产委员会

集团公司安全生产事故月报表（十二月份）

	     类别

单位


	人身伤亡事故
	重大操作事故
	重大设备事故
	火灾事故

	
	本月（年）伤亡情况
	其中：重特大事故
	本月（年）次数
	其中：重、特大事故
	本月（年）次数
	其中：重、特大事故
	本月（年）次数
	其中：重、特大事故

	
	次数
	死亡人

数
	重伤人数
	次数
	死亡人数
	重伤人数
	
	重大次 数
	特

大

次

数
	
	重大次数
	特大次数
	
	重大次数
	特大次数

	福能电厂
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	恒益电厂
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	佛威公司
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	燃料公司
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	合计
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


2009年12月份集团公司安全生产管理月报表

	项目
	福能电厂
	恒益电厂
	佛威公司
	12月份
	处理意见

	“四个为零”情况
	完成
	完成
	完成
	完成
	

	安全管理情况
	安全检查次数
	4次
	1次
	4次
	9次
	

	
	召开安全会议次数
	4次
	1次
	1次
	6次
	

	
	安全宣传教育期数
	0期
	0期
	0期
	0期
	

	
	职工安全教育人次
	548人次
	146人次
	0人次
	696人次
	

	
	岗前安全培训人次
	0
	0人次
	2人次
	2人次
	

	
	特种作业人员培训与复训人次
	0人次
	0人次
	2人次
	2人次
	

	
	下达整改项数
	10项
	6项
	1项
	17项
	

	
	未整改落实项数
	0
	0
	0
	0
	

	
	纠正违章人次
	0
	0
	1人次
	1人次
	

	
	专项安全工作
	冬季防火专项检查
	生产区域安全检查
	油罐区清油安全监督工作
	恒益电厂建设工地安全检查
	

	
	“三票合格率”
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	
	不按规定办理“三票”
	0
	0
	0
	0
	

	设备安全情况
	机组可用率
	100%
	100%
	0
	100%
	

	
	事故停机次数
	0
	0
	0
	0
	

	
	延误开机次数
	0
	0
	0
	0
	

	
	重大设备隐患未及时发现宗数
	0
	0
	0
	0
	

	
	设备返修次数
	0
	0
	0
	0
	

	
	未能消除的设备缺陷宗数
	0
	0
	0
	0
	

	消防管理情况
	危险品的管理与使用
	合格
	合格
	合格
	合格
	

	
	消防器材的管理和维护
	合格
	合格
	合格
	合格
	

	
	消防器材的配备情况
	合格
	合格
	合格
	合格
	

	
	油库区的安全情况
	合格
	合格
	合格
	合格
	

	
	消防训练人次
	35人次
	0人次
	0人次
	35人次
	

	其它情况
	



十二月份集团公司安全生产主要情况

十二月份，电建集团公司继续按照南方电监局《关于进一步推进南方区域电力安全生产“三项行动”的通知》要求和按南方区域“安全生产年”活动方案实施步骤,并结合实际及年度工作部署,进一步推进安全生产隐患排查治理和督促检查工作。

集团公司安委办主要工作情况：集团公司安委办和各属下企业对开展“三项行动”情况进行了全面的总结，同时对2009年度安全生产工作进行了认真总结，并制定了2010年集团公司安全生产工作计划，同时将总结材料及工作计划报送公控公司资产部；按上级有关部门要求及时转发《关于做好冰雪灾害防范应对工作确保电力可靠供应的紧急通知》、转发市国资委《转发省安委办关于进一步加强今冬明春安全生产工作的通知》要求各企业认真贯彻落实，并组织员工学习2009年1~11月份全市安全生产事故情况通报；完成对属下各企业安全生产管理年终考评；继续对集团公司事故应急救援预案进行修定（补充和完善扩建工程事故总体应急救援预案）；安委办对淅江疏浚队在建施工沉淀池施工现场进行检查，发现施工人员乱丢烟头情况较严重，要求佛威公司加强消防安全监管力度；今年集团公司安全生产总结表彰大会计划在2010年1月12日召开，要求各企业班组安全员以上的人员都参加，各企业要根据生产实际情况合理安排有关人员届时参加。

福能电厂认真组织开展安全隐患排查治理整改；开展生产现场安全管理月度检查整改；对“三项行动”工作开展情况及“安全生产年”活动进行全面总结；组织开展冬季防火专项检查；组织开展元旦前安全生产检查；对班组安全文明生产建设进行年度考评。

恒益电厂认真组织安全生产隐患排查治理行动，对厂区生产区域道路进行安全措施检查，查有2处沟盖板断裂下陷，4处雨水井盖丢失，下达整改通知书，已整改完成。同时与广州起重设备公司协调进行主厂房行车的维护保养工作，至27日，行车完成保养工作并通过验收，投入使用正常；与佛山市技监局锅检所协调进行两台锅炉大修期的内部检验项目，定于1月份两台锅炉检修期间进行内部检验；#2机组大修开始，并做好现场安全文明生产措施与监督。
恒益公司安健环部加强施工单位安全生产规章制度执行情况治理；加强对工程重要部位安全隐患治理。专项检查工程施工单位特种作业人员持证上岗情况、核对工程施工企业的安全生产许可及从事电力设施承装资质，重型机械进场前的检验合相证明及定期检查等资料。进行监督检查，纠正习惯性违章，杜绝的不安全的事故发生。截至2009年11月30日止共发现安全隐患38处，发出安全隐患整改通知单23单，整改隐患36处，没有按时整改2处，整改率达95%，对广东省六建、湖南建总公司、上海电气集团在施工过程中存在安全隐患进行了经济处罚13起总金额为12100元，对广东省六建在施工中安全管理表现较好的安全员奖励500元。确保安全生产治理行动取得实效。
佛威公司各部门、车间认真组织员工对相关设备安全操作规程及电建集团公司笫47期安全简报进行学习；汇总各部门、车间的吊车机械、电器维护保养及归类存档工作；加强绿之源工地及各车间人员安全操作培训；同时做好浙江疏浚施工现场安全施工监护工作；对三台吊车安排自检及技监局年检工作，通过技术检验；认真做好F厂烟囱拆卸监护工作；做好大油罐区内清油施工现场安全施工监护工作及原A厂备用水池的水泥支架拆卸监护工作。

各企业按照“安全生产年”及“三项行动”相关工作部署，深入开展安全生产治理行动，将日常检查和专项检查相结合，对已排查安全隐患明确措施，限期整改，落实监管措施，及时发现和消除安全隐患，使隐患排查工作贯穿全年并伸展至生产管理过程，收到一定效果。据12月份统计，各企业自查及集团公司抽查共查出一般安全隐患17项，已整改17项，整改率100%。有效地防止了安全事故，保证了良好的安全文明施工和安全生产环境，确保了设备良好的健康水平。

（安委办）


                 季华大厦进行消防演习    

  12月7日，公控公司组织季华大厦全体人员进行了一次消防演习，目的是全面贯彻落实“预防为主、防消结合”的方针，检查大厦全体人员发生火警时应变协同能力，
下午3.00，演习总指挥——公控公司总经理肖峰雷发表了讲话，并勉励在场参与演习人员，要高度重视这次消防演习。3.30分演习开始，大厦监控中心值班员确认11楼发生火警，立即起动警铃进入应急程序，并立即报告演习副总指挥——电建集团副总经理、安委会主任李锋。大堂值班人员同时报火警119，救护中心120，接着由副总指挥李锋向总指挥肖总汇报，肖总命令起动应急救援预案，指挥机构人员立即到达一楼指挥中心，各小组迅速进入救援行动，全力组织进行扑救。同时广播系统重复发出广播：大厦11楼发生火情，请大家不要乘电梯，保持镇定迅速从两侧楼梯撤离。随后，各救援小组分别向指挥中心报告了救援行动进展情况，经过20分钟，大厦所有人员全部安全撤离，火情已完全扑灭，演习圆满结束。
最后，肖总对这次演习的顺利完成和参与演习的人员反应迅速表示了肯定，并要求参与演习的在场安全生产管理人员要认真进行总结，以点带面促进安全生产工作，平时更应抓好应急管理工作的落实，充分发挥消防预防工作的重要作用。通过这次模拟接近真实的演习，使参与演习的人员能有现场感与真实感，起到真实模拟效果，达到有组织迅速安全疏散的效果和预定目的。
（安委办）

1．《关于做好冰雪灾害防范应对工作确保电力可靠供应的紧急通知》南方电监安全[2009]301号；

    2．《关于印发史玉波、佟星、许瑞生同志在南方区域电力行业第16届亚运会保电工作启动会上讲话的通知》南方电监安全[2009]278号；

3．转发市国资委《转发省安委办关于进一步加强今冬明春安全生产工作的通知》的通知，佛公控[2009]239号；

4．转发《转发关于开展全市元旦春节前安全生产检查和督查活动的通知》的通知，佛公控[2009]272号；

5．《关于切实做好2010年元旦、春节、“两会”期间电力安全生产工作的通知》南方电监安全[2009]339号；

6．《南方电力安全生产简报》第10期（总期57）国家电力监管委员会南方监管局。

                                                         （安委办）

1．近期因燃油短缺，福能电厂发电机组从12月6日开始全停，除紧急情况下，机组处于备用状态。7日并对6#锅炉做了长时间停炉的TAK保养。为此，厂部要求各生产部门认真贯彻落实机组的检查维护保养，对设备存在缺陷抓紧有利时机落实进行整改，并做好元旦节后4#、5#单元机组和锅炉检修保养的各项准备工作。

2．为解决汾江河封航带来的燃油水上运输问题，厂部近期要求燃化部对陆上汽车运输进行了可行性方案调研，为明年燃油陆上汽车运输装卸平台建设做准备。

                        福能电厂（叶家潮）
3．09年12月份，两台机组正常运行，至12月28日21:00，#2机组按调度令停机转入大修。本月无发生重大设备、火灾、交通事故。生产中发生的问题：12月1日一值，#1机凝汇聚结水硬度升高至3.0mol/L，当天退出#1机甲侧凝汽器查漏，经检查发现有10根铜管漏，经封堵后投运，凝结水硬度降至0.5mol/L；6KV II段6011刀闸温度高达92℃，疑为该刀闸投运前刀口有灰尘所致，停机期间进行处理。

（恒益电厂）

4．加强大油罐区内抽油安全监督监护工作，拆卸设备工作现场的安全监督监护工作以及浙江疏散汾江河道底泥工程监护协调工作，确保不发生人身、设备、消防火灾事故，结合各车间实际情况完善消防定期保养各项安全制度和操作规程。根据电建集团公司安委会的部署，由各部门、车间班组认真组织各员工学习“安全生产简报笫47期” ，通过不断组织学习，提高员工的安全生产意识。

  （佛威公司）
  1．公司安健环部根据佛山电建集团安委会的要求完成了2009年度安全生产工作总结并上报。

2．恒益电厂与广州起重设备公司协调进行主厂房行车的维护保养工作，至27日，行车完成保养工作并通过验收；

3．恒益电厂与佛山市技监局锅检所协调进行两台锅炉大修期的内部检验项目，定于1月份两台锅炉检修期间进行内部检验；

                                                     恒益电厂（安健环部）

1．2009年12月4日在土建锅炉区域2个大泥浆池，泥浆满溢污染未及时清运环境上海电气处500元处罚。

2．2009年12月7日临建项目在安装仓库屋架时，租用了两台无资质的吊机，对上海电气给予罚款2000元的处罚。

3.2009年12月11日在施工现场进行检查时，对2#塔门外正进行卸钢筋作的起重吊车的特殊工种操作证检查，核对该吊车属无证违章作业，根据公司《安全文明施工奖惩管理标准》规定，对上海电气处500元的罚款。

4.2009年12月23日监理组织周检时，发现2#塔南侧泥浆流到排水沟内，且未及时进行处理，根据公司《安全文明施工奖惩管理标准》规定，对上海电气处500元的罚款。

5.2009年12月23日监理组织周检时，生活区旧时板房施工区域有5名施工作人员不按规定戴安全帽，根据公司《安全文明施工奖惩管理标准》规定，对上海电气处500元的罚款。

6.2009年12月2、9、16、23、30日会同监理组织开展的周安全检查，发现有电源线破损、氧气乙炔压力表损坏等安全隐患，由监理公司发整改通知，并期限完成整改。

 恒益电厂（安健环部） 

2009年1-11月份全市生产安全事故情况通报
今年1-11月，全市共发生各类事故4292起、死亡658人、受伤4835人、直接经济损失2065.3万元。与去年同期相比，事故起数下降19.03％，死亡人数下降12.73％，受伤人数下降19.44%，直接经济损失下降39.60%。从各类事故数据看，各项指标有所下降。
一、 工矿企业：全市工矿商贸企业发生职工伤亡事故28起、死亡26人、重伤2人、直接经济损失643.7万元，事故起数、死亡人数、重伤人数和直接经济损失与去年同期相比分别下降20%、下降29.73%、下降50%和下降65.66%。
二、 火灾：全市发生火灾事故44起，死亡6人，伤2人，直接经济损失516.2万元，事故起数、死亡人数、受伤人数、直接经济损失与去年同期相比分别下降30.16%、下降53.85%、持平和上升69.33%。
三、道路交通：全市道路交通发生事故4218起、死亡626人、受伤4831人，经济损失826.9万元，事故起数、死亡人数、受伤人数、直接经济损失与去年同期相比分别下降18.87％、下降10.44％、下降19.43%和下降23.23%。
四、水上交通：全市水上交通事故2起，没有人员伤亡，直接经济损失78.5万元，事故起数、死亡人数、受伤人数、直接经济损失与去年同期相比分别为下降50%、下降5人、持平和下降51.84%。
  五、渔业船舶：全市渔业船舶无发生事故，去年同期无发生渔业船舶事故。

                                          （摘自佛安办〔2009〕101号）
火灾中烟气如何妨碍人员逃生

火灾中产生的烟气妨碍人员逃生主要表现在以下几个方面 （1）烟气的毒害性。虽然烟气中的成分并不都有毒害性，但是无毒气体也会妨碍人的呼吸，降低空气中氧的浓度，造成人体缺氧而死。（2）烟气的减光性。烟气的减光性是指烟气降低人的能见度，这就使人们不能迅速逃离火场，增加了中毒和烧死的可能性。（3）烟气的恐怖性。在发生火灾时，特别是发生轰燃后，火焰和烟气冲出门窗孔洞，浓烟滚滚，烈火熊熊，使人们产生了恐怖感，常常因此造成了疏散过程中的混乱局面，使有的人失去了正常活动能力，有的甚至失去理智，惊惶失措。
（安委办）



















- 8 -

