[image: image1.jpg]



佛 山 电 建 集 团 有 限 公 司

安全生产月报

2018年2月第2期（总第145期）

          佛山电建集团有限公司安全生产委员会

一、安全生产指标完成情况

二、二月份安全情况

三、二月份主要工作
四、安全生产隐患排查治理情况
五、信息传递

六、三月份主要工作计划

一、安全生产指标完成情况

1.事故报表（2月份）

	             单位

事故类别
	恒益电厂
	福能电厂
	环保建材公司
	燃料公司
	综合能源公司
	节能减排中心
	高顿泰新热能公司

	死亡事故本月（年）次数
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	重大人身伤害事故本月（年）次数
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	火灾事故本月（年）次数
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	重大设备设施事故本月（年）次数
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	重大职业卫生事故本月（年）次数
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	环境污染事故本月（年）次数
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	合计
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


2.管理报表（2月份）

	
	考核指标及管理指标情况

	项目
	当月值
	

	
	恒益  电厂
	福能 电厂
	环保建材公司
	高顿泰公司
	合计
	上年同期值
	同比值
	2018年1-2月值
	2017年1-2月值

	安全检查次数
	3
	4
	3
	5
	15
	11
	4
	30
	22

	召开安全会议次数
	3
	5
	1
	2
	11
	7
	4
	22
	16

	安全教育期数
	1
	1
	0
	1
	3
	2
	1
	6
	4

	职工安全教育人数
	1358
	80
	0
	10
	1448
	1240
	208
	3199
	2435

	职工安全教育次数
	4
	5
	0
	2
	11
	9
	2
	20
	20

	上岗培训教育人数
	0
	0
	12
	12
	24
	34
	-10
	48
	52

	上岗培训教育次数
	0
	0
	1
	1
	2
	26
	-24
	8
	29

	下达整改项数
	5
	5
	18
	0
	28
	17
	11
	61
	30

	未完成整改项数
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	下达处罚通知单
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	-1
	3
	7

	未按规定办理三票人次
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	纠正违章人数
	8
	0
	4
	2
	14
	17
	-3
	27
	25

	开展专项工作项数
	3
	1
	0
	2
	6
	4
	2
	13
	11

	特种设备资料审核项数
	7
	2
	0
	0
	9
	27
	-18
	22
	52

	特种作业人员培训人数
	0
	0
	0
	0
	0
	17
	-17
	17
	17

	特种作业人员培训次数
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	-1
	2
	1

	应急培训人数
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	应急培训次数
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	应急演练人数
	20
	0
	30
	0
	50
	0
	50
	59
	28

	应急演练次数
	2
	0
	1
	0
	3
	0
	3
	4
	3

	消防训练人数
	72
	15
	0
	0
	87
	105
	-18
	180
	196

	消防训练次数
	4
	5
	0
	0
	9
	9
	0
	18
	17

	项目
	安全生产管理情况

	
	恒益电厂
	福能电厂
	环保建材公司
	高顿泰公司

	脚手架施工管理
	正常
	正常
	正常
	正常

	建筑机械施工管理
	正常
	正常
	正常
	正常

	施工车辆管理
	正常
	正常
	正常
	正常

	安全工器具管理
	正常
	正常
	正常
	正常

	危险品的管理与使用
	正常
	正常
	正常
	正常

	消防器材配备
	正常
	正常
	正常
	正常

	消防设备设施维护使用
	正常
	正常
	正常
	正常

	贮油设施
	正常
	正常
	正常
	正常

	电焊、氧气、乙炔存放与使用
	正常
	正常
	正常
	正常

	应急物资配备与管理
	正常
	正常
	正常
	正常


二、2月份安全情况

2月份，佛山电建集团有限公司安全生产形势稳定，无发生死亡事故、重大人身伤害事故、火灾事故、重大设备设施事故、重大职业卫生事故、环境污染事故。

三、2月份安全生产主要工作

1. 2月1日，集团公司安委会对福能电厂1月份的安全生产指标完成情况进行了考核。

2. 2月8日 ，集团公司安委会有关人员组成检查组，到福能电厂、开普勒公司进行春节前安全检查。

检查组重点检查企业安全生产责任制落实情况、安全生产规章制度落实情况、安全隐患自查自纠情况，检查重点部位，监管措施，查阅安全生产管理相关资料台账等，深入施工现场，查看安全文明生产监督管理情况，了解下属企业开展安全生产大检查情况，查找安全管理漏洞、人员作业不安全行为，对查出隐患和问题督促相关单位部门闭环整改落实。

检查期间，检查组要求下属企业始终把安全放在首位，进一步落实安全生产责任制；强化设备缺陷问题专项治理，加强作业环境设施隐患排查治理，规范生产管理；加强设备巡查，加强重点部位的防火安全工作，确保安全稳定生产。

3. 2月11-12日，集团公司安委会、行政办、双联物业公司有关人员组成检查组，在季华大厦及集团公司权属出租物业、佛威公司等，开展春节前安全大检查。

检查组重点检查安全管理制度、巡检记录、消防设备维护保养情况。对各楼层消防栓、火灾自动报警系统、自动喷水系统进行全面检查，检查疏散出口应急照明灯是否完整、楼梯防火门是否完好、灭火器是否齐全，疏散指示标志是否符合要求，消防设施保养是否及时有效等。同时对地下停车场、消防泵房、消防监控中心等区域进行了检查。

检查组对检查中发现存在问题和薄弱环节，督促相关单位和部门立即完成整改，并要求加强消防设施的定期巡视和维护保养；做好高、低压配电房的定期维护保养工作；完善各项安全防范措施，确保春节期间安全稳定。

4.2月9日，集团公司安委会有关人员组成检查小组到环保建材厂开展春节前安全生产大检查。

检查组重点检查企业安全生产责任制落实情况、安全生产规章制度落实情况、事故隐患自查自纠情况，检查重点部位，监管措施，深入厂房车间作业现场，查看安全文明生产监督管理情况，了解下属企业开展节前检查情况，查找安全管理漏洞，对查出隐患和问题督促相关单位部门闭环整改落实。

检查期间，检查组就节日前后的安全生产工作，要求下属企业始终把安全放在首位；强化设备缺陷问题专项治理，加强作业环境设施隐患排查治理，规范生产管理；加强节日期间的巡检，做好防火工作，加强对重点部位的安全防控工作，严格执行节日期间值班和领导带班制度，落实各项有效安全保障措施，确保节日期间的安全稳定。
5.做好每周报送今冬明春安全生产大检查相关工作信息报送工作。

6.及时转发《生命至上》安全生产教育片到下属企业，要求各企业组织员工观看学习，做好节后复产培训工作。

7.检查行政办、燃料公司和下属各企业签订安全生产目标管理责任书情况，并将相关资料移交集团公司行政办。
8.做好电力安全生产隐患排查治理信息统计和报送工作，及时将电力安全生产隐患排查信息统计资料报送国家能源局南方监管局。

四、安全生产隐患排查治理情况

集团公司及各下属企业认真开展安全生产隐患排查，组织整改和报送工作信息，隐患排查治理常态化工作机制进一步健全，并将日常检查和专项检查相结合，对已排查出的安全隐患限期整改，落实监管措施。据2月份统计，集团公司及各企业查出一般安全隐患共28项，已整改28项，整改完成率100%，有效地防止了安全事故发生，保证了良好的安全文明施工和安全生产环境，确保了设备良好的健康水平。

五、信息传递

1.文件通知转发

（1）市国资委转发关于报送2018年度佛山市三防专家库成员名单的通知

（2）市国资委关于转发市公盈公司安全生产工作情况的通报

（3）佛山市公用事业控股有限公司转发关于开展2018年汛前防汛安全检查的通知

（4）市国资委转发关于印发油气输送管道高后果区别有关情况的通知

（5）市国资委转发省、市领导重要批示的通知

（6）中共佛山市委办公室佛山市人民政府办公室关于全市建设工程全面停工的紧急通知

（7）市国资委关于转发佛山市关于完善安全生产领域守信联合激励和失信惩戒措施的意见的函

（8）公控公司关于开展2018年节前安全生产大检查的通知

（9）佛山电建集团有限公司安全生产委员会关于转发公控公司的安全生产紧急会议纪要的通知（佛电建安全[2018]1号）

(10)市国资委转发关于印发佛山城镇房屋安全突发事件应急预案的通知

（11）市国资委转发关于广州地铁21号线施工10标“1.26”坍塌事故的通报的通知

（12）市国资委转发关于2017年环境保护“党政同责、一岗双责”责任考核结果的通报

2.工作简讯

（1）公控公司党委副书记周小刚一行到电建集团下属企业开展

春节前安全生产大检查 

2月11日，公控公司党委副书记周小刚带领检查组先后赴电建集团下属企业福能电厂、福能大数据产业园和恒益电厂开展春节前安全生产大检查。
检查组一行深入生产现场，在福能电厂的汽机车间和集控室，详细了解福能电厂设备运行情况、消防设施设备维修保养的情况，仔细查阅安全管理相关台账资料。在福能大数据产业园项目现场，检查组一行认真检查企业在春节期间的安全措施和消防安保管理的落实情况，以及安全警示、防火防爆设施、消防系统等的配置情况。在恒益电厂检查组查看了1#圆形煤场、液氨站、煤码头等重点区域，详细了解重点危险源监控、应急管理、设备运行工况、人员的配备及安全管理工作落实情况，仔细查阅安全管理制度、操作规程等资料。

检查期间，周小刚副书记分别听取了各企业负责人春节前开展安全生产大检查工作的情况汇报。对各企业的安全生产工作表示肯定，并就当前安全生产形势提出了具体要求：一是各企业要及时传达日前全国、省、市召开的安全生产电视电话会议精神，严格落实企业的主体责任，将安全生产各项工作落到实处，迅速进行全方位的安全大检查，确保生产安全；二是克服麻痹松懈思想，牢牢绷紧安全生产这根弦，狠抓安全生产隐患排查治理，落实隐患整改，切实消除和化解风险隐患；三是要加强应急管理，强化应急队伍建设；四是加强节日期间值班值守工作，做好防火、防盗措施，切实做好留守安保人员的安全培训教育，强化安全意识，加强对重点部位和重大危险源的安全管控工作，确保春节期间安全稳定。

公控公司副总经理陈维克、电建集团总经理吴学庆、常务副总经理李锋陪同检查。
（2）电建集团董事长阮晖带队到恒益电厂开展安全生产大检查

根据公控公司2月8日安全生产紧急会议精神及要求，2月9日上午,电建集团董事长阮晖带领集团安全生产检查组，到下属企业恒益电厂开展安全生产大检查。
阮晖董事长一行深入生产现场，查看了1#圆形煤场、液氨站等重点区域，详细了解设备运行工况、人员的配备及安全管理工作落实情况，仔细查阅安全管理制度、操作规程等资料，检查安全警示设置、防火防爆装置、安全防护用品和消防系统等，针对现场查出的隐患和问题提出了明确的整改要求，并督促企业马上落实。

检查期间，阮晖董事长听取了恒益电厂负责人安全生产工作情况简要汇报，对恒益电厂安全生产工作表示肯定，同时指出了存在问题，就当前安全生产形势提出了要求：一是企业始终要警钟长鸣，克服麻痹松懈思想，牢牢绷紧安全生产这根弦，全面落实安全生产责任制，切实增强安全责任意识、主体意识，认真落实各项安全监管措施，强化岁末年初安全生产工作；二是狠抓安全生产隐患排查治理，落实隐患整改，把安全生产各项工作落到实处；三是确保安全投入，对老旧设备设施要及时更换淘汰，切实消除和化解风险隐患；四是加强节日期间值班值守工作，做好防火、防盗工作，切实加强对重点部位和重大危险源的安全管控工作，确保春节期间及节后复产安全生产形势稳定。

（3）福能电厂认真贯彻国家能源局《关于切实加强电力建设工程施工安全管理工作的通知》（南方监能安全[2018]22号）文件精神，并结合佛山市2.7重大隧道坍塌事故，深入开展安全生产大检查，重点检查生产区域和办公区域消防设施是否完好有效、安全疏散通道是否畅通、火灾事故应急照明设施是否齐全有效等；加强节日期间的值班管理，各部门举行了节前安全管理培训，加强节日期间安全保卫和安全作业管理，提高安全生产意识，确保安全生产。

（4）环保建材厂2月份共组织2批次的安全培训，共12人，分别是动火工作票签发人1人，工作票许可人2人，机械工作票负责人4人，电气工作票负责人2人，土建工作票负责人1人，检修外协澳尔公司2人。

（5）环保建材厂2月9日会同恒益电厂消防队，举行了模拟宿舍区消防水中断的消防专项演练。

（6）高顿泰公司加强对特种人员管理，对运行、维修人员进行特种作业人员专项培训2 期，受训人数共10人；加强外委单位人员安全管理，对1#2#炉膛检修外委单位的人员进场前安全培训，维修外委人员5人、临时工程人员7人。
（7）高顿泰公司继续开展西南街道今冬明春安全生产暨消防安全大检查宣传活动悬挂宣传横幅3条。

3.监管动态

（1）恒益电厂安全检查查出下列问题：

a.计经仓库消防通道堵塞，计经仓库消防器材未按期检查。

b.供热改造项目安全学习培训有签到表、学习内容有电子版但未打印，需打印建立台帐。

c.供热改造项目水处理车间东面，铺垫钢网悬挂在脚手架，存在安全隐患，需整改。

d.循环水泵房东侧供热改造项目围栏摆放凌乱及地面有垃圾杂物、消防灭火器没定期做检查。

（2）福能电厂安全检查查出下列问题：

a.消防中心控制室电柜有二个柜后板缺失，柜内杂物应清除，要封上后盖板，防止小动物进入。

b.110KV升压站外墙上有一路灯锈蚀严重快断落，存在安全隐患。

c.码头值班室照明电源箱漏电开关故障应及时处理。

d.#4燃机消防系统CO2瓶一测重装置重锤跌落（WISL153），应检查气瓶。

e.5#汽机2#瓦回油视镜破损，存在安全隐患，应尽快处理。
（3）恒益环保建材厂安全检查查出下列问题：

a.分选1#细灰库二层（5米层）检修电源箱无接地线，需接地线。
b.1#脱水机1#冲洗水泵设备主人标识牌表面被泥浆覆盖，需清洁。

c.脱硫磨机房润滑油站就地配电柜需清洁。

d.分选2#风机内排风扇缺失一个，需补装。

e.车间东南角物资仓库通道需要封闭，禁止行人通过。

h.切割脱模处栏杆安全距离不足，需要增加距离。
i.侧板回程轨道停止联锁失灵，需改有红外线感应头。

（4）高顿泰新热能公司安全检查查出下列问题：

a.生产车间维修间气瓶乱放,已由生产部完成整改。

b.生产车间尿素储存间电箱临时电线乱放，已由生产部完成整改。

c.备件储存间地下水池预留管口未封堵，已由生产部完成整改。

d.2#炉安全警示牌废旧，已由生产部完成更换。

e.配电房出入口防鼠隔板未及时设置，已由生产部完成整改。

六、3月份主要工作计划

1.检查下属各企业开展电气设备防雷、防闪、防潮、防汛、防台及应急物资的专项工作情况。

2.检查下属各企业安全管理人员参加安全教育培训落实情况。

3.做好第1季度集团公司安委会工作总结并报公控公司和集团公司行政办。

4.检查下属各企业制定节后复工、复产工作方案，落实企业主体责任和安全生产各项工作开展情况。
PAGE  
1

