
[image: image1.jpg]



佛 山 电 建 集 团 有 限 公 司

安全生产月报

2018年6月第6期（总第149期）

          佛山电建集团有限公司安全生产委员会

一、安全生产指标完成情况

二、六月份安全情况

三、六月份主要工作
四、安全生产隐患排查治理情况
五、信息传递

六、七月份主要工作计划

一、安全生产指标完成情况

1.事故报表（6月份）

	             单位

事故类别
	恒益电厂
	福能电厂
	环保建材公司
	开普勒公司
	综合能源公司
	节能减排中心
	高顿泰新热能公司

	死亡事故本月（年）次数
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	重大人身伤害事故本月（年）次数
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	火灾事故本月（年）次数
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	重大设备设施事故本月（年）次数
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	重大职业卫生事故本月（年）次数
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	环境污染事故本月（年）次数
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	合计
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


2.管理报表（6月份）

	
	考核指标及管理指标情况

	项目
	当月值
	

	
	恒益  电厂
	福能 电厂
	环保建材公司
	高顿泰公司
	合计
	上年同期值
	同比值
	2018年1-6月值
	2017年1-6月值

	安全检查次数
	5
	5
	2
	1
	13
	12
	1
	80
	64

	召开安全会议次数
	5
	4
	1
	1
	11
	9
	2
	71
	58

	安全教育期数
	1
	1
	1
	1
	4
	3
	1
	18
	15

	职工安全教育人数
	1309
	140
	123
	61
	1633
	1263
	370
	9068
	7244

	职工安全教育次数
	4
	5
	3
	6
	18
	13
	5
	81
	67

	上岗培训教育人数
	0
	4
	15
	2
	21
	24
	-3
	267
	142

	上岗培训教育次数
	0
	1
	2
	3
	6
	4
	2
	34
	42

	下达整改项数
	5
	3
	33
	10
	51
	24
	27
	211
	117

	未完成整改项数
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	下达处罚通知单
	2
	0
	1
	0
	3
	5
	-2
	22
	18

	未按规定办理三票人次
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	纠正违章人数
	12
	0
	1
	3
	16
	18
	-2
	99
	76

	纠正违章次数
	4
	0
	1
	3
	8
	5
	3
	68
	22

	开展专项工作项数
	5
	3
	0
	1
	9
	6
	3
	45
	33

	特种设备资料审核项数
	58
	5
	0
	0
	63
	32
	31
	150
	129

	特种作业人员培训人数
	26
	24
	0
	0
	50
	0
	50
	67
	124

	特种作业人员培训次数
	2
	1
	0
	0
	3
	0
	3
	5
	9

	应急培训人数
	0
	144
	0
	26
	170
	149
	21
	191
	212

	应急培训次数
	0
	2
	0
	1
	3
	3
	0
	5
	10

	应急演练人数
	23
	53
	33
	26
	135
	43
	92
	313
	129

	应急演练次数
	2
	3
	1
	1
	7
	3
	4
	20
	8

	消防训练人数
	78
	15
	0
	0
	93
	94
	-1
	574
	590

	消防训练次数
	4
	5
	0
	0
	9
	6
	3
	56
	45

	项目
	安全生产管理情况

	
	恒益电厂
	福能电厂
	环保建材公司
	高顿泰公司

	脚手架施工管理
	正常
	正常
	正常
	正常

	建筑机械施工管理
	正常
	正常
	正常
	正常

	施工车辆管理
	正常
	正常
	正常
	正常

	安全工器具管理
	正常
	正常
	正常
	正常

	危险品的管理与使用
	正常
	正常
	正常
	正常

	消防器材配备
	正常
	正常
	正常
	正常

	消防设备设施维护使用
	正常
	正常
	正常
	正常

	贮油设施
	正常
	正常
	正常
	正常

	电焊、氧气、乙炔存放与使用
	正常
	正常
	正常
	正常

	应急物资配备与管理
	正常
	正常
	正常
	正常


二、6月份安全情况

6月份，佛山电建集团有限公司安全生产形势稳定，无发生死亡事故、重大人身伤害事故、火灾事故、重大设备设施事故、重大职业卫生事故、环境污染事故。

三、6月份安全生产主要工作

1.6月1日，集团公司安委会对福能电厂5月份的安全生产指标完成情况进行了考核。

2.6月1日，集团公司安委会、行政办、双联物业公司、施工单位有关人员组成检查组，重点检查季华大厦南附楼电梯装修施工现场的安全管理和施工进度状况。

检查组针对在检查中发现的安全隐患：各楼层楼梯通道和楼顶放置施工杂物没有及时进行清理；电梯机房电源控制箱盖没有封闭，没有完善安全防护措施；临时用电箱随意放在地面，没有规范安全用电管理等问题。

检查组督促相关单位及部门对存在的安全隐患立即进行现场整改，落实安全组织措施和技术措施，做好外包施工队伍的现场安全监督，加强外包人员的安全教育培训，规范作业行为，并做好自查自纠专项活动，杜绝各类不安全现象的发生，确保施工项目安全顺利。

3.6月4日，集团公司安委会有关人员组成检查小组到三水西南水都集中供热工程项目西岸村大窖山过河段的施工现场，开展“安全生产月”安全检查。

检查组人员深入施工现场，重点检查安全文明施工监管，防台防汛应急管理，施工安全组织措施、技术措施、安全防范措施落实情况，询问及查阅施工单位项目复工申请表、大开挖管道施工及拔拉森钢板桩安全防护方案、安全技术交底、专项安全会议记录、安全教育记录等相关安全生产资料。针对检查中发现问题如：为防御台风和暴雨的影响，施工作业区域在高压线下设置的安全警示塑料带，不符合现场安全规范；复盖余泥的尼龙布网没有做好防风加固处理；临时电源箱没有采用防雨措施等存在问题。

检查组督促相关单位对存在的问题立即进行现场整改，严格落实安全组织措施，技术措施和安全防护措施，完善施工方案，进一步加强与供电部门的沟通协调，严格办理施工许可手续，加强对施工单位、监理单位沟通、协调，做好外包施工队伍的现场安全监督，强化员工的安全培训教育工作，深入开展隐患排查，强化危险点分析和预控，提高安全意识，杜绝各类不安全事故的发生，确保施工进展安全顺利。

4.根据公控公司关于印发《公控公司2018年“安全生产月”和“安全生产万里行”活动方案》的通知文件精神，要求各企业要高度重视，精心组织，要加大宣传报道力度，营造浓厚氛围，每周及时将活动开展情况相关资料信息上报公控公司。

5.根据《佛山市公用事业控股有限公司关于印发交通运输安全整治行动方案的通知》（佛公控安[2018]10号）文件精神，要求各下属企业结合实际，认真贯彻落实，及时将整治行动开展情况上报公控公司。

6.6月14日，集团公司安委会有关人员组成检查小组到恒益电厂开展“安全生产月”安全检查。
检查组重点检查企业落实安全生产管理主体责任情况、按要求部署开展安全生产检查工作情况、“安全生产月”活动开展情况、交通运输安全专项开展落实情况，消防设备设施维护保养情况，查阅安全生产台账登记资料，了解下属企业开展安全生产大检查落实情况，查找安全管理漏洞，对查出隐患和薄弱环节，督促相关单位闭环整改落实。
检查期间，检查组就当前和下阶段的安全生产工作，要求下属企业严格按照上级部门的工作部署，全面开展“安全生产月”活动，强化全员安全培训教育，强化安全生产监管，深入排查安全隐患，堵塞管理漏洞，强化源头治理，切实加强安全风险辨识管控和隐患排查整治力度，坚决防范生产安全事故。
7.做好电力安全生产隐患排查治理信息统计和报送工作，及时将电力安全生产隐患排查信息统计资料报送国家能源局南方监管局。

四、安全生产隐患排查治理情况

集团公司及各下属企业认真开展安全生产隐患排查，组织整改和报送工作信息，隐患排查治理常态化工作机制进一步健全，并将日常检查和专项检查相结合，对已排查出的安全隐患限期整改，落实监管措施。据6月份统计，集团公司及各企业查出一般安全隐患共51项，已整改51项，整改率100%，有效地防止了安全事故发生，保证了良好的安全文明施工和安全生产环境，确保了设备良好的健康水平。

五、信息传递

1.文件通知转发

（1）市国资委转发关于做好迎接中央环境保护督察“回头看”工作及落实环境生态工作责任的通知

（2）佛山市公用事业控股有限公司转发关于佛山市2018年安全生产宣传工作要点的通知（佛公控安[2018]13号）

（3）佛山市人民政府防汛防旱防风指挥部关于做好高考期间强降水和台风防御工作的通知

（4）市国资委转发关于叶贞琴副省长在全省防汛工作视频会议上的讲话的通知

（5）市国资委转发关于认真贯彻落实防汛工作座谈会议精神全力做好防汛抗旱工作的通知

（6）广东省安全生产委员会办公室关于加强第4号台风期间安全生产工作的通知

（7）市国资委转发关于积极参加《安全佛山》征文活动的通知

（8）中共佛山市委办公室佛山市人民政府办公室关于印发《佛山市迎接中央环保督察“回头看”协调联络工作（佛办字[2018]21号）

（9）关于做好中央第五环境保护督察组交办环境问题查处整改工作的通知（粤环督组[2018]1号）

（10）佛山市人民政府防台防旱防风指挥部关于进一步做好台风及强降雨防御工作的通知（佛市三防[2018]60号）

（11）中央环保督察“回头看”佛山协调联络组关于转发加快推进中央环境保护督察整改和严厉打击非法跨地区转移倾倒固体废物专题会议纪要的通知（佛环察函[2018]2号）

（12）佛山市人民政府防汛防旱防风指挥部关于贯彻落实市主要领导批示精神进一步做好当前防台风工作的通知（佛市三防[2018]66号）

（13）佛山市人民政府防汛防旱防风指挥部关于进一步做好新一轮强降雨防御工作的通知（佛市三防[2018]71号）

（14）我市防御今年第四号台风“艾云尼”工作综合情况

（15）佛山市人民政府防汛防旱防风指挥部转发关于省政府领导同志批示的通知（佛市三防[2018]72）

（16）关于进一步明确电动车“正源清违”专项治理信报送工作要求的通知（佛消安办[2018]15号）

（17）佛山市环境保护委员会关于印发《佛山市2018年蓝天保卫战实施方案》的通知（佛环委[2018]15号）

（18）佛山市安全生产委员会办公室关于转发广东省安委会办公室关于全面开展临时建（构）筑物排查整治的通知（佛安办明电[2018]11号）

（19）佛山市安全生产委员会办室关于2018年第一季度佛山市危险化学品安全综合治理工作情况的通报（佛安办[2018]100号）

（20）佛山市环境保护委员会关于印发佛山市环境保护委员会5月份工作会议纪要的通知

（21）佛山市人民政府防汛防旱防风指挥部转发关于做好当热带低压防御工作的通知

2.工作简讯

（1）市国资委领导莅临电建集团下属企业 开展安全生产隐患大检查
6月21日，市国资委党工委副书记郑伟雄带领检查组一行，在电建集团董事长阮晖、总经理吴学庆、常务副总经理李锋等陪同下到电建集团下属企业恒益电厂开展安全生产隐患大检查，督促企业全面落实安全生产主体责任，全面防范安全生产事故的发生。

检查组首先深入恒益电厂的液氨区、运行集控室和消防中心等重点场所，仔细检查各区域的安全管理制度、设备台账、安全警示设置、防火防爆设施、消防系统等。在液氨区还现场查看了运行值班人员液氨泄漏喷水演练及液氨防护用品穿戴演示。随后在会议室分别听取了电建集团及恒益电厂的安全生产工作汇报。郑伟雄副书记对“安全生产月活动”和“交通运输安全专项行动”十分重视，详细询问了企业的落实情况，结合现场发现的隐患和问题，要求企业及时落实整改。

郑伟雄副书记表示：安全生产无小事，希望各企业要提高认识，认真做好安全生产工作。针对电建集团的安全生产现状，他还提出了三点要求：一是要全面落实安全生产主体责任，把安全责任落实到集团公司、下属企业、车间、班组、岗位；二是企业要继续开展风险点危险源排查治理工作，查漏补缺，对发现的问题要立行立改；三是要结合企业实际，突出重点，继续深入开展“安全生产月活动”。

（2）季华大厦开展消防应急演练 
为进一步强化员工消防安全意识，按照“安全生产月”活动安排，6月23日上午，电建集团联合双联物业公司在季华大厦开展了一次消防应急演练。 
　　消防应急演练模拟季华大厦3楼办公室发生火情。上午10时，消防中心在接到报警后，立即摁响警铃进入应急响应程序，参加演练的各小组人员迅速到位。大厦全部电梯迫降至一楼，消防中心开启消防广播通知楼上人员从消防通道有序撤离，大堂值班员拨打火警电话119和急救电话120请求支援，同时救援小组人员迅速开展救援行动，全力扑救初起火情。经过近二十分钟的紧张处置，大厦所有人员全部安全撤离，现场火情彻底扑灭，无人员伤亡。应急演练结束后，演练总指挥对演练过程进行了现场总结及点评。 
　　通过本次消防应急演练，强化了员工的消防安全意识，提高了员工逃生自救能力和应对突发事件的处置能力，夯实了消防安全基础，达到了预期效果。

（3）福能电厂按照国务院安委办和省、市安委会的有关工作要求，围绕“生命至上、安全发展”的活动主题，结合生产安全管理实际，认真落实安全月活动方案，扎实开展好今年6月份的“安全生产月”活动。一方面加大“安全发展”宣传工作，购置2018年“安全生产月”活动宣传挂图在车间、饭堂、宿舍、生产综合楼等张贴；购买安全事故案例和安全知识培训DVD分发各部门，深入宣传习近平总书记关于安全生产工作的重要思想，推动企业形成尊重生命、关注安全的浓厚氛围。另一方面组织广大干部和职工学习《安全生产法》、《消防法》、《电力安全工作规程》和《工作票、操作票管理规定》等法律法规，组织全厂各部门共有142人参加，于6月14日—6月15日 “安规”考试及消防安全知识考核；同时开展应急救援——“心肺复苏法”训练，全厂共有144人参加，目的是提高广大员工现场应急救援的知识和技能，减少事故造成伤害。

（4）福能电厂为进一步提升生产设施安全运行保障能力，提高生产设施易发突发事件的应急处置效率，以最大限度地保障企业员工及周边人民群众的生命财产安全和环境不受到污染。6月20日上午，福能电厂组织30人参加天然气泄漏环境应急安全演练。张槎街道党工委委员郑甲生率领张槎街道环保等相关部门人员到现场指导。参演各小组人员准备充分，分工明确，迅速、有序地就将发生故障的燃气管道连接阀门和法兰密封修复完毕；现场气体浓度也经过气体仪器检测，达到安全值，保障了企业生产安全和员工生命安全，演练取得圆满成功。
（5）环保建材厂按“安全生产月”计划要求，开展了宣传、资料发放、安全知识培训和考试等工作。

（6）环保建材厂6月份组织了4批次的安全培训,共计15人，分别是明力达新员工4人，磨机清理、更换衬板6人，清理脱硫成品浆液罐5人。

（7）高顿泰公司在“安全生产月活动”期间，围绕 “生命至上 安全发展”主题宣教活动召开了动员会议；企业主要负责人带头深入班组和企业员工做安全宣讲；厂区悬挂安全横幅3幅、张贴警示挂图、发放安全学习资料让全体员工学习。

3.监管动态

（1）恒益电厂安全检查查出下列问题：

a.供热化水配电室临时照明电源线接线不规范，需立即整改。
b.供热施工现场室外临时电缆随意拉接，不符合临时电源敷设规范，裸露弃用的电缆未及时收纳清理，应立即整改，避免漏电风险。
c.供热改造化水加药间室内及室外管沟没有盖板，存在安全隐患。需加盖板或用警示带围蔽隔离并设置安全警示牌。
d.供热改造现场环保砖堆放过高，存在安全隐患，需将环保砖降低高度。
f.供热改造现场西侧南北主干道两处开挖产生的淤泥覆盖不全、没覆盖及路面脏。
（2）福能电厂安全检查查出下列问题：

a.6#炉低压汽包2PT1104压力传感器故障。
b.汽机车间#2空压机干燥器前滤网漏气严重。
c.6#主变对开围墙有二块围蔽板脱落，需修复。
（3）恒益环保建材厂安全检查查出下列问题：

a.脱硫一楼A磨控制柜排风扇需要加装滤网；脱硫一楼、二楼电箱均需封防鼠胶泥；脱硫三楼低压控制柜周边柜板缺少多个螺丝，需补上。
b.石子仓下检修房内消防设备未进行月检。
c.加气块车间楼顶需检查排水系统及清理杂草。
d.废油库内有油桶未盖盖子，地面洒落油迹较多，需处理干净。
e.221地坑搅拌电机防护罩、油泵电机端盖松脱，需紧固。
f.加气车间通道、分垛吊机出防护门的闭门器损坏。
g.加气块石膏库对开排水沟有倾倒的废浆，有堵塞排水沟的隐患。
（4）高顿泰新热能公司安全检查查出下列问题：

a.门口蒸汽管漏水，需补漏。
b.锅炉2#供水泵轴封漏水。
c.4#炉收灰器探头口焊点漏灰。
d.3#炉除尘器漏灰。
e.2#供浆泵轴承磨损。
六、7月份主要工作计划

1.检查下属各企业开展防台、防汛专项工作情况。
2.配合集团公司2018年“三标一体化”体系外部审核。

3.检查下属各企业完善安全生产档案、资料管理的落实情况。

PAGE  
8

