2010年5月份安全生产管理月报表

单位：佛山电建集团公司                  填报人：林广章       主管领导：刘全忠

	项目
	福能电厂
	恒益电厂
	佛威公司
	5月份
	处理意见

	“五个为零”情况
	完成
	完成
	完成
	完成
	

	安全管理情况
	安全检查次数
	2次
	2次
	1次
	5次
	

	
	召开安全会议次数
	4次
	1次
	1次
	6次
	

	
	安全宣传教育期数
	0期
	1期
	0期
	1期
	

	
	职工安全教育人次
	532人次
	524人次
	95人次
	1151人次
	

	
	应急预案学习、演练人次
	35人次
	0人次
	0人次
	35人次
	

	
	岗前安全培训人次
	0人次
	2人次
	0人次
	2人次
	

	
	特种作业人员培训与复训人次
	0人次
	0人次
	5人次
	5人次
	

	
	下达整改项数
	14项
	3项
	1项
	18项
	

	
	未整改落实项数
	0
	0
	0
	0
	

	
	纠正违章人次
	0人次
	0
	0人次
	0人次
	

	
	专项安全工作
	电气防潮专项安全检查
	设备防暑降温\人员防暑安全专项检查
	车间安全生产及宿舍安全用电卫生检查
	人员防暑\设备防高温专项检查
	

	
	“三票合格率”
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	
	不按规定办理“三票”
	0
	0
	0
	0
	

	设备安全情况
	机组可用率
	100%
	100%
	0
	100%
	

	
	事故停机次数
	0
	0
	0
	0
	

	
	延误开机次数
	0
	0
	0
	0
	

	
	重大设备隐患未及时发现宗数
	0
	0
	0
	0
	

	
	设备返修次数
	0
	0
	0
	0
	

	
	未能消除的设备缺陷宗数
	0
	0
	0
	0
	

	消防管理情况
	危险品的管理与使用
	合格
	合格
	合格
	合格
	

	
	消防器材的管理和维护
	合格
	合格
	合格
	合格
	

	
	消防器材的配备情况
	合格
	合格
	合格
	合格
	

	
	油库区的安全情况
	合格
	合格
	合格
	合格
	

	
	消防训练人次
	30人次
	16人次
	0人次
	46人次
	

	其它
	恒益电厂继续对各检修班组进行消防培训，对燃料检修班组共16人进行消防培训，培训内容：各种消防器材的使用，火警状况临时应急措施。


审核：                                                    日期：2010年5月24日

