电建集团安全生产
简  报

第10期（总第57期 ）      2010年10月11日

主办单位：佛山电建集团公司安全生产委员会

集团公司安全生产事故月报表（9月份）

	     类别

单位


	人身伤亡事故
	火灾事故
	重大操作事故
	重大设备事故
	重大质量事故

	
	本月（年）次数
	其中：伤亡情况
	本年次数


	其中：重大事故
	本年次数
	其中：重大事故
	本年次数
	其中：重大事故
	本年次数
	其中：重大事故

	
	
	死亡人

数
	重伤人数
	
	本月次数
	重大次数
	
	本月次 数
	重

大

次

数
	
	本月次数
	重大次数
	
	本月次数
	重大次数

	福能电厂
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	恒益电厂
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	佛威公司
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	燃料公司
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	合计
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


2010年9月份集团公司安全生产管理月报表

	项目
	福能电厂
	恒益电厂
	佛威公司
	9月份
	处理意见

	“五个为零”情况
	完成
	完成
	完成
	完成
	

	安全管理情况
	安全检查次数
	2次
	1次
	1次
	4次
	

	
	召开安全会议次数
	4次
	1次
	1次
	6次
	

	
	安全宣传教育期数
	0期
	0期
	0期
	0期
	

	
	职工安全教育人次
	532人次
	212人次
	105人次
	849人次
	

	
	应急预案培训、学习演练人次
	0人次
	0人次
	22人次
	22人次
	

	
	岗前安全培训人次
	0人次
	0人次
	0人次
	0人次
	

	
	特种作业人员培训与复训人次
	0人次
	2人次
	3人次
	5人次
	

	
	下达整改项数
	11项
	0项
	1项
	12项
	

	
	未整改落实项数
	0
	0
	0
	0
	

	
	纠正违章人次
	0人次
	0人次
	0人次
	0人次
	

	
	专项安全工作
	防暑防高温专项安全检查。
	秋冬季防鼠、防小动物、防火安全检查；国庆节前安全生产检查。
	车间安全生产及宿舍安全用电检查。
	秋冬季防火、防爆、防鼠专项检查。
	

	
	“三票合格率”
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	
	不按规定办理“三票”
	0
	0
	0
	0
	

	设备安全情况
	机组可用率
	100%
	100%
	0
	100%
	

	
	事故停机次数
	0
	0
	0
	0
	

	
	延误开机次数
	0
	0
	0
	0
	

	
	重大设备隐患未及时发现宗数
	0
	0
	0
	0
	

	
	设备返修次数
	0
	0
	0
	0
	

	
	未能消除的设备缺陷宗数
	0
	0
	0
	0
	

	消防管理情况
	危险品的管理与使用
	合格
	合格
	合格
	合格
	

	
	消防器材的管理和维护
	合格
	合格
	合格
	合格
	

	
	消防器材的配备情况
	合格
	合格
	合格
	合格
	

	
	油库区的安全情况
	合格
	合格
	合格
	合格
	

	
	消防训练人次
	45人次
	0人次
	22人次
	67人次
	

	其它情况
	


· 安全生产简况
9月份集团公司安全生产主要情况
9月份,佛山电建集团公司按照南方电监局《转发电监会关于电力行业继续深入开展“安全生产年”活动实施意见的通知》及《关于转发国务院进一步加强企业安全生产工作的通知》的要求，并结合实际及集团公司年度工作部署,进一步推进安全生产隐患排查治理和督促检查工作，未发生任何安全生产事故。集团公司安委办及各属下企业安全生产主要工作情况如下：
1．集团公司安委会收集国家安全生产方面新的法律、法规以及国内安全生产重特大事故案例等有关文件，汇编印发给属下企业，并要求各企业组织各级安管人员和广大职工进行认真学习；按年度工作计划，组织属下企业开展秋季防火、防爆、防鼠安全工作专项检查；对恒益电厂2×600MW扩建工地施工现场进行了安全检查；对绿之源环保设备有限公司的里水施工工地进行检查；9月26日组织各属下企业开展国庆节前安全生产大检查；并对检查发现的问题提出整改意见和建议，督促各企业进行整改落实；完成对福能电厂8月份安全指标完成情况考核工作；做好电力安全生产隐患排查治理信息统计和报送工作；做好亚运保供电信息月报送工作。
2．福能电厂安全生产主要工作是组织开展夏季防暑防高温专项检查；对辅助锅炉进行年审检验；对电梯年检项目整改；认真进行上半年安全生产工作总结；

进行月度安全生产检查及月度安全生产评价；对班组安全文明生产建设进行月度考评。
3．恒益电厂安全生产主要工作是对新厂取水管道沟开挖的现场安全检查与监护；组织进行厂内机动车及起重工操作证年审，机动车操作证已教育培训、考核合格；起重工操作证培训与考核定于10月份进行；本月燃料输煤皮带撕破两起，调查分析原因均为皮带老化引起，继续加强现场检查巡视。
4．恒益公司安健环部安全生产主要工作是完善施工安全文明奖励标准；组织工程安监办成员对施工现场进行安全文明月度考评；对施工现场开展国庆节前安全大检查；对码头施工单位起重设备、特种人员持证进行专项检查；检查施工单位违章案例学习情况；对施工现场进行安全专项检查；加强施工现场的安全监督管理工作；汇编安全生产动态简报；审查各施工点安全技术措施方案；审查施工单位进场重型设备资料；检查施工单位特种作业操作证。
5．佛威公司安全生产主要工作是组织各部门、车间学习相关设备安全操作

规程及电建集团安委会下发笫54期安全生产简报；做好各部门、车间的吊车机械、电气设备每月维修保养记录及归类存挡；做好浙江疏浚施工现场安全监护工作；对佛威公司消防安全管理制度进行修订和完善；进行特种设备的专项检查工作；对全厂进行国庆节前安全生产及宿舍安全用电检查；本月安排3名叉车员工进行上岗培训学习和进行考试。
各企业按照国家“安全生产年”总体部署全面深入开展“三项行动”、“三项建设”，制定具体实施方案，每月认真开展安全生产隐患排查，组织整改和报送工作信息，隐患排查治理常态化工作机制进一步健全，并将日常检查和专项检查相结合，对已排查安全隐患明确措施，限期整改，落实监管措施，据9月份统计，各企业自查及集团公司抽查共查出一般安全隐患12项，已全部整改12项，整改率达100%，有效地防止了安全事故，保证了良好的安全文明施工和安全生产环境，确保了设备良好的健康水平。
（安委会）
· 信息传递
电建集团开展国庆节前安全生产大检查
按公控公司的统一部署，9月26日，集团公司安委会组织各级安管人员对属下企业开展国庆节前安全生产大检查。检查组首先检查佛威公司和福能电厂，重点检查佛威公司制造部、油罐区、浙江疏浚污水沉淀池、污泥处理车间和福能电厂油罐区、220KV户外升压站、集控室等区域，详细查看了现场安全生产管理状况。
随后，检查组一行继续驱车前往三水恒益电厂2×600MW扩建项目工地。检查组深入现场，详细察看1#锅炉系统安装区域、1#2#冷却塔、主厂房等建设施工现场，了解施工现场落实各项安全措施及安全监督管理情况，并对检查发现存在问题提出整改意见和建议，提出明确要求进行落实。

集团安委会副主任刘全忠要求各企业要高度重视安全生产工作。要进一步加强领导落实责任，把各项安全生产制度真正落到实处，切实把安全工作抓细抓实抓好，严密防范各类生产事故；节前要对各个生产环节和生产设施、设备进行一次彻底检查、维护，确保各系统处于完好状态；要充分认识台风影响的严重性和危害性，密切关注台风动态，积极做好防台风的各项工作；加强节日期间的治安保卫和交通车辆管理工作，做好防火、防盗、防交通事故工作,做好国庆节期间生产安排，确保节日安全。
(安委办)
· 上级文件转发 
1．转发《佛山市安全生产监督管理生产安全事故应急预案备程序》的通知，佛公控[2010]151号。
2．《关于更新应急管理工作联络表的通知》佛应急办函[2010]35号 。
3.《关于组织开展深入学习国务院〈通知〉和广东省〈办法〉宣贯活动的通知，佛公控[2010]171号。
                                                            （安委办）
· 工作简讯
1. 9月26日，电建集团安委会和下属各个电厂的主管安全的副厂长、安全专责一行到我公司扩建工程工地进行了国庆节前安全大检查，对工程的安全情况一致表示满意。
2.9月30日上午，在恒益公司一楼会议室，佛山市三水恒益火力发电厂有限公司召开了恒益发电厂工程项目第四次安委会会议各安委会、安监办各成员参加了会议，会上各参建单位汇报了三季度安全文明施工情况，最后安委会主任、恒益公司总经理刘晓阳做了总结，肯定了本阶段安全文明施工的成绩，但同时也存在很多不足，勉励大家继续努力，重申各参建单位要在保证安全和质量的前提下，完成四季度的工作。
恒益电厂（安健环部）
3. 佛威精密机器有限公司9月份生产情况新签订合同数：共10台数控机床，其中包括FWV－L540 立式加工中心（1台）；FWV－850立式加工中心（3台）；FWV－1060立式加工中心（3台）；FWV－1075立式加工中心（1台）；FWV—1270立式加工中心（1台）；FWV－1890立式加工中心（1台）。完工入库：共16台数控机床，其中包括FWV－L540立式加工中心（1台）；FWV－650立式加工中心（1台）；FWV－850 立式加工中心（7台）；FWV－1060立式加工中心（2台）；FWV－1370立式加工中心（4台）；FWV－1580立式加工中心（1台）。出厂销售：共15台数控机床，其中包括FWV－L540 立式加工中心（1台）；FWV－650立式加工中心（1台）FWV－850立式加工中心（6台）；FWV－1060立式加工中心（2台）；FWV－1370立式加工中心（4台）；FWV—1580立式加工中心（1台）。
                                                           （佛威公司）
· 安全动态
1. #2炉乙磨电机侧漏积煤粉,有自燃危险；#1汽轮机盘车在停机不自启动，影响机组停机安全。已责令整改，已整改完毕。
2. 9月1日,#5B皮带在头部处撕裂34米,经打开落煤管手孔盖,发现里面有一根长1米长的钢管卡在皮带上造成皮带撕裂,看守人员发现后迅速停下皮带运行,未造成大的损失。经抢修后#5B皮带于9月3日投入运行。（二类障碍）

3.9月19日，#3A皮带在给煤车下方部位被撕裂，现场检查发现是皮带下方的托辊轴承坏引起皮带两边高低不同，高出的部分与给煤车挡煤板接触，在运行中被挡煤档撕裂12米。经抢修20日下午恢复运行。（异常）
（恒益电厂）
· 监管动态
1. 8月27日对1#炉吊挂梁与临抛件进行安全专项检查，发现安全隐患4处，发整改通知限期整改完成。

2. 8月30-31日对施工现场开展施工机械、机具、特种作业人员持证情况专项检查，发现有多名架子工、焊工没有持证上岗。

3. 9月1日对施工现场开展安全检查发现隐患13处，发整改通知单限期整改完成。对2#机A排各层楼梯及平台上到处有烟头，作业人员在现场抽烟现象比较严重，违反了安全文明施工奖惩标准规定，对上海电气给予500元的罚款。

4. 9月6日对烟囱施工区域开展安全专项检查，发现安全隐患8处，发整改通知限期整改完成。
5. 9月8日对施工现场开展安全检查发现隐患8处，发整改通知限期整改完成。对2#机A排框架上部六名在高处搭设脚手架作业人员没有挂安全带，违反了安全工作规程，对上海电气给予1200元的罚款。
6. 9月15日对施工现场开展安全检查发现隐患11处，发整改通知单限期整改完成。
恒益电厂（安健环部）
· 十月份主要工作
1.组织各属下企业开展安全生产检查；
2.恒益电厂建设工地检查建设施工现场安全生产情况，检查安全生产责任制落实情况；

3.组织各属下企业讨论制定消防技能比赛方案；

4.做好电力安全生产隐患排查治理信息统计和报送工作；
5.做好亚运保供电信息月报送工作；

6.做好创建安全文明生产合格班组活动季度检查。
                                                     （安委办）
· 典型事故
典型事故
 3月4日12时32分，××供电局220KV变电站，因数字式保护装置合并器内部插件电容脱焊，电压合并器输出光功率不足，线路保护装置存在软件缺陷等问题，引起110KV晋抚呈铺线162断路器相间距离保护Ⅰ段动作跳闸，重合闸成功，线路对110KV呈贡变电站和110KV马金铺变电站的5台变压器充电，受励磁涌流影响，相间距离加速动作将断路器再次分开，重合闸不成功。110KV抚呈铺线跳闸后，由该单一线路供电的呈贡、马金铺两座110KV变电站全站失压，事故造成电量损失6.4万千瓦时。
                                             （来源2009年南方区域电力安全报告）


















- 4 -

