
佛 山 电 建 集 团 公 司
Foshan Power Construction Group Corporation
安全生产月报

2010年第11期（总第59期 ）
     佛山电建集团公司安全生产委员会
安全生产指标完成情况
主要工作情况
信息传递

十二月份主要工作计划
事故通报
一  安全生产指标完成情况
事故报表
	     类别

单位


	人身伤亡事故
	火灾事故
	重大操作事故
	重大设备事故
	重大质量事故

	
	本月（年）次数
	其中：伤亡情况
	本年次数


	其中：重大事故
	本年次数
	其中：重大事故
	本年次数
	其中：重大事故
	本年次数
	其中：重大事故

	
	
	死亡人

数
	重伤人数
	
	本月次数
	重大次数
	
	本月次 数
	重

大

次

数
	
	本月次数
	重大次数
	
	本月次数
	重大次数

	福能电厂
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	恒益电厂
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	佛威公司
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	燃料公司
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	合计
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


管理报表

	项目
	福能电厂
	恒益电厂
	佛威公司
	11月份
	处理意见

	“五个为零”情况
	完成
	完成
	完成
	完成
	

	安全管理情况
	安全检查次数
	2次
	1次
	1次
	4次
	

	
	召开安全会议次数
	4次
	1次
	1次
	6次
	

	
	安全宣传教育期数
	0期
	0期
	0期
	0期
	

	
	职工安全教育人次
	532人次
	264人次
	123人次
	919人次
	

	
	应急预案培训、学习演练人次
	0人次
	26人次
	18人次
	44人次
	

	
	岗前安全培训人次
	0人次
	0人次
	0人次
	0人次
	

	
	特种作业人员培训与复训人次
	0人次
	0人次
	2人次
	2人次
	

	
	下达整改项数
	11项
	1项
	2项
	14项
	

	
	未整改落实项数
	0
	0
	0
	0
	

	
	纠正违章人次
	0人次
	0人次
	2人次
	2人次
	

	
	专项安全工作
	开展“平安亚运”安全生产大检查活动
	开展“平安亚运”安全生产大检查活动
	车间安全生产及宿舍安全用电检查。
	开展“平安亚运”安全生产大检查活动
	

	
	“三票合格率”
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	
	不按规定办理“三票”
	0
	0
	0
	0
	

	设备安全情况
	机组可用率
	100%
	100%
	0
	100%
	

	
	事故停机次数
	0
	0
	0
	0
	

	
	延误开机次数
	0
	0
	0
	0
	

	
	重大设备隐患未及时发现宗数
	0
	0
	0
	0
	

	
	设备返修次数
	0
	0
	0
	0
	

	
	未能消除的设备缺陷宗数
	0
	0
	0
	0
	

	消防管理情况
	危险品的管理与使用
	合格
	合格
	合格
	合格
	

	
	消防器材的管理和维护
	合格
	合格
	合格
	合格
	

	
	消防器材的配备情况
	合格
	合格
	合格
	合格
	

	
	油库区的安全情况
	合格
	合格
	合格
	合格
	

	
	消防训练人次
	30人次
	26人次
	18人次
	74人次
	

	其它情况
	恒益电厂组织在厂运行人员进行消防知识学习和培训。



二  主要工作情况
11月份,佛山电建集团公司按照南方电监局《转发电监会关于电力行业继续深入开展“安全生产年”活动实施意见的通知》及《关于转发国务院进一步加强企业安全生产工作的通知》的要求，并结合实际及集团公司年度工作部署,进一步推进安全生产隐患排查治理和督促检查工作，未发生任何安全生产事故。集团公司安委办及各属下企业安全生产主要工作情况如下：
1．根据公控公司[2010]215号《转发关于立即开展“平安亚运”安全生产大检查的通知》要求，为确保16届广州亚运会期间安全可靠供电，集团公司安委会结合实际组织属下各企业立即开展了“平安亚运”安全生产大检查活动；并针对亚运期间可能发生情况制定应急预案和应对措施；组织属下各企业开展2010年度消防比赛；按年度工作计划对各企业进行安全专项检查，对恒益电厂2×600MW扩建工地施工现场进行了安全检查；并对检查发现的问题提出整改意见和建议，督促各企业进行整改落实；完成对福能电厂10月份安全指标完成情况考核工作；做好电力安全生产隐患排查治理信息统计和报送工作；做好亚运保供电信息日报送工作；认真进行2010年度安全工作总结，并制定2011年安委会安全工作计划。
2．福能电厂安全生产主要工作是对高压电气工具送检绝缘检测安全专项检查；对辅助锅炉进行年审检验；进行月度安全生产检查及月度安全生产评价；对班组安全文明生产建设进行月度考评。
3.  恒益电厂安全生产主要工作是向三水技监局申请进行锅炉、压力容器的
注销停用手续。对全厂生产现场进行现场检查，确保机组停运后，保持生产现场安全稳定状况。对全厂的消防灭火器材进行检查登记，确保消防器材随时可用。对停机后各专业需进行的安全工作进行布置，消除停机后可能存在安全隐患。
4. 恒益公司安健环部安全生产主要工作是完善施工安全文明奖励标准。组
织工程安监办成员对施工现场进行安全文明月度考评。对施工单位开展施工现场危险品专项检查开展对生活区消防及用电安全专项检查；施工单位组织员工学习安全新法规。组织公司电气特种人员年审培训对施工现场用电安全专项检查。对施工现场、油漆库、氧、乙炔库进行消防安全专项检查。开展“平安亚运”安全生产大检查。汇编安全生产动态简报；审查各施工点安全技术措施方案。审查施工单位进场重型设备资料。
5． 佛威公司安全生产主要工作是继续做好浙江疏浚施工及里水工地现场安全施工监护工作。对特种作业人员的持证上岗培训及吊车、叉车的特种设备专项检查和年审工作。做好2010年安全生产工作总结和2011年安全工作计划。
各企业按照国家“安全生产年”总体部署全面深入开展“三项行动”、“三项建设”，制定具体实施方案，每月认真开展安全生产隐患排查，组织整改和报送工作信息，隐患排查治理常态化工作机制进一步健全，并将日常检查和专项检查相结合，对已排查安全隐患明确措施，限期整改，落实监管措施，据11月份统计，各企业自查及集团公司检查共查出一般安全隐患14项，已全部整改14项，整改率达100%，有效地防止了安全事故，保证了良好的安全文明施工和安全生产环境，确保了设备良好的健康水平。
三  信息传递
1 集团公司举办2010年消防操作技能比赛
为提高集团公司员工的消防安全意识，加强员工消防操作技能，电建集团公司于11月25日下午在佛威厂区举办了2010年消防操作技能比赛，集团公司副总经理、安委会主任李锋亲临现场指导工作。集团公司属下福能电厂、恒益电厂、佛威公司及双联物业公司4支参赛队，共36名运动员参加了三人持水带150米往返接力跑，ABC干粉灭火器灭火，三人两盘水带连接灭火3个项目的比赛。
 赛场上，参赛的各企业员工按照灭火器使用的操作要领、配合默契、快速准确完成一系列的比赛项目。从三人持水带往返接力跑中的奋力接替，到灭火项目提灭火器、冲刺、拔销、灭火等动作的娴熟、规范，及三人两盘水带连接出水射靶的动作快速完成，参赛队员按消防技能操作和注重发挥团体的协作精神争取更快的时间完成动作，令在场的干部员工们刮目相看，并赢得在场员工的阵阵热烈欢呼声。
经过激烈的竞争，最终福能电厂获得比赛第一名，佛威公司和双联物业公司并列获第二名，恒益电厂获第三名。通过此次比赛，不仅赛出了各队风格与水平，而且提升了员工们的消防技能，增强了企业的消防安全应急能力。
2 上级文件转发 
1). 协会通讯（2010年第3期，总第十二期）。
2 ).转发关于加强电力设施安全保护工作的通知。
3.) 关于立即组织开展“平安亚运”安全生产大检查的通知。
3 工作简讯
佛威精密机器有限公司11月份生产情况，新签订合同数：共10台数控机床，其中包括FWV－850立式加工中心（6台）；FWV－1060立式加工中心（2台）；FWV－1580立式加工中心（1台）；FWV—L850立式加工中心（1台）。完工入库：共15台数控机床，其中包括FWV－850立式加工中心（5台）；FWV－1060 立式加工中心（5台）；FWV－1370立式加工中心（1台）；FWV－1890立式加工中心（2台）；FWV—1580 A立式加工中心（1台）；FW G—L1230立式加工中心（1台）。出厂销售：共9台数控机床，其中包括；FWV－850立式加工中心（2台）；FWV－1060立式加工中心（5台）；FWV－1890立式加工中心（1台）；FWG—L1230立式加工中心（1台）。
4 安全动态
1). 2010年11月本工程重要节点，高达203米烟囱外筒施工到顶后，需拆除顶部平台，由于该作业高、影响范围大，非常危险；为此业主、监理、总包、施工单位非常重视，采取各项安全措施，封闭场地，通过各方努力，安全及时完成了作业。
2). 根据佛山市安委会的工作要求，我公司在亚运期间组织开展“平安亚运”安全生产大检查，针对容易发生问题地方进行了专项检查，共进行了：广火生活区消防及用电安全专项检查、施工现场用电安全专项检查、施工现场、油漆库、氧气、乙炔库进行消防安全专项检查、施工现场安全、文明施工安全检查；通过一系列安全专项检查，排查安全隐患，确保工程在亚运期间安全稳定。
5 监管动态
1).10月29日在施工现场巡查中发现，1#炉安全通道旁，施工队一名起重指挥50T塔吊吊钩运行，50T塔吊吊钩砸入1#炉电梯口旁的氩气瓶库，造成库内氩气瓶落地，其中一个严重漏气，存在无证指挥严重的安全隐患，对上海电气给予5000元的罚款。

2).11月2日夜间在1#冷却塔发生了拉混凝土的罐车压坏电缆起火事故，造成运浆罐车两只轮胎报废，事故暴露了施工区域夜间应急反应不及时，司机及安全人员反应处置不当的问题，电缆防护不当等问题。由此广火项目部专门召开了会议，以此事故为教材，分析了事故，对各个专业和兼职安全人员进行了教育，明确了相关人员的责任。

3).11月10日对施工现场开展安全专项检查，发现安全隐患24处，发整改通知限期整改完成。发现；1）化学楼0M烟头较多，违反安全工作规程，对上海电气给予200元的罚款。2）GIS楼室0M层地面，电缆沟发现多个烟头，违反安全工作规程，对上海电气给予500元的罚款。3）物资仓库内停放了两辆摩托车，违反安全防火规定，对上海电气给予400元的罚款。

4).11月11日在施工现场巡查中发现；1）2#炉炉右57M防腐作业人员使用电动工具除锈作业时，电源使用带铁丝绑扎的中用插座，一只移动式电线盘满电保才已失灵，违反安全工作规程，对上海电气给予500元的罚款。2）2#炉炉顶建接梁下方人字安装时，作业人员使用倒链链条直接缠绕吊工件，且大、小钩无保险扣，严重违反安全工作规程，对上海电气给予600元的罚款。

5).11月18日在施工现场巡查中发现；集控楼13.7M，金通做装修地砖的施工人员使用不带漏电开关的电源板，违反安全工作规程，对上海电气给予200元的罚款。

6).11月22日在码头施工现场巡查时发现；施工人员在码头前沿安装橡胶护舷临水施工作业，施工人员在水上作业不按规定要求穿戴救生衣及安全帽，违反安全工作规程，对广州打捞局给予500元的罚款。

7).11月22日在施工现场巡查中发现；集控楼7M层暖通工具房里面存放几桶油漆和稀释剂，违反安全工作规程对上海电气给予500元的罚款。

8).11月22日在施工现场巡查中发现；2#冷却水塔施工电梯缺少保养，轨道没有润滑油，致使轨道磨损严重，违反安全工作规程，对上海电气给予500元的罚款。
四 十二月份主要工作计划
1.年终安全总结，制定明年安全工作计划。
2.按集团公司安全管理人员考核奖励方案对集团公司及各企业安全管理人员年终进行考评。
3.按安全简报通讯员奖励方案对优秀通讯员进行评比。
4.将有关安委会安全生产档案资料交档案室。
5.组织各企业进行元旦前安全生产大检查。
6.做好电力安全生产隐患排查治理信息统计和报送工作。
                                                   
五 事故通报
1 人身伤亡事故

4月11日10时57分，海南电网公司昌江供电局380伏低压线路整改工程施工工地发生一起人身触电死亡事故，1名施工单位人员身亡。

2 一般电网事故

4月17日-4月21日，云南电网公司红河供电局、普洱供电局、西双版纳供电局、文山电力股份公司因雷雨大风连续造成220kV唐胜变及10个110kV变电站失压。17日11时04分，文山电力股份公司110kV听乐Ⅱ回线路遭雷击跳闸，重合不成功，110kV乐利、小高炉2个变电站全站失压。事故造成负荷损失14.8兆瓦。18日17时22分，红河供电局500kV红河墨江Ⅱ回线#189塔光缆分支地线从T型预绞丝线夹脱出，造成线路永久性接地故障，保护动作跳闸，重合不成功，造成500kV红河墨江Ⅱ回线停运。19日19时47分，普洱供电局220kV唐木I回线因大风将树木吹倒，导线舞动对塔身和树木放电，线路故障跳闸，造成220kV唐胜变以及110kV惠民、澜沧、西盟、孟连、铅矿6个变电站失压。事故造成负荷损失11.4兆瓦。21时03分110kV嘎海Ⅱ回线因大风吹袭，导线舞动对35kV宾海线防震锤和悬垂线夹放电，线路保护动作跳闸，重合不成功，110kV勐海变电站全站失压。

3  一般设备事故

1)、4月7日19时40分，广东电网公司惠州供电局110kV泰石线因鸟害短路跳闸，重合不成功，110kV泰美站失压。事故造成负荷损失17.5兆瓦。

2)、4月17日15时31分，广东电网公司广州供电局110kV田龙甲线因飘挂物导致铁塔A、B相跳线短路，线路保护跳闸，单电源供电的110kV龙口站、湖畔站、凤凰站三个变电站失压。事故造成负荷损失80兆瓦，电量损失30.67万千瓦时。
3)、4月22日10时24分，广东电网公司佛山供电局220kV世龙站因主变制造质量不良，#2主变变中A相套管爆炸，引起#2主变差动保护动作，三侧开关跳闸，主变本体着火，事故没有造成负荷损失。
4)、4月23日16时53分，广东电网公司肇庆供电局110kV悦城站因接令人员误传调度指令，在电网还未合环的情况下，提前断开110kV旁路190开关，导致悦城站110kV1M母线失压，110kV中垌站、木业站、禄步站、兰龙站、明珠站、龙珠站、荔枝岗站共7个110kV变电站失压。事故造成负荷损失68兆瓦，电量损失0.8万千瓦时。

5)、4月16日09时17分，广西电网公司百色供电局110kV城龙变因外施工单位人员在清理10kV配电室电缆沟混凝土时，不慎造成运行中的电缆损伤，导致主变差动保护动作跳#1主变101、901开关。事故造成负荷损失33兆瓦。
6)、4月1日，云南电网公司文山电力股份公司连续发生变电站失压事故。15时21分，110kV听江线#26塔遭盗窃倒塔，导致110kV江那变电站全站失压。16时47分，110kV听黄线遭雷击，保护动作跳闸，重合闸未动作，110kV富宁变、新华变失压。事故造成电量损失1.2万千瓦时。
7)、4月4日17时00分，云南电网公司红河供电局110kV云家线因山火，引起线路相间短路故障，保护动作跳闸，110kV家兴变电站全站失压。事故造成负荷损失1.2兆瓦。

8)、4月10日17时56分，云南电网公司玉溪供电局因运行人员误操作，断开220kV红塔山变电站主供110kV负荷的唯一电源开关，造成220kV红塔山变电站110kVⅠ、Ⅱ段母线失压，110kV紫艺变和烟厂变全站失压。

9)、4月12日06时05分，云南电网公司凯里供电局220kV鼓黎变#1主变因主变保护装置中非电量保护重动插件部分元件质量存在问题，导致重动回路中输出了不正确的跳闸，冷控失电重动继电器动作引起主变三侧开关无保护动作信息跳闸，造成220千伏鼓黎变110千伏Ⅰ、Ⅱ母线和10千伏母线失压，110千伏渡马变、贯洞变、德凤变、锦屏变及洪洲变全站失压，事故造成负荷损失约90兆瓦，电量损失约7万千瓦时。
10)、4月24日-4月25日，云南电网公司西双版纳供电局、文山电力股份公司，线路连续遭雷击故障跳闸，重合闸均不成功，造成勐腊变、西洒变2个110kV变电站失压。

11)、4月28日17时42分，云南电网公司红河供电局110kV弥泸线因绝缘子脱落造成引流线对塔身距离不够放电,线路保护动作跳闸，重合闸不成功，110kV泸西变全站失压。事故造成负荷损失43.68兆瓦，电量损失7.4万千瓦时。

12)、4月12日12时25分，海南电网公司三亚供电局110kV河西站10kV开关柜CT因安装不合理且长期承载大电流造成过热，致互感器在运行中开裂，#1主变差动保护动作跳两侧开关，10kVI段母线失压。事故造成电量损失2.026万千瓦时。

13)、4月17日14时40分，海南电网公司儋州供电局因设备维护不到位，35kV加平站主变CT差动绕组接线松动并产生差流，主变差动保护动作跳闸，单主变运行的10kV线路中断供电。事故造成电量损失0.975万千瓦时。
14)、4月21日12时25分，海南电网公司海口供电局110kV 永马线绝缘子遭雷击闪络，线路保护动作跳闸，重合闸不成功，110kV华盛水泥厂变电站失压。事故造成电量损失2.5万千瓦时。

15)、4月21日12时56分，海南电网公司屯昌供电局35kV大同线因电杆拉线被犯罪分子蓄意拆除，引起倒杆，事故造成电量损失0.7万千瓦时。
来源《南方电力安全简报》2010年第4期（总第63期）


















- 7 -

