
佛 山 电 建 集 团 公 司

Foshan Power Construction Group Corporation

安全生产月报

2011年第3期（总第62期 ）

     佛山电建集团公司安全生产委员会

安全生产指标完成情况

二月份安全情况

二月份主要工作
安全生产隐患排查治理情况
信息传递

三月份主要工作计划

事故通报
一  安全生产指标完成情况

事故报表
	      单位

事故类别
	恒益电厂
	福能电厂
	恒益环保建材厂
	电力燃料公司
	绿之源

	人身伤亡事故本月（年）次数
	0
	0
	0
	0
	0

	火灾事故本月（年）次数
	0
	0
	0
	0
	0

	重大操作事故本月（年）次数
	0
	0
	0
	0
	0

	重大设备事故本月（年）次数
	0
	0
	0
	0
	0

	重大质量事故本月（年）次数
	0
	0
	0
	0
	0

	合计
	0
	0
	0
	0
	0


管理报表

	项目
	恒益电厂
	福能电厂
	恒益建材厂
	电力燃料公司
	绿之源
	完成情况累计

	“五个为零”情况
	0
	0
	0
	
	
	0

	管理指标完成情况
	1.安全检查次数
	3次
	3次
	1次
	
	
	7次

	
	2.召开安全会议次数
	2次
	4次
	1次
	
	
	7次

	
	3.安全宣传教育期数
	1期
	1期
	1期
	
	
	3期

	
	4.职工安全教育人次
	45人次
	263人次
	12人次
	
	
	320人次

	
	5.上岗培训人次
	
	0
	12人次
	
	
	12人次

	
	6.下达整改项数
	46项
	13项
	0
	
	
	59项

	
	7.未整改项数
	0
	1项
	0
	
	
	1项

	
	8.下达处罚通知单数
	0
	0
	0
	
	
	0

	
	9.未按规定办理三票人次
	0
	0
	
	
	
	0

	
	10.纠正违章人次
	
	0
	0
	
	
	0

	
	11.开展专项工作检查项数
	3项
	0
	0
	
	
	3项

	特种设备及作业管理情况
	1.重型设备进场审核项数
	
	0
	0
	
	
	0

	
	2.特种设备资料审核项数
	
	0
	0
	
	
	0

	
	3.特种作业人员培训人次
	
	0
	0
	
	
	0

	
	4.脚手架施工管理
	
	0
	
	
	
	0

	
	5.建筑机械施工管理
	
	正常
	正常
	
	
	正常

	
	6.施工车辆管理
	
	正常
	正常
	
	
	正常

	
	7.安全工器具管理
	
	正常
	正常
	
	
	正常

	消防、危化品、应急管理情况
	1.危险品的管理与使用
	
	正常
	正常
	
	
	正常

	
	2.消防器材配备
	
	正常
	正常
	
	
	正常

	
	3.消防设施、器材维护与使用情况
	
	正常
	正常
	
	
	正常

	
	4.贮油设施
	
	正常
	正常
	
	
	正常

	
	5.电焊、氧气、乙炔存放与使用
	
	正常
	正常
	
	
	正常

	
	6.应急物资配备与管理
	
	正常
	正常
	
	
	正常

	
	7.应急培训及演练人次
	
	0
	0
	
	
	0人次

	
	8.消防训练人次
	
	25人次
	0
	
	
	25人次


二  二月份安全情况

   二月份，佛山电建集团公司安全生产形势稳定，无人身轻伤以上人身事故、火灾事故、误操作事故、重大及以上设备事故；无重大质量事故、环境污染事故及交通事故和治安事件。
三  安全生产主要工作

    1.按公控公司要求结合实际制定集团公司关于进一步加强安全生产工作的实施意见，要求各企业认真贯彻落实。
2.督促发电企业做好安全状态调查表报南方电监局，已督促福能电厂认真做好安全状态调查表的填报工作。

3.督促各企业做好安全隐患排查治理工作计划，目前，恒益电厂、福能电厂、绿之源环保设备有限公司等企业已制定了安全隐患排查工作计划，并上报集团公司安委会。
4.按年度工作计划对各企业进行安全专项检查，对恒益电厂2×600MW扩建工地施工现场进行了安全检查。2月28日集团公司安委会组织有关人员，重点对恒益电厂循环水泵房、汽机车间主厂房等区域进行了现场安全检查，针对检查发现的临时用电安全管理；沟、渠、孔洞安全警示标志设置；起重设备安全使用；动火作业点消防灭火器配置；施工物资定点存放等存在的问题提出整改意见和建议，并要求严格执行恒益公司《安健环部工作标准》，督促施工单位即行进行整改落实，要求安全生产责任落实要到位，加强施工现场安全管理，进一步完善施工过程各项安全防范措施，严密防范各类事故发生，确保建设施工安全。

5.集团公司安委会审核福能发厂1月份安全生产考核内容完成情况，2月24日集团公司安委会对福能电厂进行现场安全检查，重点检查汽机车间、消防控制中心、油罐区、220KVGIS室、集控室、油处理车间等区域的设备安全运行状况进行检查，并对检查中发现的LNG燃气站路段和厂区路段有乱丢烟头现象、4#汽机南面电缆沟盖板不完整、文明生产和班组建设方面等问题并提出整改意见和要求，要求要严格执行安全管理制度、消防管理制度、和文明生产管理制度。

6.3月2日集团公司安委会组织有关人员对绿之源环保技术有限公司大沥工地进行现场检查，对检查中发现配电柜柜底空隙较大没有进行封堵，防小动物防雨安全措施不完善问题，提出整改意见和要求，督促绿之源环保技术有限公司即行进行整改落实，确保施工安全。

7.继续做好电力安全生产隐患排查治理信息统计和报送工作，已在2月25日将电力安全生产隐患排查信息统计资料报送南方电监局安全处及公控公司资产部。

四 安全生产隐患排查治理情况
集团公司及各企业认真开展安全生产隐患排查，组织整改和报送工作信息，隐患排查治理常态化工作机制进一步健全，并将日常检查和专项检查相结合，对已排查安全隐患明确措施，限期整改，落实监管措施，据2月份统计，各企业自查及集团公司检查共查出一般安全隐患59项，已全部整改59项，整改率达99.3%，有效地防止了安全事故，保证了良好的安全文明施工和安全生产环境，确保了设备良好的健康水平。

五 信息传递

1   三水恒益电厂新工程项目召开安保工作专题会议
1月30日早上9点，公控公司纪委姚汉文书记带领资产管理部靳立伟部长、刘飞龙副部长、电建集团总经理助理安委会主任朱伟一行四人，前往三水恒益发电厂扩建项目进行调研，并召开“安保”工作专题会议。 

      会上，三水恒益发电厂扩建工程项目的各参建单位以及恒益发电厂安建环部、行政部和当地派出所有关负责人，就工程建设过程中、春节节假日和年二十九团拜活动等的安全与安保工作和相关的计划安排进行了汇报。
      靳立伟部长就目前面临春节节假日和年二十九团拜活动以及建设项目进入关键时期的安保工作，强调了三方面要引起高度重视的问题。一是希望各参建单位要从上到下高度重视，全方位地抓安保工作；二是每项具体的工作和事情要做到准备充分，措施要到位；三是希望参建单位的各级领导要重视每个员工的思想工作，确保人员思想稳定。

      最后姚汉文书记在会上做了重要指示。他指出：为了确保第一台机组在今年的6月28日投产发电，在目前这个关键时期，希望各参建单位做好以下工作：

第一、确保工地人员的人身安全。第二、确保设备的安全。把防雷、防火、防窃和重点部位作为防范的重点来管。第三、做好员工队伍的维稳工作，关心和关注他们的思想动态，确保队伍稳定。第四、外围的工作主要依靠当地派出所，对他们的支持表示感谢。第五、年二十九团拜活动的各项事务，务必做好仔细的准备。

      姚汉文书记最后表示，恒益电厂扩建，春节加班的各项工作拜托所有项目建设承建单位留守在工地的干部、工人，各位辛苦，相信通过我们大家的共同努力，我们的目标定能实现！
电建集团公司领导到恒益环保建材公司新春拜年
2月18日上午10点，电建集团公司副总经理李锋、财务总监陈东文等一行来到刚刚成立的恒益环保建材有限公司，听取了公司各项工作的进展情况，送来了集团公司的慰问与祝福，并提出了今后工作开展的各项重点。

      恒益环保建材公司王玉梅总经理和梁文华副总经理汇报了公司目前的各项工作进展情况，李总和陈总监提出要在确保各项工作合法合规的前提下计划周密，明晰工期目标、质量目标以及投资目标，提高执行力使措施一一到位等具体要求。在施工工地，李总认真查看施工蓝图，实地考察对比情况，规划建设布局，指导工程进展方向。

      在新装修的办公楼里，李总一行参观了建材公司新安置的办公室，同公司职工深入交流，了解他们目前的困难和需求，鼓励大家携手努力，共创美好的明天。相信在集团公司领导的大力支持和全体员工的共同努力下，恒益建材环保公司的开局年必定是红红火火、鸿图大展的一年。
2 文件通知转发 
1）转发《关于填报2010年发电企业安全状态调查表的通知》（南方电监安全[2011]23号

2）下发《关于填报2010年发电企业安全状态调查表的通知》
3）转发《关于参加全国电力安全生产电视电话会议的通知》（南方电监安全[2011]40号

4）转发《南方电力安全生产简报》第11期（总第70期）国家电力监管委员会南方监管局

5）转发《关于认真吸取东莞“1.13”火灾等几起较大事故教训，进一步加强安全生产工作的通知》佛公控[2011]21号

6）转发《关于认真吸取东莞“1.13”火灾等几起较大事故教训进一步加强安全生产工作的通知》粤安办明电[2011]9号
3 工作简讯

1）2011年2月1日晚，由上海电气组织的为了慰问坚持在扩建工程一线

的各参建单位广大施工人员，举行了几千人的会餐及文艺表演；控股公司领导带队的佛山公控、广州控股领导参加了晚会；为了保证会议的顺利进行，佛山公控领导、电建集团安委会、恒益公司安健环部、行政部、上海电气安健环部、广火安全部、行政部，专门就安全问题召开了会议，就晚会各方面准备工作进行了预控；各级安健环部门人员多次到现场检查安全、防火、排架、通道、等等的安全，确保会餐安全进行。
2）2月份，由于新进员工比较多，老员工回家过年后，思想有所松懈，习惯性违章大幅增加，安监办为了遏制这种现象，加大了执法力度，同时安健环部要求各级管理人员、安全人员加强教育；通过各方努力，现场的局面大大的改善。
3）随着国家宏观经济调控促进经济复苏带来生产用电需求的增长，节后的发电形势和前景趋向乐观。进入二月份的第9周，已经得到了电网调度一周两套发电机组运行发电的计划。如果能够解决天然气稳定充足供应的气源，完成并超出预期发电计划的目标是完全可以实现的。目前电厂在得到上级公控公司和电建集团公司的大力支持正积极与供气单位协调，想方设法扩大天然气的供应渠道，努力解决气源不足、发电成本偏高的问题。在年初进行了锅炉凝加器改造后，正进一步节能降耗争取多发电，提高企业经济效益和提升企业竞争力。  

4) 随着春天雨季潮湿天气的到来，福能电厂根据安全工作计划及时进行春季防潮湿防讯专项安全检查，开展预防性安全检查工作。                                                                                     

5）恒益建材厂三月份主要工作计划，继续加强对原三水恒益发电厂输送煤粉办公楼进行返新装修收尾工程现场施工安全监督工作，确保不发生人身、设备、消防安全事故，同时结合各部门实际情况完善各项安全制度及设备操作规程修订。并根据佛山电建集团公司安委会的部署，在环保建材公司王总经理、梁副总经理及新领导班子带领下，由各部门认真组织、安排各员工学习今年第二期“安全生产简报”的笫61期 ，通过不断学习，进一步提高管理员、广大员工的安全生产意识，促进了各项安全措施、规章制度的执行落实，提高全员的安全意识和设备操作技能、为实现安全筹建、基础工程设计早期工作好、快、稳营造了良好氛围。

4  监管动态
1.1月26日对主厂区域施工现场开展安全专项检查，发现安全隐患11处，发整改通知限期整改完成。

2.2月16日上午对主厂区域施工现场开展安全专项检查，发现安全隐患11处，发整改通知限期整改完成。

3. 2月21日上午对在2#炉发现，在电梯吊装过程中，一名施工人员高空作业未使用差数器，存在安全隐患，对上海电气罚款500元；

4.2月23日主厂区域施工现场开展安全专项检查，发现安全隐患23处，发整改通知限期整改完成。

5.福能冷却塔北面道路入口禁入牌底座已腐蚀霉烂，须检尽快恢复。

6.福能电厂5#、7#机励磁小间安全距离标识不清，要求维修部落实安全隔离方案，在三月底前做好安全隔离网。

7.福能电厂凝结水泵设备区域缺少灯光照明，需检查落实运行巡检灯光照明。

8.福能电厂油处理车间电控制柜后160号消防箱过期无巡检保养。

9.福能电厂水处理一楼值班室内无用的柜箱要清走。

10.沙口电厂2#锅炉烟囱中部斜面顶盖上面板已翘起需修整维护。

六 三月份主要工作计划

1.组织各企业开展电气设备防雷、防闪、防潮、防汛工作专项检查；

2.做好防汛、防台应急物资工作专项检查；

3.组织各企业中级、初级安全主任参加继续教育培训学习；
 4.做好电力安全生产隐患排查治理信息统计和报送工作。
七 事故通报

2010年11月份各类事故简况

1.11月6日08时38分，广东电网公司清远供电局110KV花兜站110KVCIS母线联络刀闸因设备安装工艺良，导电杆与触指接触不良，当设备长时间运行时绝缘被破坏，引发盆式绝缘子击穿，发生接地短路，造成110KV花兜站失压。事故造成电量损失35万千瓦时。

2.11月26日03时20分，云南电网公司迪庆供电分公司110KV迪居T线受山体滑坡影响，引起线路瞬时性闪络单相接地短路故障，110KV居日合变110KV迪居T线182断路保护装置因设备老化未动作，导致110KV居吉线183断路器保护动作，造成110KV居日合变全站失压。事故造成负荷损失29兆瓦，损失电量7.588万千瓦时。

3.11月1日，海南清澜电厂#3燃机因发电机出口断路器三相短路造成#3燃机发电机差动保护动作跳机，并造成#1燃机及#4汽机非计划停运。事故造成电量损失13.6万千瓦时。

4.11月2日18时21分，海南电网公司定安供电公司35KV官新线因运输车辆撞断#57杆接线，导致线路保护动作跳闸，重合不成功。事故造成电量损失约3.8万千瓦时。
[来源南方电力安全生产简报第11期（总第70期）]
