
佛 山 电 建 集 团 公 司

Foshan Power Construction Group Corporation

安全生产月报

2013年第11期（总第94期）

      佛山电建集团公司安全生产委员会

安全生产指标完成情况
十月份安全情况

十月份主要工作
安全生产隐患排查治理情况
信息传递

十一月份主要工作计划

事故通报

一、安全生产指标完成情况

事故报表

	      单位
事故类别
	恒益电厂
	福能电厂
	恒益环保建材厂
	电力燃料公司

	人身伤亡事故本月（年）次数
	0
	0
	0
	0

	火灾事故本月（年）次数
	0
	0
	0
	0

	重大操作事故本月（年）次数
	0
	0
	0
	0

	重大设备事故本月（年）次数
	0
	0
	0
	0

	重大质量事故本月（年）次数
	0
	0
	0
	0

	合计
	0
	0
	0
	0


管理报表

	
	考核指标及管理指标情况

	项目
	当月值其中
	

	
	恒益
电厂
	福能
电厂
	环保
建材

厂
	合计
	计划
值
	上年
同期

值
	同比
值
	当年
1-10月值
	上年
1-10月值

	“五个为零”情况
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	A类一般设备事故
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	B类一般设备事故
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	设备一类障碍
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	持平
	2起
	7起

	设备二类障碍
	0
	0
	0
	0
	0
	1起
	减少1起
	6起
	5起

	安全检查次数
	5次
	4次
	2次
	11次
	95次
	8次
	增加3次
	94次
	126次

	召开安全会议次数
	4次
	4次
	2次
	10次
	95次
	11次
	减少1次
	97次
	131次

	安全教育期数
	1期
	4期
	1期
	6期
	30期
	2期
	增加4期
	33期
	17期

	职工安全教育人次
	995人次
	522人次
	26人次
	1543人次
	5000人次
	1647人次
	减少104人次
	15798人次
	11018人次

	上岗培训教育人次
	0
	0
	0
	0
	
	0
	持平
	71人次
	98人次

	下达整改项数
	12项
	6项
	14项
	32项
	
	42项
	减少10项
	210项
	418项

	未完成整改项数
	12项
	1项
	0
	13项
	
	18项
	减少5项
	13项
	18项

	下达处罚通知单
	1单
	1单
	2单
	4单
	
	0
	增加4单
	25单
	22单

	未按规定办理三票人次
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	纠正违章人次
	7人次
	0
	6人次
	13人次
	0
	6人次
	增加7次
	101人次
	57人次

	开展专项工作项数
	5项
	3项
	2项
	10项
	7项
	4项
	增加6项
	75项
	42项

	项目
	特种设备及作业管理情况

	重型设备进场审核项数
	0
	0
	0
	0
	
	0
	持平
	24项
	0

	特种设备资料审核项数
	2项
	14项
	0
	16项
	
	56项
	减少40项
	96项
	407项

	特种作业人员培训人次
	4人
	3人次
	4人次
	11人次
	
	41人次
	减少30人次
	104人次
	111人次

	脚手架施工管理
	2项
	0
	正常
	2项
	
	1项
	增加1项
	126项
	8项

	建筑机械施工管理
	0
	正常
	正常
	正常
	
	正常
	持平
	7项
	正常

	施工车辆管理
	2项
	正常
	正常
	2项
	
	正常
	增加2项
	6项
	7项

	安全工器具管理
	0
	正常
	正常
	正常
	
	正常
	持平
	正常
	14项

	项目
	消防安全和危险化学品及应急管理

	危险品的管理与使用
	正常
	正常
	正常
	正常
	
	正常
	持平
	正常
	正常

	消防器材配备
	0
	正常
	正常
	正常
	
	175瓶
	减少175瓶
	95瓶
	253瓶

	消防设备设施维护使用
	正常
	正常
	正常
	正常
	
	正常
	持平
	139瓶
	33瓶

	贮油设施
	正常
	正常
	正常
	正常
	
	正常
	持平
	正常
	正常

	电焊、氧气、乙炔存放与使用
	正常
	正常
	正常
	正常
	
	正常
	持平
	正常
	正常

	应急物资配备与管理
	1项
	正常
	正常
	1项
	
	正常
	增加1项
	2项
	正常

	应急培训及演练人次
	34人次
	0
	0
	34人次
	
	41人次
	减少7人次
	387人次
	117人次

	消防训练人次
	89人次
	25人次
	26人次
	140人次
	
	115人次
	增加25人次
	1261人次
	396人次


二、十月份安全情况

   十月份，佛山电建集团公司安全生产形势稳定，无人身轻伤以上人身事故、火灾事故、误操作事故、重大及以上设备事故、无重大质量事故、环境污染事故及交通事故。
三、安全生产主要工作

1.及时转发《市国资委转发佛山市安全生产委员会办公室关于加强涉氨制冷企业监管的通知》（佛国资法[2013]132号）文件，要求下属企业结合实际认真做好贯彻落实。

2.根据南方电监局《转发关于开展电力工控PLC设备信息安全隐患排查及漏洞整改工作的通知》（南方电监[2013]233号）文要求，督促下属电力企业认真开展排查工作，并将排查情况及时上报广东中调自动化部。
3.10月11日，做好11月份消防技能比赛的筹备工作，下发《佛山电建集团公司关于举办消防技能比赛的通知》到各企业，集团公司安委会有关人员并与恒益电厂、恒益建材厂安全专责进行沟通交流，要求积极组织本单位员工进行赛前训练和协调做好赛区前准备工作。

4.10月10日，集团公司安委会有关人员，现场检查沙口电厂#1-#3主变拆机现场，重点查找和整治安全生产管理，现场作业行为，要求加强施工作业现场安全监管，做好施工方案和安全技术措施审查，严格执行现场相关规范标准，强化特种设备和施工机械安全监管，规范施工人员作业行为。
5.10月17日，集团公司安委会有关人员，现场检查沙口电厂拆机现场，针对油预热车间前主杆道4条路灯灯杆损坏、倾斜及4#锅炉大修现场，氧气、乙炔瓶没有采取防倾倒措施等，存在安全隐患，督促福能电厂相关部门迅速完成整改，落实安全防范措施。
6.10月25日，集团公司安委会召开工作例会，安委办及下属各企业汇报上月安全生产工作主要情况，讨论研究下一阶段安全生产主要工作，完成对福能电厂9月份的安全生产指标完成情况进行考核。
7.继续做好电力安全生产隐患排查治理信息统计和报送工作，已在10月25日将电力安全生产隐患排查信息统计资料报送公控公司资产管理部。
四、安全生产隐患排查治理情况

集团公司及各企业认真开展安全生产隐患排查，组织整改和报送工作信息，隐患排查治理常态化工作机制进一步健全，并将日常检查和专项检查相结合，对已排查安全隐患明确措施，限期整改，落实监管措施，据10月份统计，集团公司及各企业检查共查出一般安全隐患32项，已整改19项，其余13项在整改进行中，有效地防止了安全事故，保证了良好的安全文明施工和安全生产环境，确保了设备良好的健康水平。

五、信息传递

1.文件通知转发

（1）《转发关于开展2013年广东省重点领域商用密码检查工作的通知》（南方电监安全[2013]222号）
（2）《转发关于开展电力工控PLC设备信息安全隐患排查及漏洞整改工作的通知》（南方电监[2013]233号）

（3）关于印发《2013年信息安全等级保护专项检查工作方案》的通知（粤等保办[2013]8号）

（4）《市国资委转发佛山市安全生产委员会办公室关于加强涉氨制冷企业监管的通知》（佛国资法[2013]132号）

（5）《市国资委转发关于全省安全生产飞行突击专项行动的通报》（佛国资法[2013]131号）

（6）《佛山市安全生产委员会办公室关于推进全市安全生产平台建设的通知》（佛安办[2013]125号）

（7）《佛山市环境保护委员会办公室关于印发佛山市空气质量重污染应急预案演练工作方案的通知》（佛环委办[2013]17号）

（8）《关于上报消防工作开展情况的通知》（佛消安办函[2013]130号）

2.工作简讯

1.沙口电厂设备拆迁二阶段工程施工于国庆节长假后首日的10月8日开工进场。二阶段施工拆卸的设备主要有3台发电机输出主变压器、锅炉和主冷却塔及其管道，计划施工天数75天。施工单位共有十几家电厂设备拆卸的经验，是一支有比较丰富设备拆卸施工经验和注重安全施工的施工队伍。综合考察施工十多天的情况来看，施工现场安全控制情况基本良好。

2.佛山市福能发电有限公司三标一体化工作，自9月12日开始进行了三次内审员培训后，已从十月份开始进入了内审阶段，目前已开始了第一轮的内审工作。随着“三标一体化”工作的推进，将按计划进行管理评审和外部评审工作并在年内完成。
3.恒益环保建材厂组织4名员工参加佛山市质安培训中心的焊工技能操作员上岗前上课培训工作；组织安排26名公司工程部管理人员及加气块车间员工参加由广州发展环保建材有限公司安健环部蓝经理作生产现场安全管理专题讲座培训班工作;安健环部仍在组织编制创建一级安全生产标准化达标前期资料和可行性报告准备工作和待上级部门审核;坚持每天2人/次到加气块车间施工现场及车间分部进行安全监管和督促检查安全工作;组织做好本月安全生产以及加气块车间施工现场的安全检查工作。
3.监管动态

10月份安全检查福能电厂查出下列问题：
（1）原沙口电厂6KV配电室内的环境卫生较差，需及时进行清洁。
10月份安全检查恒益电厂查出下列问题：

（1）启动锅炉所有安全阀已过检验期，需检验。
（2）#1、2锅炉低再支架太低，容易碰伤人。
（3）#1炉左侧低温再热器安全门的脚手架未拆除。
（4）#1、2锅炉的各类标示牌固定不牢固，应四点固定。
（5）油库房管道有两张介质走向标示牌不牢固。
（6）#1炉零米（高压水泵旁）有一股钢丝悬盘在地下等。
10月份安全检查恒益环保建材厂查出下列问题：

（1）蒸压釜管道焊接现场没有配备灭火器。要求新铭丰马上配备后再施工。
（2）工地办公楼宿舍外围地面垃圾未及时清理，卫生较差。要求省六建9月30日清理。（省六建）

（3）配料楼二楼电缆电线凌乱，新铭丰需按规范整理好。
（4）配料楼三楼铝粉膏投料口没防护栏。
（5）配料楼二楼灭火器失效。要求新铭丰马上更换。

（6）磨机房二楼沙料斗入料口没有防护栏。

（7）外围道路杂物较多。要求省六建9月30日清理。

六、2013年11月份主要工作计划
（1）组织各企业举行消防技能比赛。
（2）组织各单位对应急预案进行学习和演练。
（3）做好年终安全工作总结并制订2014年工作计划。
（4）各企业统计并上报全年安全生产资金的投入情况。
（5）做好2014年度集团公司安委会部门预算。
（6）做好2013年安全生产宣传教育培训工作总结并报公控公司资产管理部。
七 事故通报
2013年1-9月份全市生产安全事故情况的通报

    今年1-9月份，全市共发生各类事故3071起，死亡455人，受伤2876人，直接经济损失3661万元。与去年同期相比，事故起数下降5.62%，死亡人数下降4.01%，受伤人数下降10.27%，直接经济损失上升7.64%。

一、工业商贸：全市工商贸企业发生职工伤亡事故14起、死亡12人，重伤

2人、直接经济损失929万元，事故起数，死亡人数、重伤人数和直接经济损失与去年同期相比分别持平、下降14.29、上升1人和上升29.90%。

二、道路交通：全市发生道路交通事故2766起、死亡434人、受伤2869人，

直接经济损失608.82万元。事故起数、死亡人数、受伤人数和直接经济损失与去年同期相比分别下降6.21%、下降3.77%、下降10.32%和上升8.12%。其中，生产经营性道路交通事故425起、死亡119人、受伤382人、直接经济损失139.39万元，与去年同期相比分别下降26.47%、下降7.75%、下降31.17%和上升15.83%

三、生产经营性火灾：全市发生生产经营性火灾事故291起、死亡9人、受

伤5人、直接经济损失2123.18万元。

四、水上交通：全市没有发生水上交通事故，去年同期没有发生水上交通事故。

   五、渔业船舶：全市没有发生渔业船舶事故，去年同期没有发生渔业船舶事故。

   六、其他行业或领域：水利、公用事业、民爆、教育等行业领域没有发生重伤以上生产安全事故。

   七、较大事故情况：全市发生5起较大事故、死亡21人，为“4.6”一环高速公路较大道路交通事故，高明区“5.10”较大道路交通事故、南海区“5.24”较大火灾事故和“7.25”南二环高速公路较大道路交通事故和“8.14”西二环高速公路较大道路交通事故，事故起数和死亡人数与去年同期相比分别上升25%和上升40%。

 [来源佛山市安全生产监督管理局网]
PAGE  
1

