
佛 山 电 建 集 团 公 司

Foshan Power Construction Group Corporation

安全生产月报

2014年第10期（总第105期）

      佛山电建集团公司安全生产委员会

安全生产指标完成情况
十月份安全情况

十月份主要工作
安全生产隐患排查治理情况
信息传递

十一月份主要工作计划

事故通报

一、安全生产指标完成情况

事故报表

	      单位
事故类别
	恒益电厂
	福能电厂
	恒益环保建材厂
	电力燃料公司

	人身伤亡事故本月（年）次数
	0
	0
	0
	0

	火灾事故本月（年）次数
	0
	0
	0
	0

	重大操作事故本月（年）次数
	0
	0
	0
	0

	重大设备事故本月（年）次数
	0
	0
	0
	0

	重大质量事故本月（年）次数
	0
	0
	0
	0

	合计
	0
	0
	0
	0


管理报表

	
	考核指标及管理指标情况

	项目
	当月值其中
	

	
	恒益
电厂
	福能
电厂
	环保
建材

厂
	合计
	计划
值
	上年
同期

值
	同比
值
	当年
1-10月值
	上年
1-10月值

	“五个为零”情况
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	A类一般设备事故
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	B类一般设备事故
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	设备一类障碍
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	持平
	2起
	2起

	设备二类障碍
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	持平
	5起
	6起

	安全检查次数
	6次
	4次
	1次
	11次
	95次
	11次
	持平
	102次
	94次

	召开安全会议次数
	4次
	4次
	1次
	9次
	95次
	10次
	减少1次
	97次
	97次

	安全教育期数
	1期
	4期
	2期
	7期
	30期
	6期
	增加1期
	53期
	33期

	职工安全教育人次
	1235人次
	356人次
	0
	1591人次
	5000人次
	1543人次
	增加48人次
	14750人次
	15798人次

	上岗培训教育人次
	3人次
	0
	0
	3人次
	
	0
	增加3人
	24人次
	71人次

	下达整改项数
	6项
	0
	7项
	13项
	
	32项
	减少19项
	209项
	210项

	未完成整改项数
	0
	0
	1项
	1项
	
	13项
	减少12项
	1项
	13项

	下达处罚通知单
	1单
	0
	0
	1单
	
	4单
	减少3单
	69单
	25单

	未按规定办理三票人次
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	纠正违章人次
	8人次
	0
	2人次
	10人次
	0
	13人次
	减少3人次
	118人次
	101人次

	开展专项工作项数
	4项
	0
	2项
	6项
	7项
	10项
	减少4项
	81项
	75项

	项目
	特种设备及作业管理情况

	重型设备进场审核项数
	0
	0
	0
	0
	
	0
	持平
	1项
	24项

	特种设备资料审核项数
	2项
	0
	0
	2项
	
	16项
	减少14项
	250项
	96项

	特种作业人员培训人次
	0
	0
	6人次
	6人次
	
	11人次
	减少5人次
	87人次
	104人次

	脚手架施工管理
	11项
	0
	正常
	11项
	
	2项
	增加9个
	141个
	126项

	建筑机械施工管理
	正常
	正常
	正常
	正常
	
	正常
	持平
	正常
	7项

	施工车辆管理
	正常
	正常
	正常
	正常
	
	2项
	持平
	正常
	6项

	安全工器具管理
	正常
	正常
	正常
	正常
	
	正常
	持平
	正常
	正常

	项目
	消防安全和危险化学品及应急管理

	危险品的管理与使用
	正常
	正常
	正常
	正常
	
	正常
	持平
	正常
	正常

	消防器材配备
	0
	正常
	正常
	0
	
	2辆
	减少2
	151瓶
	95瓶

	消防设备设施维护使用
	正常
	正常
	正常
	正常
	
	正常
	持平
	正常
	139瓶

	贮油设施
	正常
	正常
	正常
	正常
	
	正常
	持平
	正常
	正常

	电焊、氧气、乙炔存放与使用
	正常
	正常
	正常
	正常
	
	正常
	持平
	正常
	正常

	应急物资配备与管理
	正常
	正常
	正常
	正常
	
	正常
	持平
	正常
	正常

	应急培训及演练人次
	11人次
	0
	0
	11人次
	
	34人次
	减少23人次
	309人次
	387人次

	消防训练人次
	97人次
	124人次
	30人次
	251人次
	
	140人次
	增加111人次
	1486人次
	1261人次


二、十月份安全情况

十月份，佛山电建集团公司安全生产形势稳定，无发生火灾事故、误操作事故、重大及以上设备事故；无发生重大质量事故、环境污染事故及交通事故。
2014年10月10日,在恒益环保建材有限公司加气块车间，发生了一起员工受轻伤的生产安全事故，员工岳某在手动切换牵引小车顶推机构的操作中，为防止手被夹伤，迅速将左手回抽时误碰小车底部槽钢，导致被槽钢尖利的棱角刮伤左手手背的工伤事故。
事故原因分析：主要原因是员工岳某在生产任务紧张的情况下，思想麻痹，忽视了牵引小车运行是存在的安全风险，没有根据设备操作规程的指引，没有采取相关的安全措施而进行手动处理,违反了堆垛岗位操作规程，造成此次安全事故；次要原因是堆垛岗位操作人未能吸取上次同类事件的教训，在操作牵引小车时应禁止该岗位其他人员在运行链条上方进行其他生产活动，同样违反堆垛岗位操作规程。

事故防范整改措施：
教育广大基层班组员工要牢固树立“安全第一、预防为主、综合治理”的国家对安全生产的法制观念，不能追产能、轻安全。深刻吸取事故教训，举一反三，杜绝同类事故的发生。
工程部应从管理措施、技术措施上着力降低一线基层员工的劳动强度，使员工有更多的时间、精力、心思兼顾安全工作，使生产与安全达致平衡。在管理措施上可考虑各岗位操作规程挂墙、设置班组安全员、岗位安全职责区域划分、组织定期安全学习等；技术措施上可考虑提升自动化、增加事故高发点的报警灯或急停钮等。
落实对小车牵引装置进行整改，保证设备运行可靠正常；完善操作规程规定，明确规定操作细则；加强管理人员及班组安全意识教育，组织班组针对该事件进行讨论反思，吸取教训；要设立加气块班组兼职安全员，加强班组安全管理；排查车间存在的安全隐患，梳理后组织班组学习；组织对加气块班组长进行初级安全主任培训，提高安全素质和安全观念。
三、安全生产主要工作

1.10月8日，集团公司安委会对福能电厂9月份及第3季度的安全生产指标完成情况进行了考核。
2.根据南方监管局《关于进一步加强南方区域电力安全信息报送工作的通知》[2012]238号文件要求，国庆节期间执行零报告制度，及时将集团公司下属企业安全生产运行情况，在每天17.00前报南方电监局综合值班室。

3.根据国家能源局南方监管局《关于参加国家能源局电力建设施工安全专题视频会议的通知》文件要求，10月13日，集团公司安委会派出有关人员前往广州参加了会议。

4.10月22日，集团公司安委会有关人员到福能电厂，开展职业健康安全专项检查，检查督促企业建立、健全职业卫生档案和劳动者健康监护档案；建立、健全工作场所职业病危害因素监测及评价制度；建立、健全职业病危害事故应急预案等情况，预防各类职业危害及职业病的发生。并现场检查计划在福能电厂11月份举行消防比赛的准备工作情况。
5.继续做好电力安全生产隐患排查治理信息统计和报送工作，已在10月28日将电力安全生产隐患排查信息统计资料报送公控公司资产管理部。
6.10月28日，集团公司安委会有关人员会同恒益建材厂有关人员继续开展职业健康安全专项检查，根据中华人民共和国职业病防治法相关规定，查阅了该厂职业健康相关资料，并要求认真贯彻落实，做好制定职业病防治计划和实施方案；建立、健全职业卫生档案和劳动者健康监护档案；建立、健全工作场所职业病危害因素监测及评价制度；建立、健全职业病危害事故应急预案。预防各类职业危害及职业病的发生。
同时，针对该厂“10-10”加气块车间，员工发生受轻伤事件，会同安健环部安全管理人员，现场察看堆垛2#位设备、生产区域、工作环境等情况，了解事故发生过程。要求该厂相关部门，严格按照事故“四不放过”原则，查明事故原因，认真进行分析，加强全员职工安全意识教育培训，严格遵守各项安全生产规程，举一反三，深刻吸取事故教训，并加强生产现场安全管理，落实责任部门，落实整改防范措施，进一步完善生产区域安全标识、警示、做好运行设备、安装、检修设备、停运设备的防护及隔离安全措施，规范现场管理，确保生产设备安全可靠运行，杜绝各类安全事故的发生。
创建平安企业情况：
集团公司安委会根据《佛山市公用事业控股有发公司关于转发佛山市国资系统老楼危楼排查工作方案的通知》（佛公控资[2014]143号）文件要求，结合市属国有企业“安全生产风险化解年活动”，认真贯彻落实并制定工作实施方案，做好老楼危楼安全排查工作，及时将《佛山市房屋安全状况排查统计表》报送公控公司资产管理部。
四、安全生产隐患排查治理情况

集团公司及各企业认真开展安全生产隐患排查，组织整改和报送工作信息，隐患排查治理常态化工作机制进一步健全，并将日常检查和专项检查相结合，对已排查安全隐患明确措施，限期整改，落实监管措施，据10月份统计，集团公司及各企业检查共查出一般安全隐患13项，已整改13项，有效地防止了安全事故，保证了良好的安全文明施工和安全生产环境，确保了设备良好的健康水平。

五、信息传递

1.文件通知转发

（1）《市国资委转发关于佛山市处置电网在面积停电应急预案的通知》（佛山市人民政府国有资产监督管理委员会）
（2）《关于参加国家能源局电力建设施工安全专题视频会议的通知》（国家能源局南方监管局）
（3）《佛山市公用事业控股有发公司关于转发佛山市国资系统老楼危楼排查工作方案的通知》（佛公控资[2014]143号）
（4）《佛山市公用事业控股有限公司关于转发切实加强当前安全生产工作的通知》（佛公控资[2014]144号）
2.工作简讯
(1)    学习借鉴先进经验 提高安全管理水平
电建集团公司组织安管人员外出参观学习活动
10月16日，由集团公司常务副总经理吴学庆带队，组织公司总部、下属企业恒益电厂、福能电厂和环保建材安全管理人员一行13人前往华能海门电厂参观学习。本次参观学习带着如何提高安健环部管理能力，如何编制完善安全生产应急预案及预案的演练工作，如何搞好安全生产标准化建设的持续改正工作等问题，目的是为了进一步提高集团公司安全生产管理的技能，提高管理的有效程度，促使集团公司安全生产工作更上一层楼，真正起到为集团公司经济发展保驾护航的作用。
在华能海门电厂负责人的指引下，参观组一行参观了该厂的消防控制中心、燃煤仓、酸碱槽罐、码头、1#、2#汽轮发电机组、辅控中心、综合办公楼等区域，向该厂负责人了解该厂的生产情况，并就安全生产工作进行了认真细致的沟通和交流。

据了解，华能海门电厂工程是广东省电源建设重点项目，是国家的重点工程，由华能中际电力股份有限公司全资建设，电厂规划装机规模为6台百万千瓦超超临界燃煤发电机组，其中一期4台，二期2台。

华能集团不愧是行业的“标竿”。下属企业华能海门电厂安监管理部门认真贯彻落实国家的法律法规，狠抓安全生产隐患排查治理，狠抓各级人员的培训教育，坚持安全生产标准化的持续改正工作等。建立健全各项规章制度，完善各类台账，其中有《职业健康法律法规》、《职业病防治计划及实施》、《应急预案演练》等；还制定了“六严禁”的生产工作反违章高压红线，即严禁在生产现场不戴安全帽；严禁高空作业不按规定使用安全带；严禁在生产区域内吸烟；严禁在生产现场无票作业；严禁无证从事特种作业；严禁未经安全培训教育现场作业等。使安全生产工作取得了一定的成效。

此次参观学习，大家深受教育和启发，开阔了视界，理清了思路，学到了经验，并表示一定要认真总结，将华能海门电厂的经验转化为工作中的指南，努力把安全生产工作做得更扎实、更有效。
（2）9月13日到22日，福能电厂根据中调计划安排对6#炉进行为期十天的维护检查。期间设备管理部对6#燃机的燃烧室及透平部件进行了保养检查；6#锅炉进行了炉墙补焊和设备消缺；7#汽机针对2#撞击子不动作的隐患进行了检查与调整；电气专业对6#7#发-变主间隔设备进行了维护保养和定检试验，对6#、7#主变的高压套管进行了水冲洗；仪控专业对6#7#机组相关设备进行了保养和消缺。通过这次的停机消缺工作，大大提高设备可用率，确保了机组的安全经济运行。

（3）福能电厂根据中调计划安排在10月10日到19日4#/5#单元机组进行了10天的D级检修，进一步对机组设备进行了保养和消缺。由于十月份中调安排我厂开机次数少，使总的运行时间减少，本月发电量相对减少。
（4）恒益环保建材厂10月份重新组建防洪防汛、义务消防队、应急预案等专项小组人员，并组织准备进行消防应急演练、灭火培训和比赛准备；根据社会上的登革热疫情，组织员工学习有关预防、治理的知识，现场检查生产现场的环境卫生及集水坑填埋情况；继续完善职业卫生档案的归档；继续加强对加气块车间生产现场的检查；做好各项管理制度及应急预案建立、修订、完善归档；继续完善标准化二级创建的制度修订、现场整改等收尾工作，为10底月专家评审作准备；继续完善职评验收的制度修订、现场整改工作，为下月专家评审作准备。
3.监管动态

9月份安全检查恒益电厂查出下列问题：

（1）#1汽机房零米北侧电缆槽架脏，电缆槽脱开。
（2）#2B磨后方排污水沟盖板缺失，需补齐。
（3）#1、2脱硫配电室电源柜门没有机组编号，易走错带电间隔。
（4）#1、2脱硫配电室中有一开关柜标志牌名称与拉手柄上的名称不符。
（5）化学离子交换器喷射器间（除盐车间水泵房隔壁）沟盖板铺设不合理，盖板软弱，易陷落。
（6）电除尘电子间控制柜没有机组编号及中文标识，易走错带电间隔。

9月份安全检查恒益环保建材厂查出下列问题：

（1）加气块现场操作工未按要求戴上防尘口罩，要注意秋后天气干燥、粉尘防护。

（2）铝粉膏仓库门前应尽快设置灭火砂箱，加快室内通风改造。

（3）环厂道北侧废水池维修和沙井打开时，未做临时色带围栏警示，人员路过容易受伤。

（4）分选现场维修人员未收起工作票二联，作为现场安全措施核定和完成汇总的依据，违反工作票制度。

（5）应尽快将脱硫B磨机的衬套清理，不得存放在电厂管辖范围内。

（6）加气块吊车液压机构加装维修平台，在未实施改造前，必须强制执行高空作业悬挂安全带的措施。

（7）加气块吊具尽快安装闪光报警灯，防止交叉作业的人员受伤。

（8）连续三个月发现浇注罐的铝粉存放的安全隐患，提出整改意见后仍未见行动，责令明力达本月内完成整改。

（9）加气块车间涂油工艺牛角扇电源接线驳口较多要进行更换。

六、2014年11月份主要工作计划
（1）组织各企业对应急预案进行学习和演练。
（2）做好年终安全工作总结并制订2014年工作计划。
（3）组织各企业举行消防技能比赛。
（4）做好2014年度集团公司安委会部门预算。

（5）做好2014年安全生产宣传教育培训总结工作。
七、事故通报
2014年1-9月份全市生产安全事故情况的通报
今年1-9月份，全市共发生各类事故3510起，死亡441人，受伤2848人，直接经济损失3944.38万元，事故起数、死亡人数、受伤人数和直接经济损失与去年同期相比分别下降7.8%、下降5.36%、下降1.15%和下降2.91%。

其中，各类生产经营性事故835起，死亡133人，受伤323人，直接经济损失3154.21万元，与去年同期相比分别下降15.74%、下降11.33%、下降25.75%和上升46.33%。

一、工业商贸：全市工业商贸企业发生职工伤亡事故17起、死亡15人、重伤6人、直接经济损失940万元，与去年同期相比分别上升3起、上升3人、上升4人和增加损失11万元。

二、道路交通：全市发生道路交通事故2479起、死亡417人、受伤2833人、直接经济损失485.48万元，与去年同期相比分别下降10.8％、下降6.29％、下降1.29%和下降21.02%。

其中，生产经营性道路交通事故329起、死亡117人、受伤314人、直接经济损失127.92万元，与去年同期相比分别下降32.58%、下降14.6%、下降26.98%和下降39.51%。

三、火灾：全市发生火灾事故1014起、死亡9人、受伤9人、直接经济损失2518.90万元。其中生产经营性火灾事故489起、死亡1人、受伤3人、直接经济损失2086.29万元。

四、水上交通：全市没有发生水上交通事故，去年同期没有发生水上交通事故。

五、渔业船舶：全市没有发生渔业船舶事故，去年同期没有发生渔业船舶事故。

六、其他行业或领域：教育、水利、公用事业、民爆、建筑施工等行业或领域没有发生重伤以上生产安全事故。

七、较大事故情况：全市共发生4起较大事故、死亡14人，与去年同期相比分别下降20%和下降33.33%，分别为顺德区“3.13”、“7.3”较大道路交通事故以及三水区“8.21”较大道路交通事故、“8.24”较大安全事故。

[来源佛山市安全生产监督管理局网]
PAGE  
3

